
**Сбор данных с температурного датчика LM335.**

**Цель работы.**

Исследование свойств полупроводникового температурного датчика, создание виртуального прибора учета температуры в среде Labview.


**Теоретические сведения.**

LM335 один из самых простых и дешевых датчиков температуры, представляется в виде стабилитрона. Схема включения показана на рис.1

  
Рис.1


Датчик LM335- с нормированным температурным коэффициентом, имеется ввиду что изменение температуры корпуса датчика на 1 градус Кельвина приводит к изменению напряжения на 0,01 Вольт.  
 Так как датчик аналоговый, то на его выходе будет просто напряжение, которое необходимо будет регистрировать при помощи преобразования напряжения в конкретные цифры, в цифровой вид данных. Для перевода градусов Кельвина в градусы Цельсия необходимо использовать формулу:

*Напряжение в Цельсиях = Измеренное напряжение х 100 - 273,15*

Цоколевка корпуса датчика LM335:  


**Задание.**

1. **Подключить лабораторный стенд ELVIS к компьютеру, проверить наличие питания стенда по индикаторам. Убедиться в правильности подключения через утилиту Measurement and automation explorer.**
2. **Подготовить следующую схему к проведению исследований:**



1. Используя встроенный мультиметр из набора виртуальных приборов ELVIS, проверить правильность работы термодатчика.
2. Собрать виртуальный прибор обеспечивающий выполнение следующих операций:

1). Отображение напряжения, снимаемого с датчика.

2). Отображение реальной температуры, снимаемой с датчика в текстовой форме.

3). Отображение реальной температуры, снимаемой с датчика в графической форме.

4). Регистрация данных температуры в текстовом файле.