1. Цель и задачи преподавания дисциплины, ее место в учебном

процессе

Курс «Теплотехника» преследует цель дать студентам специальности 271500 необходимые будущему инженеру-технологу сведения о характере теплофизических процессов, встречающихся в пищевых производствах, их физических основах и методах расчета; о технической термодинамике, теплотехнике, рабочих процессах тепловых, холодильных машин; основах холодильной обработки пищевых продуктов; основах тепло-и хладоснабжения предприятий пищевой промышленности; научить теоретическому приложению полученных знаний к решению конкретных технологических задач.

1.1. Основные знания, приобретаемые студентами при изучении дисциплины:

- знание термодинамических основ тепловых процессов в машинах и аппаратах и свойств рабочих тел;

- знание устройства и теоретических основ работы тепловых и холодильных машин;

-знание основных методов холодильной обработки пищевых продуктов;

-знание основ теплохладоснабжения предприятий пищевой промышленности.

1.2. Основные навыки, приобретаемые студентами при изучении дисциплины:

- умение выполнять термодинамические расчеты процессов с различными рабочими телами;

- умение производить теплотехнические расчеты;

- умение производить подбор и расчет теплового и холодильного оборудования.

- правильно ориентироваться в применении различных методов холодильной обработки пищевых продуктов.

2. Содержание дисциплины

2.1. Лекционный курс

| № | Наименование раздела, краткое содержание | Кол-во | Се- | Цри- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| те- | темы | часов | местр | меча- |
| мы |  |  |  | ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Общие сведения о применении теплоты и хо- | 3 | 6 |  |

|  | лода на предприятиях пищевой промышленности. Методы и средства экономии высоко- и низкопотенциальной энергии. Основные понятия и определения термодинамики. Законы термодинамики для открытых систем. Рабочее тело. Термодинамическая система. Основные параметры состояния. Теплотехнические измерения. Законы идеальных газов. Уравнение состояния идеального газа. Термодинамический процесс. Смеси идеальных газов. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 закон термодинамики. Внутренняя энергия, работа, теплота и их свойства. Изображение работы в диаграмме р-v. Аналитическое выражение 1 закона термодинамики. Энтальпия. Физический смысл энтальпии. Понятие об энтропии. Тепловая диаграмма. | 2 | 6 |  |
| 3 | Теплоемкость. Истинная и средняя теплоемкость при постоянном давлении и объеме. Уравнение Майера. Таблицы теплоемкости. Анализ основных процессов в открытых системах. Смеси идеальных газов. Теплоемкость газовых смесей. | 4 4 | 6 | Сам.раб. |
| 4 | 2-закон термодинамики. Физический смысл энтропии. Циклические процессы преобразования теплоты в работу. Прямые и обратные термодинамические циклы и их КПД. Циклы Карно. Теоремы Карно. | 2 | 6 |  |
| 5 | Реальные газы и пары. Водяной пар. Основные определения. Процесс парообразования в Р-V, Т-S диаграммах. Определение параметров воды и водяного пара по таблицам. Н-8 диаграмма водяного пара. Термодинамические процессы с парами. Выполнение РГР -1 | 2 6 | 6 | Сам.раб |
| 6 | Сущность процесса дросселирования. Эффект Джоуля-Томсона. Температура инверсии. Сжатие газов и паров. Компрессоры паровых холодильных машин. Индикаторные диаграммы компрессора. Ступени компрессора. | 2 | 6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Влажный воздух и его характеристики. Н-о1-диаграмма. Основные процессы с влажным воздухом. Теплосиловые установки. Цикл Ренкина. Изображение цикла в р-v, Т-S и h-s диаграммах. Ступени турбины, эжекторы, сопла. Пути повышения экономичности паротурбинных установок. | 3 4 | 6 |  |
| 8 | Анализ высокотемпературных тепловыделений и теплоиспользующих установок. Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания и их анализ. Основы термодинамики неравновесных процессов. | 3 | 6 |  |
| 9 | Физические принципы получения низких температур. Холодильные агенты, масла и хладоносители, их свойства и области применения. Безмашинные способы охлаждения: водный лед, льдосоляное охлаждение, эвтектические растворы, сухой лед, испарительное охлаждение, термоэлектрические охлаждающие устройства. Системы машинного охлаждения. | 3 | 6 |  |
| 10 | Холодильные машины. Схема и цикл воздушной и паровой машин. Изображение циклов в р-v, Т-S и lg р-h - диаграммах. Холодильный коэффициент и холодопроизводи-тельностъ. Расчет рабочего цикла паровой компрессионной холодильной машины. Выполнение РГР-2 | 3 6 | 6 | Сам.раб. |
| 11 | Теплообменные и вспомогательные аппараты холодильных установок. Устройство, принцип действия, основы теплового и конструктивного расчета аппаратов. Скороморозильные аппараты, кондиционеры, холодильный транспорт. Особенности систем холодоснабжения предприятий пищевой промышленности. | 3 | 6 |  |
| 12 | Основы холодильной обработки пищевых продуктов. Действие низких температур на продукты. Переохлаждение и замерзание во-ды в продуктах. Основные характеристики | 4 | 6 |  |

|  | теплофизических процессов при холодильной обработке. Охлаждение, замораживание, хранение и размораживание пищевых продуктов. Способы, режимы и методы расчета процессов. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. Лабораторные занятия

| Порядковый номер, наименование темы лабораторного Занятия | Кол. Часов | Номер соответствующей темы лекц. Материала | Семестр | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 . Измерение температуры и давления | 2 2 | Лекция №1 | 6 | Сам.р. |
| 2. Построение участка нижней пограничной кривой для воды. | 2 2 | Лекция № 5 | 6 | Сам. р. |
| 3. Исследование влажного воздуха | 2 2 | Лекция № 7 | 6 | Сам.р. |
| 4. Изучение конструкции и принципа действия холодильного шкафа ШХ-0,8. | 2 2 | Лекция № 10 | 6 | Сам. раб |
| 5 . Определение температурного поля, криоскопической температуры и скорости замораживания продукта | 4 2 | Лекция № 12 | 6 | Сам. раб |
| 6. Защита лабораторных работ | 5 9 |  | 6 | Сам.р. |
| 2.3. Расчетно-графические работы |
| Порядковый номер, наименование темы | Объем работы | Число недель, отводимых на выполнение | Семестр | Примечание |
| 1 . Тепловой расчет теплооб-менных аппаратов | 6 | 2 | 6 |  |
| 2. Расчет рабочего цикла паровой компрессионной холодильной машины. | 6 | 2 | 6 |  |

Учебно-методические материалы по дисциплине

4.1. Основная и дополнительная литература

| Порядковый номер и библиографическое описание рекомендуемого источника литературы | Шифр библиотеки КемТИПП | Планируемое число студентов | Число эк-земляров, выделяемое на поток |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основная литература |
| 1. Буянов О.Н. Тепло - и хла-доснабжение предприятий пищевой промышленности. Учебное пособие в 2-х частях, -Кемерово, 2001. | 621.1.-Б.34 | 50 | 50 |
| 2. Консервирование пищевых продуктов холодом/ Рогов И. А., Куцакова В.Е., Филиппов В.М и др.-М.: Колос, 1999.-176С. | 641.437.-К65 | 50 | 50 |
| 3. Холод и технология пищевых продуктов/ Судзиловский И., Богатырев А., Рогов И. и др. -Ижевск: Печать-сервис, 1996.-217 с. | 664.8.-Х73 | 50 | 25 |
| Дополнительная литература |
| 1 . Теплотехника. Под редакцией А.П. Баскакова.-М: Энер-гоиздат, 1991.-223 с. | 621.1-Т38 | 50 | 12 |
| 2. Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопере-дача.-М.: Высшая школа, 1990.-469 с. | 621.1.-Н.37 | 50 | 20 |
| 3. Мамонова Г.В., Ратникова И.Н. Холодильное оборудрва-ние.-М.: Колос, 1993 | 664.8. -М.22 | 50 | 25 |

4.2. Методические разработки кафедры

| Порядковый номер и биб- | Шифр биб- | Планируе- | Число эк- |
| --- | --- | --- | --- |
| лиографическое описание ре- | лиотеки | мое число | земляров, |
| комендуемого источника ли- | КемТИПП | студентов | выделяемое |
| тературы |  |  | на поток |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Тепломассоперенос и тер- | 621.1.-Т34 | 50 | 25 |
| модинамика. Лабораторный |  |  | Для работы в |
| практикум Кемерово, 2000.- |  |  | читальном |
| 75с. |  |  | зале |
| 2. Теплотехника. Методиче- | 621.1.-Т34 | 50 | 25 |
| ские указания и практические |  |  | Для работы в |
| задания к РГР для студентов |  |  | читальном |
| дневного обучения технол. |  |  | зале |
| спец.- Кемерово, 2000. |  |  |  |
| 3. Методические указания к | 621.1.-Т34 | 50 | 25 |
| лабораторному практикуму |  |  | Для работы в |
| по циклу «Определение па- |  |  | читальном |
| раметров воды и водяного |  |  | зале |
| пара».- Кемерово, 1999, -67 с. |  |  |  |
| 4. Методические указания к | 664.8.- Х.94 | 50 | 25 |
| лабораторным работам по |  |  | Для работы в |
| разделу «Холодильная техни- |  |  | читальном |
| ка» для студентов технологи- |  |  | зале |
| ческих специальностей.- Ке- |  |  |  |
| мерово, 2002. |  |  |  |
| 5. Методические указания к | 664.8. - X. 78 | 50 | 25 |
| практическим занятиям |  |  | Для работы в |
| «Термодинамические диа- |  |  | читальном |
| граммы и таблицы хладаген- |  |  | зале |
| тов. Рабочие процессы паро- |  |  |  |
| вых холодильных машин. - |  |  |  |
| Кемерово, 1995.-19с. |  |  |  |