1.  Цель преподавания дисциплины.

Дисциплина "Введение в специальность" является одной из специальных дисциплин при подготовке инженеров-механиков по специальности 101700 « Холодильные, криогенные установки и системы кондиционирования». Эта дисциплина предусмотрена учебным планом для обязательного обучения.

Дисциплина «Введение в специальность» носит информативный характер и изучается в течение одного семестра на первом курсе. Изучение данной дисциплины должно способствовать быстрой адаптации студентов-первокурсников к системе обучения в ВУЗе и дать начальные знания о выбранной специальности.

Курс «Введение в специальность» имеет две цели:

1. Знакомит студентов с основами научно-познавательной деятельности, с особенностями обучения в институте, основными закономерностями умственного труда, с планированием рабочего времени, организацией самостоятельной работы.

2. Знакомство студентов с основами производства и применения искусственного холода, современным состоянием отрасли, задачами стоящими перед холодильной промышленностью.

В задачи курса входит:

-    ознакомление студентов со структурной организацией КемТИПП, правами и обязанностями студентов, учебным планом по специальности и дисциплинами, формами и видами аудиторной и внеаудиторной, самостоятельной работы, формами контроля и учёта знаний;

-    изучение основ учебно-познавательной деятельности: психологические механизмы учения и самообучения, формирование навыков восприятия, внимания, памяти, освоение приёмов повышения работоспособности;

-    знакомство с библиотечным фондом КемТИПП, его структурой, методами поиска и фиксирования информации;

-    ознакомление с историей развития холодильной промышленности, её отраслями, со способами получения низких температур, принципами работы различных холодильных установок.

В результате изучения и усвоения курса "Введение в специальность" студент должен

Знать:

структурную организацию КемТИПП, назначение и функции подразделений и служб, входящих в состав КемТИПП;

-    перечень, содержание и назначение документов, на основании которых организован учебный процесс (учебный план, семестровый график самостоятельной работы, рабочая программа по дисциплине и др.);

-    основы учебно-познавательной деятельности, приёмы тренировки памяти, внимания, знать в чём заключается работа студентов на лекциях,

практических, семинарских и лабораторных занятиях, назначение консультаций и индивидуальной работы;

-    структуру библиотеки института, правила пользования библиотечным фондом, правила работы с каталогами, первичные и вторичные источники информации;

-    значение холодильной промышленности для народного хозяйства, области применения холодильной техники, способы получения низких температур, принципы работы простейших холодильных машин;

Уметь:

-    пользоваться каталогами библиотеки, оформить листок требования на литературу и каталожную карточку;

-    составить список литературы, составить библиографическое описание

печатного издания;

Иметь навыки:

-    конспектирования лекционного материала и первоисточников;

-  оформления отчётов лабораторных работ, практических занятий, рефератов и др.;

-    самостоятельного пользования библиотечным фондом.

2. Содержание дисциплины. 2.1.    Лекционные занятия.

| Номер-темы | Наименование темы и её краткое содержание | колич. часов | Семестр | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Система обучения в ВУЗе. Особенности высшего образования, КемТИПП - технический ВУЗ России. Структура института, основные подразделения и службы, их функции и назначение. Виды учебной работы студентов и их специфика. Контроль знаний, формы контроля. | 1 | 1 |  |
| 2. | Основы учебно-познавательной деятельности. Назначение, структура знаний, степень овладения знаниями. Виды учебно познавательной деятельности. Мотивация учебной ситуации. | 1 | 1 |  |
| 3. | Роль и функции мышления в учебно-познавательной деятельности. Связь процесса мышления с памятью. Память - повтор, кодирование, представление. Особенности управления памятью, тренировка и развитие памяти. | 1 | 1 |  |
| 4. | Самостоятельная работа студентов в системе обучения в ВУЗе. Характеристика самостоятельной работы - как активно-познавательная деятельность. Цели самостоятельной работы, их особенности. Планирование самостоятельной работы, роль и функции преподавателя в планировании самостоятельной работы. Семестр-график самостоятельной работы, программы самостоятельной работы по дисциплинам, методическое обеспечение, контроль, оценка знаний. | 1 | 1 |  |
| 5. | Библиотека КемТИПП, НТБ, ЦНТИ, Интернет — как элементы государственной системы НТИ. Структура библиотеки и её фонды. Справочный поиск материалов. Первичные и вторичные источники информации. Интернет - как источник информации. Методика поиска информации и её фиксация. | 2 | 1 |  |

| 6. | Области применения искусственного холода. Применение холода в пищевой промышленности, химической, газовой, нефтяной промышленности, машиностроении, строительстве, медицине и др. | 2 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Термодинамические основы искусственного охлаждения. Способы получения низких температур. Дросселирование, адиабатное расширение, эффект Ранка - Хилыпа, термоэлектрический эффект. | 4 | 1 |  |
| 8. | Классификация низкотемпературных установок. Принцип работы различных холодильных установок, криогенных установок и систем кондиционирования воздуха. | 5 | 1 |  |
|  | ИТОГО: | 17 |  |  |

3.Формы текущего контроля процесса обучения.

В начале семестра преподаватель выдаёт тему реферата индивидуальную для каждого студента. Темы рефератов связаны с различными отраслями применения искусственного холода. В течение семестра осуществляется контроль за посещением лекций и ходом написания рефератов. Результаты контроля в виде аттестации раз в две недели передаются в деканат.

4. Учебно-методические материалы по дисциплине.

4.1.   Основная и  дополнительная литература.

| Порядковый номер и библиографиче- | Шифр библио- | Плани- | Число эк- земпляров, выделяе- мое биб- лиотекой на данный поток студентов |
| --- | --- | --- | --- |
| ское описание рекомендуемого ис- | теки КемТИПП | руемое |  |
| точника литературы |  | число сту- |  |
|  |  | дентов |  |
|  |  | пользова- |  |
|  |  | телей |  |
| 1 . Основная литература. |  |  |  |
| 1. Кондрашова Н.Г., Лашутина Н.Г. | 661.57 | 70 | 10 |
| Холодильные и компрессорные ма- | К50 |  |  |
| шины и установки. -М.: Высшая шко- |  |  |  |
| ла, 1984г |  |  |  |
| 2. Мальгин Е.В., Мальгина Ю.В., Суе- | 621.57 М73 |  | 50 |
| дов В. П. Холодильные машины и ус- |  |  |  |
| тановки. -М.: Пищевая |  |  |  |
| промышленность, 1 980г. |  |  |  |

| 3. Еркин А.П., Коренев А.М., Харитонов В. П. Устройство и эксплуатация холодильных установок.-М.: Пищевая промышленность, 1980г. | 621.56 Е23 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Дополнительная литература. |  |  |  |
| 4. Бражников А.М., Каухчешвили Э.И. Холод. Введение в специальность. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984г. | 621.56 Б90 |  | 5 |
| 5. Крузе А. С. Мастера рукотворного холода. -М.: 1980г. | 621.56 К63 |  | 5 |
| 6. Применение холода в пищевой промышленности. Справочник/Под ред. Быкова А.В.-М.: Пищевая промышленность, 1979. | 621.56 П76 |  | 15 |
| 7. Различные области применения холода. Справочник/Под ред. Быкова А.В.-М.: Пищевая промышленность, 1985. | 621.56 Р17 |  | 20 |