1.      Цель преподавания дисциплины.

Целью преподавания дисциплины является изучение теоретических и практических аспектов устройства, расчета и эксплуатации оборудования, предназначенного для сжатия и перемещения газов в пищевой промышленности, ознакомление со способами получения низких температур, с основными конструктивными схемами холодильных машин, методикой расчета и подбора холодильного оборудования. Данный курс является специальной дисциплиной, опирающейся на общеинженерные курсы: "Теплотехника", "Гидравлика", "Детали машин", "Процессы и аппараты пищевых производств" и дополняет курсы "Процессы и аппараты пищевых производств" и "Технологическое оборудование пищевых производств".

В результате изучения и усвоения курса "Компрессорные машины и холодильные установки" студент должен знать:

•   общие закономерности процесса сжатия газа;

•   устройство и методы конструктивного расчета компрессорных машин;

•   технико-экономические  характеристики  различных  типов  холодильных машин и области их рационального применения. Студент должен уметь:

•   составить техническое задание для подбора оборудования для сжатия и перемещения газов;

•   составить техническое задание для проектирования холодильной машины и подбора её

•   произвести тепловой расчет машин входящих в компрессорную установку или холодильную машину;

•   обеспечить рациональную эксплуатацию компрессорной установки и холодильной машины.

2.      Содержание дисциплины.

2.1.    Лекционные занятия.

| Номер темы | Наименование темы и ее краткое содержание. | Колич. часов | Семестр | При ме-ча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Введение. Области применения компрессорных машин. Классификация компрессорных машин. Термодинамические основы сжатия газов. Уравнения состояния газов и термодинамические диаграммы. Процессы сжатия газов. Теоретический цикл объемных компрессоров. Работа сжатия, производительность и мощность теоретического компрессора. Среднее индикаторное давление компрессора. | 1 | 9 |  |
| 2. | Действительный объёмный компрессор. Индикаторная диаграмма действительного объёмного компрессора. Производительность объёмных компрессоров, влияние на нее различных факторов. Энергетические показатели объемных компрессоров. | 2 | 9 |  |
| 3. | Многоступенчатое сжатие. Причины перехода к многоступенчатому сжатию. Распределение давлений при многоступенчатом сжатии. | 1 | 9 |  |
| 4. | Поршневые компрессоры: классификация, типы и конструкции. Технико-экономическая характеристика поршневых компрессоров. Конструктивные элементы поршневых компрессоров. Органы газораспределения, смазка поршневых компрессоров. Газодинамический, динамический расчет поршневых компрессоров. | 2 | 9 |  |
| 5. | Винтовые компрессоры. Устройство, принцип действия винтовых компрессоров. Особенности рабочих процессов, режимы работы, производительность винтовых компрессоров. Технико-экономическая характеристика винтовых компрессоров. | 2 | 9 |  |
| 6. | Ротационные компрессоры. Типы и конструк- | 1 | 9 |  |

|  | ции. Пластинчатые ротационные компрессоры и компрессоры с катящимся ротором. Особенности рабочих процессов. Подбор и расчет. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Компрессоры динамического принципа действия. Центробежные и осевые компрессоры. Особенности процессов сжатия в центробежных и осевых компрессорах. Устройство, принцип действия, области применения. | 2 | 9 |  |
| 8. | Способы получения искусственного холода. Обратные термодинамические циклы. Принцип действия холодильных машин. | 1 | 9 |  |
| 9. | Термодинамические диаграммы рабочих веществ холодильных машин. Циклы одноступенчатых парокомпрессионных холодильных машин. Тепловой расчет циклов одноступенчатых парокомпрессионных холодильных машин. | 2 | 9 |  |
| 10. | Многоступенчатые холодильные машины. Области применения многоступенчатых холодильных машин. Расчет циклов многоступенчатых холодильных машин. Каскадные холо-дильные машины. | 2 | 9 |  |
| 11. | Теплообменные аппараты холодильных машин. Конденсаторы. Испарители. Тепловой расчет и подбор теплообменных аппаратов холодильных машин. | 1 | 9 |  |
|  | Всего: | 17 |  |  |

2.2      Лабораторные занятия, их наименование и объём в часах.

| Порядковый номер, наименование | Колич. | Номер соот- | Се- | При |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| темы лабораторного занятия. | часов | ветствующей | местр | меча- |
|  |  | темы лекци- |  | ния |
|  |  | онного мате- |  |  |
|  |  | риала |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Изучение конструкций поршне- | 4 | 4 | 9 |  |
| вых компрессоров. |  |  |  |  |
| 2. Определение мертвого простран- | 4 | 2,4 | 9 |  |
| ства и масс деталей шатунно- |  |  |  |  |
| поршневои группы поршневого |  |  |  |  |
| компрессора. |  |  |  |  |
| 3. Изучение конструкций винтовых | 4 | 5 | 9 |  |
| компрессоров. |  |  |  |  |
| 4. Снятие схем холодильных машин. | 4 | 9 | 9 |  |
| Пуск и остановка одноступенчатой |  |  |  |  |
| холодильной машины. |  |  |  |  |
| 5. Изучение термодинамических | 4 | 9 | 9 |  |
| диаграмм холодильных агентов. |  |  |  |  |
| 6. Построение и расчет циклов одно- | 4 | 9 | 9 |  |
| ступенчатых парокомпрессионных |  |  |  |  |
| холодильных машин. |  |  |  |  |
| 7. Овладение приемами разборки и | 8 | 4 | 9 |  |
| сборки компрессоров (ХКВ5, |  |  |  |  |
| 2ФВ4/4.5,ФВ-6). |  |  |  |  |
| 8. Монтаж, демонтаж холодильной | 2 | 9 | 9 |  |
| установки на базе агрегата ФАК-1.5 |  |  |  |  |

3.      Формы текущего контроля процесса обучения. Контроль осуществляется в виде защиты лабораторных работ. Результаты текущего контроля ежемесячно отправляются в деканат.

4.      Учебно-методические материалы по дисциплине.

4.1.    Основная и дополнительная литература.

| Порядковый номер и библиографиче-ское описание рекомендуемого источника литературы | Шифр библиотеки Кем-ТИПП | Планируемое число студентов пользова- | Число экземпляров, выделяемых библиотекой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | телей | на данный |
|  |  |  | поток сту- |
|  |  |  | дентов |

1. Основная литература.

| 1. Михайлов А.К. и др. Компрессорные машины.: М., "Энергоиздат", 1989. | 621.51 М69 | 20 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Холодильные компрессоры. Справочник. Под ред. А.В. Быкова.: М., "Пищевая промышленность" . 1980. | 621.57 Х73 | 20 | 20 |
| 3. Холодильные машины. Под. ред. И. А. Сакуна. Л., "Машиностроение". 1985. | 621.57 Х73 | 20 | 20 |

Дополнительная литература.

| 4. Поршневые компрессоры. Под ред. Б.С. Фотина., Л. "Машиностроение" 1987. | 621.51 П60 | 20 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Тепловые и конструктивные расчеты холодильных машин. Под ред. И.А. Сакуна. Л. "Машиностроение", 1987. | 621.57 Т34 | 20 | 15 |