1. Цель преподавания дисциплины.

Целью преподавания курса «Криогенная техника» является изучение студентами термодинамических основ получения криогенных температур, приобретение навыков анализа, расчета и оптимизации криогенных циклов, установок и систем, а также усвоение конструкций отдельных элементов криогенной установки.

В результате изучения и усвоения курса «Криогенная техника» студент должен знать:

•   методы получения температур криогенного уровня и термодинамические

основы разделения газовых смесей; в   рефрижераторные и ожижительные криогенные циклы и установки, воздухоразделительыые установки и методы их оптимизации;

•   технико-экономические характеристики различных типов криогенных циклов и области их рационального применения в зависимости от конкретных условий эксплуатации.

Студент должен уметь:

•   составить техническое задание на проектирование криогенной системы, произвести расчет цикла, а также выполнить тепловой и конструктивный расчеты элементов криогенной установки;

•   произвести технико-экономический анализ с целью выбора оптимального

варианта криогенной системы для конкретных условий ее работы;   обеспечить рациональную эксплуатацию криогенной установки.

| Номер темы | Наименование темы и ее краткое содержание | Колич. часов | Се местр | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Принцип действия и области применения криогенных машин. Назначение криогенных машин. Основные этапы развития криогенных машин. Применение криогенных машин в воздухоразделительных установках. Криогенные машины гелиевых систем. Микрокриогенные системы и машины. |  |  |  |
| 2 | Термогазодинамические основы теории криогенных машин. Определение рациональной области применения расширительных машин. Теплофизические характеристики рабочих тел криогенных систем. Уравнение состояния. Дифференциальные уравнения изменения параметров в полости поршневой криогенной машины. Истечение газов. Газодинамические функции. Теплообмен и гидродинамика в сетчатых и насыпных насадках. |  |  |  |
| 3 | Поршневые криогенные детандеры. Устройство и принцип действия. Классификация. Основные определения. Индикаторные диаграммы поршневого детандера. Энергетический баланс. Необратимые потери и оценка эффективности поршневого детандера. Процессы, протекающие в цилиндре с реальным криоагентом. Органы газораспределения поршневых детандеров. Отбор энергии, защита от разгона, смазка детандеров. Эксплуатация и ремонт поршневых детандеров |  |  |  |
| 4 | Криогенные турбодетандеры. Принцип действия и классификация. Уравнение Эйлера. Двумерная модель течения криоагента через рабочее колесо. Основные расчетные уравнения для турбодетандера и его элементов. Уравнение расхода рабочего колеса турбодетандера. Регулирование холодопроизводительности турбодетан-деров. Основные требования к эксплуатации турбодетандера. |  |  |  |
| 5 | Криогенные газовые машины. Принцип действия и классификация машин. Принципиальные схемы машин. Циклы иособенностиг)абочегопроцесса. |  |  |  |
| 6 | Теплообменные аппараты криогенных установок. Особенности теплообмена при криогенных температурах. Криогенные теплообменные аппараты, их классификация и виды теплообменных поверхностей. Эффективность криогенных теплообменников. Расчет теплообменных аппаратов. Оптимизация теплообменников. |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |
| 7 | Разделение газовых смесей. Основные термодинамические зависимости при расчете процессов разделения. Диаграммы для определения равновесных параметров паровой и жидкой фаз. Процесс ректификации бинарной смеси. Схемы ректификационных колонн для разделения бинарных смесей и воздуха. Методика термодинамического расчета ректификационных колонн для разделения бинарных смесей. Термодинамический анализ процесса ректификации бинарной смеси. | 6 | 9 |  |
| 8 | Воздухоразделительные установки. Воздух, продукты его разделения и их использование. Классификация воз-духоразделительных установок. Общая характеристика, тенденции развития. | 2 | 9 |  |

2.2.    Практические занятия.

| Порядковый номер, наименование темы практического занятия. | Колич. часов | Номер соответст вующей темы лею ционного материала | Семестр | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Тепловой и конструктивный расчет поршневого криогенного детандера. | 4 | 3 | 9 |  |
| 2. Тепловой и конструктивный расчет криогенного турбодетандера. | 4 | 4 | 9 |  |
| 3. Расчет криогенного теплообменного аппарата. • | 4 | 6 | 9 |  |
| 4. Расчет колонны двукратной ректификации воздуха. | 5 | 7,8 | 9 |  |

3.   Формы текущего контроля процесса обучения.

Контролируются сроки выполнения индивидуальных заданий к практическим занятиям. Результаты текущего контроля ежемесячно отправляются в деканат.

4.  Учебно-методические материалы по дисциплине.

4.1.    Основная и дополнительная литература.

| Порядковый номер и библиографическое описание рекомендуемого источника литературы. | Шифр библиотеки КемТИПП | Планируемое число | Число экземпляров, выделяемых библиотекой на данный поток студентов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | студен- |  |
|  |  | тов- |  |
|  |  | пользо- |  |
|  |  | вателей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |
| 1. Архаров А.М., Марфенина И.В., Микулин Е.И. Криогенные системы: Основы теории и расчета: Учебник, 2-е изд. -М. Машиностроение, 1988. -464с. | 621.59 А87 | 50 | 199 |
| 2. Новотельное В.Н., Суслов А.Д., Полтараус В.Б. Криогенные машины: учебник. -СПб.: Политехника, 1991. -334с. | 621.59 Н76 | 50 | 99 |
| Дополнительная литература |
| 3. Усюкин И.П. Установки, машины и аппараты криогенной техники. Учебное пособие. 4.1. М. Пищевая промышленность, 1976. -344с. | 621.59(075) У83 | 50 | 50 |
| 4. Усюкин И.П. Установки, машины и аппараты криогенной техники. Учебник. 4.2. М. Пищевая промышленность, 1982. -296с. | 621.59 У83 | 50 | 95 |
| 5. Криогенные системы. Основы проектирования аппаратов и установок: Учебник. / А.М. Архаров и др. -М. Машиностроение, 1987. -536с. | 621.59 К82 | 10 | 10 |
| 6. Расчет криогенных установок; Учебное пособие. Под ред. С.С. Будневича -Л. Машиностроение. Ленинград, отд-ние, 1979г. -367с. | 621.59 Р29 | 3 | 3 |

4.1 Методические разработки кафедры.

| Порядковый номер и библиографическое описание рекомендуемого источника литературы | Шифр библиотеки КемТИПП | Планир. число студентов-пользователей | Число экземпляров, выделяемое библиотекой на данный поток студентов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Варенков С.В., Какимов Х.Х. Криогенная техника. Методические указания к выполнению практических занятий для студентов специальности 1603 дневной формы обучения. Кемерово 1992. |  | 50 | 50 |