1. Цели и задачи дисциплины.

1.  Цель преподавания дисциплины.

Целью преподавания курса "Регулирование и автоматизация холодильных и криогенных установок и систем кондиционирования воздуха и их безопасность" является изучение студентами общих законов теории автоматического регулирования, основных элементов приборов автоматики, принципов построения технологических и электрических схем автоматизации.

В результате изучения и освоения курса студент должен знать:

-    основную и справочную литературу по курсу;

-    основы теории автоматического регулирования;

-   приборы и средства автоматизации;

-   способы регулирования компрессоров и детандеров;

-    способы регулирования температуры в объектах охлаждения;

-    способы регулирования уровня заполнения сосудов и аппаратов;

-   способы защиты установок от опасных режимов работы;

-    основы проектирования систем автоматизации. Студент должен уметь:

-    пользоваться основной и справочной литературой, каталогами приборов и средств автоматизации;

-   выбирать и анализировать способы регулирования;

-   рассчитывать элементы систем автоматического регулирования и управления;

-    настраивать и эксплуатировать системы автоматического регулирования и защиты;

-    разрабатывать технологические схемы автоматизации;

-   читать технологические и электрические схемы автоматизации.

2. Содержание дисциплины. 2.1.    Лекционные занятия.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Наименование раздела или темы. | Колич. | Се- | Приме- |
| раздела | Краткое содержание раздела. | часов | местр | чания |
| или |  |  |  |  |
| темы. |  |  |  |  |
| 1 | Введение, | 0,5 | 9 |  |
|  | Значение курса. Краткие сведения из истории развития |  |  |  |
|  | автоматизации холодильных и криогенных установок и |  |  |  |
|  | систем кондиционирования воздуха. |  |  |  |
| 2 | Основы автоматизации холодильных установок. | 5,5 | 9 |  |
|  | Системы автоматизации. Классификация автоматиче- |  |  |  |
|  | ских регуляторов. Характеристики элементов систем |  |  |  |
|  | автоматизации. Основные элементы автоматических |  |  |  |
|  | устройств. Статическая характеристика холодильной |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установки. Основная задача автоматизации и способы её решения. Основные схемы поддержания температур в объектах охлаждения, холодильных камерах и крио-статах. |  |  |  |
| 3 | Регулирование холодопроизводительности компрессоров и детандеров. Способ "пуск-остановка". Изменение числа работающих цилиндров. Изменение частоты вращения вала. Дросселирование всасываемого пара. Байпассирование или перепуск сжатого пара на всасывающую сторону. Изменение холодопроизводительности винтовых и центробежных компрессоров. Автоматизированный пуск, работа и остановка турбокомпрес-сорных агрегатов Регулирование холодопроизводитель-ности поршневых детандеров и турбо детандеров. | 8 | 9 |  |
| 4 | Автоматическое питание испарителей жидким хладагентом. Классификация и основные свойства испарителей. Показатели заполнения испарителей. Основные способы питания испарителей. Схемы автоматического питания испарителей. Регулирование уровня в сосудах, аппаратах и криостатах. Автоматизация воздухоразде-лительных установок. | 6 | 9 |  |
| 5 | Автоматизация конденсаторов. Конденсаторы с водяным охлаждением. Конденсаторы с воздушным охлаждением. Изменение скорости или расхода воздуха. Изменение эффективной тепло пере лающе и поверхности конденсатора. | 2 | 9 |  |
| 6 | Автоматизация центральных кондиционеров. Регулирование температуры и влажности воздуха. Автоматизация систем технологического кондиционирования. Автоматизация систем комфортно-технологического и комфортного кондиционирования. | 4 | 9 |  |
| 6 | Защита холодильных и криогенных установок и систем кондиционирования от опасных режимов. Понятие безопасности, основные факторы, влияющие на надёжность и безопасность работы холодильных и криогенных систем, машин и аппаратов систем жизнеобеспечения. Горючие и взрывоопасные материалы и рабочие вещества. Особенности работы с сжиженными газами. Способы защиты установок от опасных режимов. Построение систем защиты. Состав систем автоматической защиты. | 8 | 9 |  |
|  | Итого: | 34 |  |  |

2.2  Лабораторные занятия.

| Порядковый номер, наименование темы лабора- | Колич. | Номер | Се- | Приме- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| торного занятия. | часов | соотв-й | местр | чания |
|  |  | темы лек |  |  |
|  |  | ционного |  |  |
|  |  | материала |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Изучение конструкций, принципа работы, схем | 4 | 2 | 9 |  |
| подключения и настройки приборов сигнали- |  |  |  |  |
| зации и регулирования давления, разности дав- |  |  |  |  |
| ления, температуры и ТРВ. |  |  |  |  |
| 2. Настройка, и испытание приборов давления и разности давлений на пневматическом стенде. | 2 | 27 | 9 |  |
| 3. Настройка и испытание приборов сигнализации | 2 | 2,6 | 9 |  |
| и регулирования температуры и ТРВ на лабо- |  |  |  |  |
| раторном стенде. |  |  |  |  |
| 4. Изучение схем автоматизации торгового холо- | 2 | 2,6 | 9 |  |
| дильного оборудования и сборных холодиль |  |  |  |  |
| ных камер. |  |  |  |  |
| 5. Испытание автоматизированной холодильной | 4 | 2,3,4,6 | 9 |  |
| машины МКТ-20 |  |  |  |  |
| 6. Изучение и испытание схемы автоматизации | 3 | 5,6 | 9 |  |
| центрального кондиционера. |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 17 |  |  |  |

3. Формы текущего контроля процесса обучения.

Текущий контроль осуществляется в виде защиты лабораторных работ. Результаты текущего контроля отражаются в аттестации, которая проводится раз в две недели и передаётся в деканат.

3. Учебно-методические материалы по дисциплине.

3.1.     Основная и дополнительная литература.

| Порядковый номер и библиографическое опи- | Шифр биб- | Пданир. | Число эк- |
| --- | --- | --- | --- |
| сание рекомендуемого источника литературы | лиотеки КемТИПП | число студен-тов- | земпляров, выделяемое биб- |
|  |  | пользо- | лиотекой |
|  |  | вателей | на данный |
|  |  |  | поток сту- |
|  |  |  | дентов |
| 1. Основная литература |
| 1. Ужанский В. С. Автоматизация холодильных | 621.56 | 50 | 50 |
| машин и установок -М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1982. -304с. | УЗЗ |  |  |
| 2. Теплоообменные аппараты, приборы автоматизации и испытания холодильных ма- | 621.565.93 Т34 | 50 | 32 |
| шин/Под ред. А. В. Быкова. -М: Лёгкая и пищевая промышленность, 1984. -248 с. |  |  |  |
| 2. Дополнительная литература |
| 1. Холодильные компрессоры. Справочник, Под ред. А. В, Быкова, М., 1981. | 621.51 1 Х16 | 50 | 20 |
| 2. Проектирование холодильных сооружений/Под ред. А.В.Быкова.- М: Пищевая промышленность, 1978.-255 с. | 725.355 П42 | 50 | 24 |
| 3. Пластинин П.И. Теория и расчет поршневых компрессоров. М., 1987. | 621.51 П7 | 50 | 20 |
| 4. Бражников А.М., Малова Н.Д. Кондиционирование воздуха на предприятиях мясной и молочной промышленности. -М. ; Пищевая промышленность,1979.-265 с. | 628.84 Б87 | 50 | 39 |