1. Цель преподавания дисциплины.

Целью преподавания курса «Основы теории кондиционирования» является изучение студентами процессов обработки влажного воздуха, принципиальных схем систем кондиционирования воздуха и конструкций основных элементов этих систем, а так же усвоение методов расчета и подбора оборудования, обеспечивающих эффективное их использование.

В результате изучения и усвоения курса «Основы теории кондиционирования» студент должен знать:

•   свойства влажного воздуха и процессы изменения его состояния;

•   требования, предъявляемые к параметрам микроклимата в кондиционируемых помещениях;

•   теоретические основы и физическую сущность процессов кондиционирования воздуха;

•   основы проектирования систем кондиционирования воздуха

•   принципиальные схемы систем кондиционирования воздуха, характеристики, методы расчета основных элементов систем;

•   основы автоматического управления системами кондиционирования воздуха. Студент должен уметь:

•   пользоваться i-d диаграммой и таблицами влажного воздуха;

•   выбирать расчетные параметры внутреннего и наружного воздуха при проектирование СКВ;

•   выполнять расчет теплового и тепловлажностного баланса кондиционируемого помещения, расчет воздухообмена;

•   проводить построение процессов обработки воздуха на 1-й диаграмме, выполнять расчет и подбор основных элементов систем кондиционирования воздуха

•   проводить технико-экономический анализ различных принципиальных схем систем кондиционирования воздуха с целью выбора оптимального варианта системы для конкретных условий ее работы;

•   обеспечивать рациональную эксплуатацию системы кондиционирования воздуха.

2. Содержание дисциплины.

2.1.     Лекционные занятия.

| Номер темы | Наименование темы и ее краткое содержание. | Колич. часов | Семе стр | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Общие сведения о кондиционировании воздуха. История возникновения, этапы и перспективы развития. Определение понятий "кондиционирование микроклимата", "кондиционирование воздуха" (КВ), "система кондиционирования воздуха" (СКВ), "кондиционер". Назначение кондиционеров. Типы кондиционеров. | 2 | 8 |  |
| 2. | Классификация систем кондиционирования воздуха. По продолжительности работы и расчетным параметрам. По точности поддержания параметров. По взаимному расположению кондиционера и объекта. По способу задания параметров. По давлению. По количеству вентиляторов, каналов и зон. По методу поддержания температуры и влажности._ | 2 | 8 |  |
| 3. | Свойства влажного воздуха. Состав атмосферного воздуха. Содержание кислорода и примесей. Основные параметры воздуха: температура, влажность, давление, их аналитическое выражение и физический смысл. Теория построения J-d диаграммы влажного воздуха. Определение параметров воздуха с помощью J-d диаграммы. Построение на 3-й диаграмме процессов изменения состояния влажного воздуха. Понятие о луче процесса. | 4 | 8 |  |
| 4. | Исходные данные для разработки СКВ. Требования к газовому составу и чистоте воздуха помещений. Требования к метеорологическим параметрам воздуха помещений. Допустимые и оптимальные метеопараметры. Классификация зданий и сооружений. Требования по кондиционированию жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещений. Расчетные внутренние параметры в кондиционируемых помещениях. Характеристика и параметры наружного климата для СКВ. | 3 | 8 |  |
| 5. | Тепловлажностная и газовая нагрузка кондиционируемого помещения и определение производительности СКВ. Понятие о тепловлажностной нагрузке помещений. Определение тепло- и влаговыделений в объектах кондиционирования. Методики определения расчетной тепловой нагрузки помещения при нестандартных режимах тепловыделений и теплопритоков. Определение минимальной потребности подаваемого воздуха. Системы кондиционирования с рециркуляцией воздуха Определение производительности СКВ. | 3 | 8 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Схема обработки воздуха в системах кондиционирования. Термодинамическая модель СКВ. Основные рабочие провесы в системах кондиционирования. Составление схем обработки воздуха для летнего и зимнего режима кондиционирования. Определение тепловых нагрузок на аппараты СКВ. | 2 | 8 |  |
| 7. | Тепловлажностная обработка воздуха в системах кондиционирования. Типы аппаратов для тепловлажно-стной обработки воздуха. Процессы в них протекающие. Направление процессов в j-d диаграмме. Понятие об эффективности процесса. Сухие и влажные воздухоохладители, их конструкци и методики расчета. | 2 | 8 |  |
| 8. | Нагревание и осушка воздуха в системах кондиционирования. Процессы нагревания воздуха. Типы воздухонагревателей и их характеристики. Системы обвязки воздухонагревателей. Классификация воздухонагревателей по их назначению. Виды и задачи расчетов процессов нагревания. Методика расчета поверхности воздухонагревателя. Способы осушки воздуха. | 2 | 8 |  |
| 9. | Очистка приточного воздуха. Задачи, решаемые системами очистки воздуха. Воздушные фильтры, их классификация и основные показатели, характеризующие работу. Конструкции воздушных фильтров современных центральных кондиционеров. Методика подбора фильтров. | 2 | 8 |  |
| 10. | Источники шума в СКВ и мероприятия по снижению уровня шума. Общие сведения о шуме. Измерения параметров шума. Меры по снижению шума. Глушители шума, их конструкция и подбор. | 2 | 8 |  |
| 11. | Расчет воздуховодов. Назначение воздуховодов. Конструкции элементов воздуховодов. Принципы трассировки воздуховодов. Методика расчетов размеров воздуховода. Расчет потерь давления на трение и местное сопротивление, пути их снижения. Вентиляторы и их подбор. | 2 | 8 |  |
| 12. | Распределение воздуха в кондиционируемом помещении. Закономерности распределения приточных струй. Классификация вентиляционных струй. Схемы вентилирования помещений. Характерные картины циркуляции воздуха. Методы расчета систем воздухораспределения. | 2 | 8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Технологические кондиционеры пищевой промышленности. Назначение технологических кондиционеров. Выбор режимов работы кондиционеров в мясной и молочной промышленности. Термодинамические процессы обработки воздуха в технологических кондиционерах. Методика расчета и подбор технологических кондиционеров. Конструкции технологических кондиционеров. | 3 | 8 |  |
| 14. | Автоматизация центральных систем. Задача систем контроля работы СКВ. Функциональная схема контроля параметров воздуха и теплоносителя в центральной од-нозональной СКВ. Основные вопросы, решаемые при автоматизации СКВ. Функциональная технологическая схема автоматического регулирования параметров воздуха в центральной однозональной СКВ. Построение процессов обработки воздуха при автоматическом регулировании в J-d диаграмме. | 3 | 8 |  |
|  | ИТОГО | 34 |  |  |

2.2.    Лабораторные занятия.

| Порядковый номер, наименование темы лабораторного занятия. | Колич часов | Номер соответст вующей темы лек ционного материала | Семестр | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Определение термодинамических параметров влажного воздуха по i-d диаграмме и расчетным путем. | 4 | 3 | 8 |  |
| 2. Изучение конструкции и принципа действия бытового автономного кондиционера БК-1500. | 4 | 1,2,3 | 8 |  |
| 3. Изучение процессов тепловлажностной обработки воздуха в контактных аппаратах. | 4 | 7 | 8 |  |
| 4. Комплексное испытание секционного кондиционера. | 4 | 6,7,8,9 | 8 |  |
| 5 . Защита лабораторных работ | 1 |  | 8 |  |
| ИТОГО | 17 |  |  |  |

3.   Формы текущего контроля процесса обучения.

На лекциях будут проводиться коллоквиумы.

На лабораторных занятиях будет осуществляться защита лабораторных работ.

Результаты текущего контроля ежемесячно отправляются в деканат.

4.  Учебно-методические материалы по дисциплине.

4.1.    Основная и дополнительная литература.

| Порядковый номер и библиографическое описа- | Шифр | Плани- |  | Число экземп- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ние рекомендуемого источника литературы. | библиотеки | руемое |  | ляров, выде- |  |
|  | КемТШШ | число |  | ляемых биб- |  |
|  |  | студен- |  | лиотекой на |  |
|  |  | тов- |  | данный поток |  |
|  |  | пользо- |  | студентов |  |
|  |  | вателей |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| Основная литература |  |  |  |  |  |
| 1. Баркалов Б.Б., Карпис Е.Е. Кондиционирова- | 697.94 |  | 50 |  | 84 |
| ние воздуха в промышленных, общественных и | Б25 |  |  |  |  |
| жилых зданиях.-2-е изд., перераб. и доп. - М.: |  |  |  |  |  |
| Стройиздат, 1982 -312с. |  |  |  |  |  |
| 2. Бражников А.М., Малова Л.Д, Кондициониро- | 628.84 |  | 50 |  | 39 |
| вание воздуха на предприятиях мясной и молоч- | Б87 |  |  |  |  |
| ной промышленности. М.; Пищевая промышлен- |  |  |  |  |  |
| ность, 1979 - 265с. |  |  |  |  |  |
| З.Кокорин О Л, Установки кондиционирования | 688.84 |  | 50 |  | 72 |
| воздуха. М.:Машиностроение, 1978 -264с. | К60 |  |  |  |  |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |  |
| 4. Системы вентиляции и кондиционирования. | - |  | 50 |  | - |
| Теория и практика. Учебное пособие - М.: "Ев- |  |  |  |  |  |
| роклимат", издательство "Арина", 2000 - 416с. |  |  |  |  |  |
| 5. Свистунов В.Н., Пушняков Н.К. Отопление, | - |  | 50 |  | - |
| вентиляция и кондиционирование воздуха объек- |  |  |  |  |  |
| тов агропромышленного комплекса и жилищно- |  |  |  |  |  |
| коммунального хозяйства.: Учебник для вузов. - |  |  |  |  |  |
| Спб,: Политехника, 2001 - 423с. |  |  |  |  |  |

4.2.    Методические разработки кафедры.

| Порядковый номер и библиографическое описание рекомендуемого источника литературы | Шифр библиотеки КемТИПП | Планир. число студентов-пользователей | Число экземпляров, выделяемое библиотекой на данный поток студентов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Рязанов О.П., Расщепкин А.Н., Кондиционирование воздуха. Методические указания к лабораторным работам для студентов специальности 0702 всех форм обучения. Кемерово 1987. |  | 50 | Кафедра 20 |