1. Цель преподавания дисциплины.

Целью преподавания курса «Системы динамического охлаждения и отопления; комфортное жизнеобеспечение» является изучение студентами принципа действия и термодинамической эффективности систем динамического охлаждения и отопления, а также влияния параметров воздушной среды на жизнедеятельность человека.

В результате изучения и усвоения курса «Системы динамического охлаждения и отопления; комфортное жизнеобеспечение» студент должен знать:

-   принцип действия различных тепловых насосов;

-   методы расчета и принципы конструирования систем динамического охлаждения и отопления;

-   технико-экономические характеристики систем динамического охлаждения и отопления при различных условиях эксплуатации.

Студент должен уметь:

-   составить техническое задание на проектирование систем динамического охлаждения и отопления, произвести расчеты, разработать чертежи и другую техническую документацию для их изготовления, а также подобрать серийно выпускаемое комплектующее оборудование в соответствии с правилами техники безопасности и требованиями ГОСТов;

-   произвести технико-экономический анализ систем динамического охлаждения и отопления для конкретных условий ее работы;

-   обеспечить рациональную эксплуатацию систем охлаждения и отопления.

2. Содержание дисциплины. 2.1.    Лекционные занятия.

| Номер темы. | Наименование темы и ее краткое содержание. | Колич. часов | Семестр | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Введение. Классификация тепловых насосов. Основные типы тепловых насосов. История развития и современное состояние тепловых насосов. | 2 | 9 |  |
| 2 | Теория тепловых насосов. Идеальный и реальный циклы тепловых насосов. Основные виды процессов в тепловых насосах. Энергетическая эффективность работы теплового насоса: коэффициент преобразования тепловых насосов; коэффициент первичной энергии коэффициент экономии топлива. Потери в реальном цикле. Основные характеристики реального теплового насоса. Определение эксергетических потерь в тепловом насосе. | 4 | 9 |  |
| 3 | Источники теплоты низкого потенциала: воздух; земля; солнечное излучение; вода из подземных пластов; вода из открытых водоемов; вода из общей сети. Основные принципы использования нетрадиционных источников тепловых ресурсов. | 2 | 9 |  |
| 4 | Парокомпрессионные тепловые насосы. Рабочие схемы и конструкции. Рабочие тела тепловых насосов и требования к ним. | 4 | 9 |  |
| 5 | Теплоиспльзующие тепловые насосы. Абсорбционные повышающие трансформаторы. Абсорбционные понижающие трансформаторы. Струйные тепловые насосы. | 6 | 9 |  |
| 6 | Термоэлектрические тепловые насосы. | 2 | 9 |  |
| 7 | Области применения тепловых насосов. Тепловые насосы для систем кондиционирования воздуха. Тепловые насосы для отопления и горячего водоснабжения. Использование тепловых насосов в промышленности. Использование тепловых насосов в сельском хозяйстве. | 4 | 9 |  |
| 8 | Технико-экономические основы проектирования тепловых насосов. Общие принципы выбора проектных решений. Критерии энергетической и экономической эффективности тепловых насосов. Основные принципы выбора оборудования теплонасосных установок. Выбор оптимального температурного напора в конденсаторе. | 4 | 9 |  |
| 9 | Различие систем вентиляции, кондиционирования и жизнеобеспечения (СЖО). Общие сведения о вентиля- | 2 | 9 |  |

|  | ции. Гигиенические основы вентиляции. Способы поддержания состояния воздушной среды в помещениях и классификация вентиляционных систем. Общие сведения о системах кондиционирования воздуха. Классификация систем кондиционирования. Понятие системы жизнеобеспечения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Основные параметры комфортной среды. Санитарно-гигшническое обеспечение жизнедеятельности человека. | 2 | 9 |  |
| 11 | Комплексы СЖО. Регенерация газообразных и жидких продуктов жизнедеятельности человека. Способы получения кислорода. | 2 | 9 |  |
|  | ИТОГО: | 34 |  |  |

2.2 Лабораторные работы.

| Порядковый номер, наименование темы практического занятия. | Колич. Ча- сов | Номер соот- ветствующей темы лекци онного мате- риала | Семестр | Приме- чания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Исследование работы парокомпрессион- ного теплового насоса. | 4 | 4 | 9 |  |
| 2. Исследование влияния высокопотенци- ального источника теплоты на характе- ристики теплового насоса | 4 | 4 | 9 |  |
| 3. Влияние параметров воздушной среды на жизнедеятельность человека. | 4 | 10 | 9 |  |
| 4. Определение эквивалентных параметров воздушной среды. | 5 | 10 | 9 |  |

практические занятия.

| Порядковый номер, наименование темы практического занятия. | Колич. Ча- сов | Номер соот- ветствующей темы лекционного мате риала | Семестр | Приме- чания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 .Расчет цикла парокомпрессионного теплового насоса | 2 | 4 | 9 |  |

| 2. Расчет цикла струйного теплового насоса | 2 | 5 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Расчет абсорбционного повышающего трансформатора. | 4 | 5 | 9 |  |
| 4. Расчет абсорбционного понижающего трансформатора. | 4 | 5 | 9 |  |
| 5. Анализ работы парокомпрессионного теплового насоса при различных источниках низкопотенциальной теплоты. | 5 | 3,4 | 9 |  |

3.   Формы текущего контроля процесса обучения.

Контроль осуществляется в виде защиты лабораторных работ, контролируются сроки выполнения индивидуальных заданий к практическим и индивидуальным занятиям. Результаты текущего контроля ежемесячно отправляются в деканат.

4.   Учебно-методические материалы по дисциплине.

4.1. Основная и дополнительная литература.

| Порядковый номер и библиографическое опи- | Шифр биб- | Планир. | Число эк- |
| --- | --- | --- | --- |
| сание рекомендуемого источника литературы | лиотеки | число | земпляров, |
|  | КемТИПП | студентов- | выделяемое |
|  |  | пользова- | библиоте- |
|  |  | телей | кой на дан- |
|  |  |  | ный поток |
|  |  |  | студентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 . Основная литература |
| 1. Холодильные машины. Под общей ред. И. | 621.57 | 50 | 50 |
| А. Сакуна. Л., 1985. | Х73 |  |  |
| 2. Тепловые и конструктивные расчеты холо- | 621.57 | 50 | 50 |
| дильных машин. Под ред. И, А. Сакуна, Л., | Т34 |  |  |
| 1987. |  |  |  |
| 2. Дополнительная литература |
| 1. Быков А.В. и др. Холодильные машины и | 621.57 | 50 | 3 |
| тепловые насосы. - -М.: Агропромиздат, 1988. | Б34 |  |  |
| 2, Техника низких температур. Атлас. Под ред. ИЛ. Усюкина., М., 1977 | 621.56 Т38 | 50 | 1С |

4.2   Методические разработки кафедры.

| Порядковый номер и библиографическое опи- | Шифр биб- | Планир. | Число эк- |
| --- | --- | --- | --- |
| сание рекомендуемого источника литературы | лиотеки | число | земпляров, |
|  | КемТИПП | студентов- | выделяемое |
|  |  | пользова- | библиоте- |
|  |  | телей | кой на дан- |
|  |  |  | ный поток |
|  |  |  | студентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1, Харлампекков Н.И., Волжев С.Ю. |  | 50 | 50 |
| Методические указания к лабораторным |  |  |  |
| работам Исследование работы |  |  |  |
| парокомпрессионного теплового насоса |  |  |  |