1. Цель преподавания дисциплины.

Целью преподавания курса «Теоретические основы холодильной техники" является изучение студентами термодинамических основ получения низких температур, приобретение навыков анализа, расчета и оптимизации холодильных,  циклов.

В результате изучения и усвоения курса «Теоретические основы низкотемпературной техники» студент должен знать:

-   основную и справочную литературу по курсу;

-   основные процессы внутреннего и внешнего охлаждения, используемые в технике низких температур;

-   схемы и циклы одноступенчатых и многоступенчатых паровых холодильных машин, их сходства и различия, достоинства и недостатки;

-   принципы теплового расчёта паровых одноступенчатых и многоступенчатых холодильных машин;

-   методы, используемые для термодинамического анализа холодильных машин;

-   методы сокращения необратимых потерь в циклах холодильных машин;

-   классификацию, основные свойства рабочих веществ холодильных машин. Студент должен уметь:

-    пользоваться основной и справочной литературой, термодинамическими диаграммами и таблицами рабочих веществ;

-   проводить построение циклов холодильных машин в термодинамических диаграммах, определять основные параметры в узловых точках цикла;

-   выполнять тепловой расчёт циклов холодильных машин;

-   оценивать и выбирать наиболее подходящий для поставленных условий холодильный агент.

2. Содержание дисциплины.

2.1. Лекционные занятия.

| Номер темы. | Наименование темы и ее краткое содержание. | Колич часов | Семестр | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | История возникновения и развития холодильной техники | 2 | 6 |  |
| 2. | Физические основы получения искусственного холода. Основные понятия термодинамики пароком-прессионных холодильных машин (ПХМ) и сорбционных холодильных машин: понятия окружающей среды, термодинамической системы, параметров состояния, обратимых и необратимых процессов внутреннего и внешнего охлаждения, прямого и обратного цикла Карно, теоремы Гюи-Стодолы. Основные процессы получения низких температур: дросселирование, адиабатное расширение, расширение в вихревой трубе, эффект Пельтье. | 4 | 6 |  |
| 3. | Схемы и циклы одноступенчатых ПХМ, Цикл с детандером в области влажного пара, цикл с дросселированием и всасыванием в области влажного пара, цикл с всасыванием сухого насыщенного пара. Схема и цикл холодильной машины с регенеративным теплообменником. Построение и расчёт цикла одноступенчатой холодильной машины. Холодильные компрессоры, воздушные и водяные конденсаторы, типы испарителей. Расчёт и подбор элементов холодильного оборудования. | 4 | 6 |  |
| 4. | Термодинамический анализ одноступенчатых циклов. Методы анализа термодинамической эффективности холодильных циклов: основные определения, энтропийный метод термодинамического анализа, эксергетический метод термодинамического анализа, сопоставление энтропийного и эксергетического методов. Анализ циклов паровых одноступенчатых холодильных машин. Циклы с необратимыми процессами дросселирования, перегрева пара на всасывании компрессора, сбива перегрева пара в конденсаторе, теплообмена при фазовых переходах в испарителе. |  |  |  |
| 5. | Методы сокращения необратимых потерь в циклах одноступенчатых холодильных машин. Сокращение необратимых потерь связанных с дросселированием: переохлаждение жидкости перед дросселированием, применение циклов с детандером, циклов с полной регенерацией, с применением дополнительной холодильной машины, с непрерывным отбором пара после дросселирования. Сокращение необратимых потерь, связанных с перегревом пара на всасывании компрессора и сбивом перегрева пара в конденсаторе: утилизация тепла перегрева, применение рабочих тел с малой потерей работоспособности, интенсивное охлаждение цилиндров компрессора, применение циклов с многократным сжатием и промежуточным охлаждением, со сжатием пара по правой пограничной кривой. Сокращение необратимых потерь, связанных с конечной разность температур при теплообмене в конденсаторе и испарителе: использование неазеотропных смесей хладагентов, интенсификация процессов типлообмена. | 2 | 6 |  |
| 6. | Рабочие вещества холодильных машин. Классификация рабочих веществ, термодинамические свойства рабочих веществ парокомпрессионных холодильных машин, теплоиспользующих холодильных машин. Теплофизические, физико-химические и физиологические свойства рабочих веществ холодильных машин. Выбор рабочих веществ и их влияние на показатели и характеристики холодильных машин. Проблемы озонобезопасности при использовании фреонов. |  |  |  |
| 7. | Теоретические циклы и принципиальные схемы двухступенчатых холодильных машин. Двухступенчатые холодильные машины с однократным дросселированием. Двухступенчатая холодильная машина со змеевиковым испарителем и полным промежуточным охлаждением. Двухзступенчатые холодильные машины с двухкратным дросселированием. Сравнение энергетической эффективности теоретических циклов двухступенчатых холодильных машин. Действительные циклы и принципиальные схемы двухступенчатых холодильных машин | 4 | 6 |  |
| 8 | Теоретические и действительные циклы и принципиальные схемы трёхступенчатых и каскадных холодильных машин. Теоретическая трёхступенчатая холодильная машина. Действительная трёхступенчатая холодильная машина для получения твёрдой двуокиси углерода. Действительный цикл и принципиальная схема каскадной холодильной машины. | 2 | 6 |  |
| 9 | Газовые холодильные машины. (ГХМ) Теоретический цикл нерегенеративной ГХМ с детандером. Теоретический цикл регенеративной ГХМ с детандером. Действительные циклы и характеристики ГХМ. Особенности работы ГХМ на влажном воздухе. ГХМ с вихревыми трубами. | 4 | 6 |  |
| 10 | Теплоиспользукощие холодильные машины. Принцип действия и теоретический процесс работы пароэжекторной холодильной машины.(ПЭХМ) Действительный процесс работы ПЭХМ. Общая схема и принцип действия абсорбционной холодильной машины. Абсорбционные бромистолитиевые холодильные машины. Водоаммиачные холодильные машины. | 4 | 6 |  |

| 2.2. Практические занятия. |
| --- |
| Порядковый номер, наименование темы | Колич. | Номер соот | Се- | При- |
| практического занятия. | ча- | ветствующей | мест | меча- |
|  | сов | темы лекци | р | ния |
|  |  | онного мате |  |  |
|  |  | риала |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Термодинамические диаграммы, основные | 2 | 2 | 6 |  |
| термодинамические процессы: изобарный, |  |  |  |  |
| изотермический, адиабатный, ихохорный- |  |  |  |  |
| Построение и расчёт процессов изобарно- |  |  |  |  |
| го охлаждения (нагрева) с фазовым пере- |  |  |  |  |
| ходом, адиабатного сжатия в компрессоре, |  |  |  |  |
| дросселирования, смешения потоков. |  |  |  |  |
| 2. Построение и расчёт одноступенчатых | 2 | 3 | 6 |  |
| циклов холодильных машин. |  |  |  |  |
| 3. Термодинамический анализ - реального | 2 | 4 | 6 |  |
| цикла одноступенчатой паровой холо- |  |  |  |  |
| дильной машины. |  |  |  |  |
| 4. Рабочие вещества паровых холодильных | 2 | 6 | 6 |  |
| машин. Обозначение рабочих веществ, |  |  |  |  |
| химические формулы, влияние свойств ра- |  |  |  |  |
| бочих веществ на работу и эффектиность |  |  |  |  |
| холодильной машины. |  |  |  |  |
| 5. Построение и расчёт циклов двухступен- | 2 | 7 | 6 |  |
| чатых холодильных машин. Определение |  |  |  |  |
| оптимального промежуточного давления. |  |  |  |  |
| 6. Контрольная работа по построению и рас- | 2 | 7 | 6 |  |
| чёту цикла двухступенчатой холодильной |  |  |  |  |
| машины. |  |  |  |  |
| 7. Построение и расчёт цикла для получения | 2 | 8 | 6 |  |
| сухого льда. |  |  |  |  |
| 8. Построение и расчёт газовой регенератив- | 3 | 9 | 6 |  |
| ной холодильной машины. |  |  |  |  |

3.  Формы текущего контроля процесса обучения.

Контролируются сроки выполнения индивидуальных заданий к практическим занятиям. Результаты текущего контроля два раза в месяц направляются в деканат в виде аттестации.

4.  Учебно-методические материалы по дисциплине.

| 4.1. Основная, дополнительная литература и методические разработки кафедры. |
| --- |
| Порядковый номер и библиографическое описание рекомендуемого источника литературы. | Шифр библиотеки КемТИПП | Планируемое число студен-тов -пользователей | Число экземпляров, выделяемых библиотекой на данный поток студентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основная литература ра |
| 1. Холодильные машины: Учебник для студентов втузов специальности «Техника и физика низких температур». Под общ. ред. Л.С.Тимофеевского.-СПб.: Политехни-ка,1997.-992с. | 621.56/59 Х73 | 50 | 50 |
| 2. Тепловые и конструктивные расчёты холодильных машин/Под ред. И.А.Сакуна.- Л.: Машиностроение, 987. -423с. | 621.57 Т34 | 50 | 50 |
| Дополнительная литература |  |
| 3. Теплофизические основы получения искусственного холода: Справочник/ Под ред. А.В.Быкова.- М.: Пищ. пром-ть,1980.- 231с. | 621.57 Т34 | 50 | 15 |
| 4. Холодильные машины: Справочник/Под ред. А.В.Быкова.- М.: Легкая и пищ. пром-сть,1 982.- 223с. | 621.57 Х71 | 50 | 15 |

4.2 Методические разработки кафедры

| Порядковый номер и библиографическое опи- сание рекомендуемого источника литературы | Шифр библио- теки Кем ТИПП | Плани- руемое число сту- дентов | Число эк- земпляров, выделяе- мое биб- лиотекой |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | на данный поток сту- дентов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Голорвина Н.В. Основы теории холодильных | 623.565 | 50 | 25 |
| машин. Конспект лекций.- КемТИПП, 1996 |  |  |  |
| 2. Столетов В.М., Солдатов Д. В. Расчёт циклов |  | 50 | 50 |
| парокомпрессионных холодильных машин и |  |  |  |
| тепловых насосов на ПЭВМ. КемТИПП, 1998 |  |  |  |
| 3. Волжев С.Ю. Термодинамические диаграммы |  | 50 | 25 |
| и таблицы холодильных агентов. Рабочие про- |  |  | (на кафедре) |
| цессы паровых холодильных машин. Кем- |  |  |  |
| ТИПП, 1995 |  |  |  |
| 4. Головина Н.В., Волжев С.Ю. Рабочие веще- |  | 50 | 25 |
| ства холодильных машин. КемТИПП, 1995 |  |  | (на кафедре) |
| 5. Головина Н.В., Волжев С.Ю. Построение и |  | 50 | 25 |
| расчёт действительного цикла одноступенчатой |  |  | (на кафед- |
| паровой холодильной машины. КемТИПП, 1995 |  |  | ре) |
| 6. Термодинамический анализ реального цикла |  | 50 | 15 |
| одноступенчатой паровой холодильной маши- |  |  | (на кафед- |
| ны. КемТИПП, 1995. |  |  | ре) |