1. Цель преподавания дисциплины.

Целью преподавания курса "Приборы и техника измерений, математическое

моделирование установок холодильной, криогенной техники и систем

кондиционирования воздуха", является изучение студентом измерительной

техники и приборов, а так же методов математического моделирования

установок холодильной, криогенной техники и систем кондиционирования

воздуха, усвоение методов подбора измерительной техники и средств

математического моделирования.

В результате изучения и усвоения курса "Приборы и техника измерений,

математическое моделирование установок холодильной, криогенной техники и

систем кондиционирования воздуха" студент должен знать;

-   основную и справочную литературу по данному курсу;

-   основные приборы измерительной техники;

-   основные методы обработки результатов измерений;

-   основы методов математического моделирования процессов теплоотдачи, тепло - и массоперенос в различных установках и узлах холодильных машин.

Уметь:

-   пользоваться основной и справочной литературой;

-   составлять математические уравнения, описывающие стационарные,

нестационарные и квазистационарные процессы тепло - и массопереноса в холодильных и криогенных установках а так же в системах кондиционирования;

-   выполнить измерения температуры, давления, расхода, влажности и скорости рабочего тела холодильных установок;

-   рассчитать погрешности измерений и оценить достоверность полученных результатов.

2. Содержание дисциплины

2.1.  Лекционные занятия:

|  | Номер темы | Наименование темы и ее краткое содержание | Количество часов | Семестр | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1 | Классификация изменений. Правила округления результатов измерений. Характеристика погрешностей. Систематические, случайные и грубые погрешности. Методы исключения погрешностей. | 2 | 5 |  |
|  | 2 | Обработка результатов измерений при многократных экспериментах. Обработка результатов измерений при одном эксперименте. Обработка результатов эксперимента при косвенном измерении. | 4 | 6 |  |
|  | 3 | Интерполяционные и экстраполяционные зависимости. | 2 | 5 |  |
|  | 4 | Измерение температуры и температурные шкалы. Термометры объемного расширения. Малометражные термометры. Термометры сопротивления. Термоэлектрические термометры. Измерение быстроизме-няющихся температур. Поверка и тарировка термометров. | 4 | 5 |  |
|  | 5 | Приборы для измерения давления и разряжения. Жидкостные приборы. Деформационные манометры. Грузопоршневые манометры. Дифференциальные манометры. Электрические манометры. Поверка и тарировка приборов для измерения давления. | 2 | 5 |  |
|  | 6 | Приборы для измерения количества и расхода жидкости, газа и пара. Счетчики расхода жидкостей. Счетчики расхода газов и паров. Расходомеры переменного и постоянного перепада давления. Электромагнитные и тахометрические расходомеры. Измерение расхода жидкости по средней скорости. Поверка и тарировка расходомеров. | 2 | 5 |  |
|  | 7 | Измерение плотности. Ареометры и их устройства. Металлические спиртометры, спиртомерные таблицы. Пикнометры и их устройство. Автоматические плотномеры: поплавковые, радиоактивные и ультрозвуковые. Поверка и тарировка приборов для измерения плотности. | 2 | 5 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 8 | Измерение влажности, классификация методов. Гигрометр и приемный преобразователь гигрометра. Принцип действия и конструкция деформационных гигрометров, Приемные преобразователи гигрометров их принцип действия и конструкция. Достоинства и недостатки. Точность приборов, область применения. | 2 | 5 |  |
|  | 9 | Измерение вязкости. Капилярные вискозиметры. Вискозиметры с истечением жидкости под действием собственного гидростатического давления. Вискозиметры с истечением жидкости под внешним давлением. Автоматические промышленные вискозиметры: механические, электрические, ультразвуковые и радиоактивные. Поверка вискозиметров. | 2 | 5 |  |
|  | 10 | Стационарное, нестационарное и квазистационарные процессы и их математическое описание. | 2 | 5 |  |
|  | 11 | Системы уравнений, описывающих тепловое взаимодействие потока и теплопередающеи стенки в различных типах теплообменников, оценка времени захолаживания объектов и установок; расчет графиков температур по элементам низкотемпературных установок. | 6 | 5 |  |
|  | 12 | Моделирование установок холодильной, криогенной техники и систем кондиционирования воздуха. | 4 | 5 |  |
|  |  | ИТОГО: | 34 |  |  |

2.2. Лабораторные занятия:

| Порядковый номер, наименование темы лабораторного занятия | Кол-во часов | Номер соответствующе и темы лекционного материала | Семестр | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 . Приборы для измерения и регистрации температуры. | 4 | 4 | 5 |  |
| 2. Приборы для измерения и регистрации давления | 4 | 5 | 5 |  |
| 3. Приборы для измерения расхода жидкости и газа. | 4 | 6 | 5 |  |
| 4. Приборы для измерения влажности. | 4 | 8 | 6 |  |
| 5. Приборы для измерения вязкости. | 4 | 9 | 6 |  |
| 6. Разработка модели теплообмена в конденсаторе. | 4 | 10 | 5 |  |
| 7. Разработка модели массообмена при абсорбции паров рабочих веществ. | 4 | 10 | 5 |  |
| 8. Защита лабораторных работ. Контроль знаний студентов. | 6 |  | 5 |  |
| ИТОГО: | 34 |  |  |  |

3. Формы текущего контроля

Текущий контроль за работой студентов заключается в защите выполненных лабораторных работ.

4. Учебно-методические материалы по дисциплине 4.1. Основная и дополнительная литература:

| Порядковый номер и библиографическое описание рекомендуемого источника литературы | Шифр библиотеки КемТИППа | \планируемой число студентов-пользователей | Число экземпляров, выделяемое библиотекой на данной поток студентов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Основная литература |
| 1. Сергеев А.Г., Крохин В. В. Метрология: Учебное пособие для вузов. -М: Логос, 2001г. | 381.1. (07) с 32 | 70 | 3 |
| 2. Бараненко А.В., Бухарин Н.Н., Пекарев В.И., Сакун И.А., Тимофеевский Л.С. "Холодильные машины". - СПб.: Политехника, 1997г. | 621.57 Х-73 | 70 | 3 |
| 3. Курылев Е.С., Оносовский В.В., Румянцев Ю.Д. "Холодильные установки". Л.: Машиностроение, 1980г. -622с. | 621.56 К-93 | 70 | 5 |
| 1. Кузнецов Н.Д., Чистяков В. С. "Сборник задач и вопросов по теплотехническим измерениям и приборам" - М.: Энергоатомиздат, 1985г. -328с. | 621.1 К-89 | 70 | 1 |
| 2. Зубарев В.Н., Александров А.А., Охотин В. С. "Практикум по технической термодинамике" - М.: Энергоатомиздат, 1986г. -304с. | 621.1 3-91 | 70 | 2 |
| 3. Чистяков В. С. "Краткий справочник по теплотехническим измерениям". - М.; Энергоатомиздат, 1980г. -320с. | 536.5 4-68 | 70 | 55 |
| 4. Ярышев Н.А. "Теоретические основы измерения нестационарной температуры". - Л. Энергоатомиздат, 1990г. -250с. | 536.5.08 Я-79 | 70 | 2 |