1. Цель преподавания дисциплины

1.1. Цель изучения дисциплины - получить необходимые знания и выработать умения проектировать и осуществлять эксплуатацию систем тепло и хладоснабжения предприятий пищевой промышленности, обеспечивая надежность работы системы при минимальных энергетических, материальных затратах.

1.2. Задачи изучения дисциплины состоят в изучении:

-   методов определения потребностей предприятий в паре, горячей воде, холоде для проведения технологических и сантехнических процессов;

-   выбирать характеристики теплоносителей, схемы систем тепло и хладоснабжения, их основное и вспомогательное оборудование и осуществлять его эксплуатацию;

-   способов регулирования отпуска тепла в системах теплоснабжения;

-   выполнять гидравлический и тепловой расчет тепловых сетей.

2. Содержание дисциплины

2.1. Лекционный курс

| № | Наименование раздела, краткое содержание | Кол-во | Се- | При- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| темы | темы | часов | местр | меча- |
|  |  |  |  | ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Введение. Тепло-хладоснабжение предпри- | 2 | 9 |  |
|  | ятий пищевой промышленности. Тепловое по- |  |  |  |
|  | требление. |  |  |  |
| 2. | Определение часового расхода тепла на ото- | 4 | 9 |  |
|  | пление, вентиляцию, горячее водоснабжение и |  |  |  |
|  | технологические нужды. Режим теплового по- |  |  |  |
|  | требления в течение суток, сезона, года. |  |  |  |
| 3. | Классификация систем теплоснабжения. Во- | 2 | 9 |  |
|  | дяные, паровые системы теплоснабжения. |  |  |  |
| 4. | Выбор систем теплоснабжения, схемы присое- | 2 | 9 |  |
|  | динения потребителей тепла к тепловым се- |  |  |  |
|  | тям. |  |  |  |
| 5. | Режим отпуска тепла. Системы регулирования. | 4 | 9 |  |
|  | Основные методы регулирования отпуска теп- |  |  |  |
|  | ла при разнообразной тепловой нагрузке. |  |  |  |
| 6 | Гидравлический и тепловой расчет сетей. Ос- | 4 | 9 |  |
|  | новные технические и техникоэкономичесие |  |  |  |
|  | предпосылки для выбора толщины изоляции |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Теплоподготовительные установки. Индивиду альн ы е и центральны е тепловы е пункты. Оборудование тепловых пунктов. | 2 | 9 |  |
| 8. | Применение холода в различных отраслях пищевой промышленности. Определение потребности предприятия в холоде | 2 | 9 |  |
| 9 | Классификация и общая характеристика систем охлаждения. Системы непосредственного охлаждения. | 2 | 9 |  |
| 10 | Системы охлаждения с промежуточным хла-доносителем. | 2 | 9 |  |
| 11 | Системы с контактным и с бесконтактным охлаждением | 2 | 9 |  |

2.2. Практические занятия

| Порядковый номер, наименование темы лабораторного занятия | кол. часов | Номер соответствующей темы лекц. материала | Семестр | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 . Расчет тепловых нагрузок на предприятиях пищевой промышленности | 2 | Лекция №1,2,3 | 9 |  |
| 2. Режимные графики при качественном и количественном регулировании водяных систем теплоснабжения. | 2 | Лекция № 6,7 | 9 |  |
| 3 . Тепловой баланс охлаждаемых помещений. | 2 | Лекция № 1 1 | 9 |  |
| 4. Выбор и расчет параметров теплоносителей. | 2 | Лекция №1,4 | 9 | Инд. раб. |
| 5. Выбор систем теплоснабжения. | 2 | Лекция № 4 | 9 | Инд. раб. |
| 6. Выбор котельных агрегатов. Расчет расхода топлива. | 2 | Лекция № 5 | 9 | Инд .раб. |
| 7. Расчет и подбор оборудования систем теплоснабжения | 2 | Лекция № 1 0 | 9 | Инд .раб. |
| 8. Гидравлический и тепловой расчет сетей | 2 | Лекция № 8,9 | 9 | Инд. раб. |
| 5. Выбор систем охлаждения. | 2 | Лекция № 12-14 | 9 | Инл.паб. |

2.3. Курсовая работа.

Тема: Расчет теплоснабжения предприятий пищевой промышленности. Содержание:

1.       Выбор системы теплоснабжения.

2.       Расчет общего годового расхода тепла.

3.      Выбор котельных агрегатов.

4.       Расчет расхода топлива.

5.       Расчет и подбор водоподогревателей.

6.       Расчет тепловых сетей. Срок выдачи задания - октябрь. Форма представления - РПЗ. Срок сдачи работы к защите - декабрь.

3. Учебно-методические материалы по дисциплине

3.1. Основная и дополнительная литература

| Порядковый номер и библиографическое описание рекомендуемого источника литературы | Шифр библиотеки КемТИПП | Планируемое число студентов | Число эк-земляров, выделяемое на поток |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основная литература |
| 1. Буянов О.Н. "Тепло и хладоснабже-ние предприятий пищевой промышленности" 4.1, 4.2. - Кемерово: 2001 . -118с, 107с, | 621.1. -Б | 30 | 20 |
| .2. Н.М. Лепилкин и др. Теплоснабжение предприятий мясной и молочной промышленности. - М: Пищевая промышленность, 1986. - 200 с. | 658.264 Л 48 | 30 | 5 |
| 3. Холодоснабжение предприятий мясной и молочной промышленности. Справочное пособие. (Под. ред. Чумака Н.Г. - Киев: Высшая школа, 1979.-192с.) | 637.1/5 Х73 | 30 | 5 |
| 4. Холодильная техника. Под редакцией В.Ф. Лебедева. - М.: Агропромиз-дат, 1986.-335 с. | 661.56. Х73 | 30 | 5 |
| 5. Курылев Е.С., Герасимов Н.А. Холодильные установки. - Л.: Машиностроение, 1980. - 632с. | 621.56 К 93 | 30 | 5 |
| 6. И.Н. Сушкин Теплотехника. - М: Металлургия, 1973. | 621.1. Т 34 | 30 | 10 |
| Дополнительная литература |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 . Справочник по теплоснабжению и вентиляции, кн.1. Отопление и теплоснабжение./ Р. В. Щекин и др. - Киев, 1976. -350с. | 697(083) С 74 | 30 |  |
| 2. Справочник по теплоснабжению и вентиляции, кн. П. Вентиляция и кондиционирование воздуха. / Р. В. Щекин и др. -Киев, 1976. -350с. | 697(083) С 74 | 30 |  |
| 3. А. С. Гришин и др. Дипломное проектирование предприятий хлебопекарной промышленности. - М.: Агропромиздат, 1986. -247с. | 664.6 Г 85 | 30 |  |
| 4. Применение холода в пищевой промышленности (микробиология холодильного хранения, холод в мясной и молочной промышленности). Справочник. - М.: Пищевая промышленность, 1979. -272с. | 621.56. П76 | 30 |  |
| 5. Свердлов Г.Э., Явнель Б. К. Курсовое и дипломное проектирование холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. - М.: Пищевая промышленность, 1972. -382с. | 621.56. С 246 | 30 |  |

3.2 Методические разработки кафедры

| Порядковый номер и биб- | Шифр | Планируе- | Число эк- |
| --- | --- | --- | --- |
| лиографическое описание рекомендуемо- | биб- | мое число | земляров, |
| го источника литературы | лиотеки | студентов | выделяе- |
|  | КемТИПП |  | мое на по- |
|  |  |  | ток |
| 1. Третьякова Н.Г. Расчет теплоснабже- |  |  | 30 |
| ния предприятий пищевой промышлен- | 664 | 30 |  |
| ности. Методические указания к курсо- | Т 66 |  |  |
| вой работе по дисциплине «Теплохладо- |  |  |  |
| снабжение» для студентов специальности |  |  |  |
| 1706.- Кемерово: 2000.- 32с. |  |  |  |
| 2. Методические указания к лаборатор- |  |  | Для работы |
| ному практикуму по циклу «Определение | 27 | 30 | в читаль- |
| параметров воды и водяного пара» Буя- |  |  | ном зале |
| нов О.Н. и др, - Кемерово: 1999. -67 с. |  |  |  |