1.Цель и задачи преподавания дисциплины, ее место в учебном

процессе

Курс «Теплотехника» преследует цель дать студентам специальности 271100 необходимые будущему инженеру-технологу сведения о характере теплофизических процессов, встречающихся в пищевых производствах, их физических основах и методах расчета; о технической термодинамике, теплообмене, рабочих процессах тепловых, холодильных машин; основах холодильной обработки молока и молочных продуктов; основах тепло-и хладоснабжения предприятий молочной промышленности; научить теоретическому приложению полученных знаний к решению конкретных технологических задач.

1.1. Основные знания, приобретаемые студентами при изучении дисциплины:

- знание термодинамических основ тепловых процессов в машинах и аппаратах и свойств рабочих тел;

- знание основ теории теплообмена;

- знание устройства и теоретических основ работы тепловых и холодильных машин;

-знание основных методов холодильной обработки молока и молочных продуктов;

-знание основ теплохладоснабжения предприятий отрасли.

1.2. Основные навыки, приобретаемые студентами при изучении дисциплины:

- умение выполнять термодинамические расчеты процессов с различными рабочими телами;

-  умение производить расчеты процессов теплообмена;

- умение производить подбор и расчет теплового и холодильного оборудования.

- правильно ориентироваться в применении различных методов холодильной обработки молока и молочных продуктов.

2. Содержание дисциплины

2.1. Лекционный курс

| № | Наименование раздела, краткое содержание | Кол-во | Се- | При- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| те- | темы | часов | местр | меча- |
| мы |  |  |  | ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Общие сведения о применении теплоты и хо- | 2 | 5 |  |

|  | лода на предприятиях отрасли. Методы и средства экономии высоко-и низкопотенциальной энергии. Основные понятия и определения термодинамики. Рабочее тело. Термодинамическая система. Основные параметры состояния. Теплотехнические измерения. Законы идеальных газов. Уравнение состояния идеального газа. Термодинамический процесс. Смеси идеальных газов. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1 закон термодинамики. Внутренняя энергия, работа, теплота и их свойства. Изображение работы в диаграмме р-v. Аналитическое выражение 1 закона термодинамики. Энтальпия. Физический смысл энтальпии. Понятие об энтропии. Тепловая диаграмма. | 2 | 5 |  |
| 3. | Теплоемкость. Истинная и средняя теплоемкость при постоянном давлении и объеме. Уравнение Майера. Таблицы теплоемкости. Расчет основных процессов идеальных газов их аналитическое исследование и графическое изображение в Р-V, Т-S диаграммах. Смеси идеальных газов. Теплоемкость газовых смесей. | 2 4 | 5 | Сам. раб |
| 4. | 2-закон термодинамики. Физический смысл энтропии. Прямые и обратные термодинамические циклы и их КПД. Циклы Карно. Теоремы Карно. | 1 | 5 |  |
| 5. | Реальные газы и пары. Водяной пар. Основные определения. Процесс парообразования в Р-v, Т-s диаграммах. Определение параметров воды и водяного пара по таблицам. Н-S диаграмма водяного пара. Термодинамические процессы с парами. Выполнение РГР- I | 2 6 | 5 |  |
| 6. | Сущность процесса дросселирования. Эффект Джоуля-Томсона. Температура инверсии. Сжатие газов и паров. Компрессоры паровых холодильных машин. Индикаторные диаграммы компрессора. Многоступенчатое сжатие. Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания и их анализ. | 2 | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Влажный воздух и его характеристики. Н-d-диаграмма. Основные процессы с влажным воздухом. Циклы паросиловых установок. Цикл Ренкина. Изображение цикла в р-v, Т-s и h-s диаграммах. Пути повышения экономичности паросиловых установок. | 2 4 |  | 5 |  | Сам. раб |  |
| 8. | Механизмы и виды теплообмена. Основные положения теории теплообмена. Теплопроводность. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности. Стационарная теплопроводность через различные стенки. Общие сведения о нестационарной теплопроводности. | 2 |  | 5 |  |  |  |
| 9. | Конвективный теплообмен. Различные виды течения жидкостей. Теория подобия. Критериальные уравнения конвективной теплоотдачи. Расчет теплоотдачи при движении жидкости в трубах и обтекании труб при свободной и вынужденной конвекции. Массообмен, законы, критериальные уравнения. Теплообмен при кипении жидкостей и конденсации пара. | 2 4 |  | 5 |  | Сам. раб |  |
| 10. | Теплопередача. Уравнение теплопередачи, коэффициент теплопередачи. Теплопередача через плоскую и цилиндрическую стенки. | 1 |  | 5 |  | 9 |  |
| 11. | Физические принципы получения низких температур. Холодильные агенты, масла и хладоносители, их свойства и области применения. Безмашинные способы охлаждения: водный лед, яьдосоляное охлаждение, эвтектические растворы, сухой лед, испарительное охлаждение, термоэлектрические охлаждающие устройства. Системы машинного охлаждения. | 3 |  | 5 |  |  |  |
| 12. | Циклы компрессионных холодильных машин. Схема и цикл воздушной и паровой машин. Изображение циклов в р-v, Т-s и lg р-h -диаграммах. Холодильный коэффициент и холодопроизводительность. Расчет рабочего цикла паровой компрессионной холодильной машины. Выполнение РГР-2 | 3 6 |  | 5 |  | Сам. раб |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 13. | Теплообменные и вспомогательные аппараты холодильных установок. Устройство, принцип действия, основы теплового и конструктивного расчета аппаратов. Скороморозильные аппараты, кондиционеры, холодильный транспорт. Особенности систем холодоснаб-жения предприятий молочной промышленности. |  | 2 |  | 5 |  |  |
| 14. | Холодильная обработка молока и молочных продуктов. Действие низких температур на продукты. Переохлаждение и замерзание воды в продуктах. Основные характеристики теплофизических процессов при холодильной обработке. Охлаждение, замораживание, хранение и размораживание молока и молочных продуктов. Способы, режимы и методы расчета процессов. |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 15 | Характеристика систем теплоснабжения, теплоносителей и топлива предприятий молочной промышленности. Основные элементы котельной установки и их компоновка. Схема движения воды, пароводяной смеси, пара, воздуха, топлива и продуктов сгорания.\Ос-новные характеристики установок и их классификация. Тепловой баланс котельного агрегата. Методы повышения тепловой эффективности котлоагрегатов. |  | 2 4 |  | 5 |  | Сам. раб |
| 16. | Тепловые сети. Проектирование и эксплуатация тепловых сетей. Использование тепла на предприятиях молочной промышленности. |  | 2 |  | 5 |  |  |

2.2. Лабораторные занятия

| Порядковый номер, наиме- | Кол. | Номер соответ- | Се- | При- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нование темы лабораторного | Ча- | ствующей темы | местр | меча- |
| Занятия | сов | лекд. Материала |  | ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 . Измерение температуры и | 2 | Лекция №1 | 5 |  |
| давления | 2 |  |  | Сам. р. |

| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Построение участка нижней пограничной кривой для воды. |  | 2 2 | Лекция № 5 |  |  | 5 |  | Сам. р. |
| 3. Исследование влажного воздуха |  | 2 3 | Лекция № 7 |  |  | 5 |  | Сам. р. |
| 4. Определение коэффициента теплопроводности теплоизоляционного материала методом цилиндрического слоя |  | 2 2 | Лекция № 8 |  |  | 5 |  | Сам. р. |
| 5. Определение коэффициента теплоотдачи горизонтальной трубы при свободном движении воздуха |  | 2 3 | Лекция № 9 |  |  | 5 |  | Сам. р. |
| 6. Изучение конструкции и принципа действия холодильного шкафа ШХ-0,8. |  | 2 4 | Лекция № 6, 13 |  |  | 5 |  | Сам. раб |
| 7. Исследование работы низкотемпературного прилавка ПХН-1-0,4 М |  | 4 4 | Лекция № 14 |  |  | 5 |  | Сам. раб |
| 8. Определение температурного поля, криоскопической температуры и скорости замораживания продукта |  | 4 4 | Лекция№ 14 |  |  | 5 |  | Сам. раб |
| 9. Защита РГР |  | 4 8 |  |  |  | 5 |  | Сам. р. |
| 10. Защита лабораторных работ |  | 8 12 |  |  |  | 5 |  | Сам. р. |
| 2.3. Расчетно- графические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядковый номер, наименование темы | Объем работы |  |  | Число недель, отводимых на выполнение | Семестр |  | Примечание |  |
| 1 . Тепловой расчет теплооб-менных аппаратов | 6 |  |  | 2 | 5 |  |  |  |
| 2. Расчет рабочего цикла паровой компрессионной холодильной машины. | 6 |  |  | 2 | 5 |  |  |  |

Учебно-мегодические материалы по дисциплине

4 1. Основная и дополнительная литература

| Порядковый помер и библиографическое описание рекомендуемого источника литературы | Шифр библиотеки КемТИПП | Планируемое число студентов | Число эк-земляров, выделяемое на поток |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основная литература |  |  |  |
| 1. Буянов О.Н. Тепло и хла-доснабжсние предприятий пищевой промышленности. Учебное пособие в 2-х частях. -Кемерово, 2001 . | 621.1. -Б.34 | 50 | 50 |
| 2. Консервирование пищевых продуктов холодом/ Рогов И. А, Купакова В.Е., Филиппов В.М. и др.-М.: Колос, 1999.-176с. | 641.437.-К65 | 50 | 50 |
| 3. Холод и технология пищевых продуктов/ Судзиловский И., Богатырев Л., Рогов И. и др -Ижевск: 1 1ечать-сервис, 1996. -217 с. | 664.8.-Х73 | 50 | 25 |
| Дополнительная литература |  |  |  |
| 1. Теплотехника. Под редакцией А.П Баскакова. -М.: Энер-гоиздат, 1991. -223 с. | 621.1-Т38 | 50 | 12 |
| 2. Нащокин В. В. Техническая термодинамика и теплопередача. -М.: Высшая школа, 1990. -469 с. | 621.1. -11.37 | 50 | 20 |
| 3. Мамонова Г. В., Ратникова И.Н. Холодильное оборудование. -М.: Колос. 1993 | 664. 8. -М. 22 | 50 | 25 |

4.2. Методические разработки кафедры

| Порядковый номер и биб- | Шифр биб- | Планируе- | Число -эк- |
| --- | --- | --- | --- |
| лиографическое описание ре- | лиотеки | мое число | зем л яров. |
| комендуемого источника ли- | КемТИПП | студентов | выделяемое |
| тературы |  |  | на поток |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 .Тепломассоперснос и тер- | 62М.-Т34 | 50 | 25 |
| модинамика. Лабораторный |  |  | Для работы в |
| практикум Кемерово, 2000,- |  |  | читальном |
| 75с. |  |  | зале |
| 2. Теплотехника. Методиче- | 621.1.-Т34 | 50 | 25 |
| ские указания и практические |  |  | Дня работы в |
| задания к РГР для студентов |  |  | читальном |
| дневною обучения технол. |  |  | зале |
| спец.- Кемерово, 2000. |  |  |  |
| 3. Методические указания к | 621.1.-Т34 | 50 | 25 |
| лабораторному практикуму |  |  | Для работы в |
| но циклу «Определение па- |  |  | читальном |
| раметров воды и водяного |  |  | зале |
| пара»,- Кемерово, 1999, -67 с. |  |  |  |
| 4. Методические указания к | 664.8. -X. 94 | 50 | 25 |
| лабораторным работам по |  |  | Для работы в |
| разделу «Холодильная техни- |  |  | читальном |
| ка» для студентов технологи- |  |  | зале |
| ческих специальностей.- Ке- |  |  |  |
| мерово, 2002. |  |  |  |
| 5. Методические указания к | 664.8. Х.78 | 50 | 25 |
| фактическим занятиям |  |  | Для работы в |
| «Термодинамические диа- |  |  | читальном |
| граммы и таблицы хладаген- |  |  | зале |
| тов. Рабочие процессы паро- |  |  |  |
| вых холодильных машин. - |  |  |  |
| Кемерово, 1995. -19с. |  |  |  |