Вопросы  к экзамену для студентов технологов по направлениям

655600, 655700, 655900.

Модуль 1. Электрические цепи.

Цепи постоянного тока.

1. Электрическое поле, электрический ток, потенциал, напряжение, ЭДС.

2. Электрическая цепь и ее элементы.

3. Схемы замещения источников электрической энергии.

4. Топологические элементы электрической цепи.

5. Основные законы электрических цепей.

6. Режимы работы электрической цепи.

7.Методы анализа электрической цепи.

Цепи переменного тока.

1. Электромагнитные явления.

2. Периодические эдс, токи и напряжения.

3.Источники синусоидальной эдс.

4 Способы представления синусоидальных токов, напряжений и эдс.

5. Идеализированные элементы в цепи синусоидального тока.

6. Цепь синусоидального тока с последовательным соединением элементов R,L,C.

7. Мощность в цепи синусоидального тока.

8. Цепь синусоидального тока с параллельным соединением элементов R,L,C.

9. Повышение коэффициента мощности.

10 Трехфазные цепи переменного тока.

11. Способы соединения обмоток трехфазных генераторов.

12. Анализ трехфазных цепей синусоидального тока.

Модуль 2. Магнитные цепи.

1. Магнитное поле и его характеристики.

2. Магнитные свойства материалов.

3. Магнитные цепи с постоянными магнитными потоками.

4. Магнитные цепи с переменными магнитными потоками.

Модуль 3. Электромагнитные устройства, электрические машины.

1. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора.

2. Опыты холостого хода и короткого замыкания трансформаторов.

3. К П Д трансформаторов.

4. Трехфазные трансформаторы.

5. Измерительные трансформаторы.

6. Обратимость электрических машин.

7 Асинхронные машины.

8. Синхронные машины.

9. Машины постоянного тока.

Модуль 4. Основы электроники

1. Физические процессы в полупроводниках.

2. P-N переход.

3.Элементная база электронных устройств.

4. Полупроводниковые выпрямители.

5. Усилители электрических сигналов.

6. Логические элементы.

7. Основы цифровой техники.