ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности

СРЕДНЕТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Филиал кафедры  «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»

Технохимический контроль производства

Лабораторный практикум

для студентов всех форм обучения специальности 260202

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»

Часть 1

Кемерово 2008

Составили:

Н.Н.Зуева,  преподаватель филиала кафедры ТХКМИ;

Л.Г. Торгунакова, преподаватель филиала кафедры ТХКМИ

Лабораторный практикум  рассмотрен  и утвержден  на заседании

филиала кафедры «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»

Протокол № 46  «21»       05         2007 г

Лабораторный практикум   рассмотрен и утвержден на заседании

кафедры «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»

Протокол № 3    « 15 »         11    2007 г

Лабораторный практикум  рассмотрен и утвержден

метод. комиссией СТФ

Протокол №           «       »                2008 г

Лабораторный практикум составлен для проведения лабораторных работ по дисциплине «Технохимический контроль производства».

Данный лабораторный практикум предназначен для студентов всех форм обучения специальности 260202 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий».

Лабораторный практикум состоит из двух частей. В первой части приведены методики  технохимического контроля качества сырья хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств.

Содержание

Предисловие                                                                                                                4

Основные правила техники безопасности при выполнении

лабораторных работ                                                                                                    5

Первая помощь при возможных несчастных случаях в лаборатории                6

Лабораторные работы:

- Органолептическая оценка качества                                                            7

- Методы определения массовой доли влаги и сухих веществ

в пищевых  продуктах                                                                                    17

- Методы определения кислотности и щелочности

в пищевых продуктах                                                                                    27

- Методы определения массовой доли жира в пищевых продуктах           33

- Методы определения массовой доли сахара в пищевых продуктах        39

- Основные задачи производственной лаборатории                                    53

- Лабораторное оборудование и нормативно-технологическая

документация                                                                                                 63

- Контроль качества хлебопекарной и макаронной муки                            74

- Контроль качества разрыхлителей теста                                                     89

- Контроль качества сахара, патоки, плодово-ягодного пюре,

какао-бобов                                                                                                    95

- Контроль качества дополнительного сырья – жиров,

молочных продуктов, яичных продуктов                                                    110

Список литературы                                                                                                 121

Предисловие

Данный лабораторный практикум составлен согласно перечням лабораторных работ по дисциплине «Технохимический контроль производства» по специальности 260202 (2702) «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий».

Данный лабораторный практикум предназначен для изучения и освоения методик анализа конкретных пищевых продуктов, полуфабрикатов, сырья, являющихся объектами исследования хлебопекарного, макаронного, кондитерского производств и используемые в практике работы технологических лабораторий пищевых предприятий. С целью повторения теоретического материала и для лучшего усвоения методик анализа перед лабораторными работами приводится краткий обзор материала, относящегося к соответствующей теме лабораторной работы.

Настоящий  лабораторный практикум предназначен для студентов всех форм обучения.

Основные правила техники безопасности

при выполнении лабораторных работ

При работе в лаборатории технологии хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств используются разнообразные приборы, а также различные химические реактивы. Поэтому требуется особое внимание, аккуратность и осторожность в работе.

На первом лабораторном занятии все учащиеся изучают «Инструкции по технике безопасности при работе в лаборатории технологии хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств». Усвоение этих инструкций фиксируется личной подписью каждого учащегося в соответствующем журнале. Кроме того, учащиеся получают дополнительный устный инструктаж от преподавателя, ведущего занятия. Учащиеся несут дисциплинарную ответственность за соблюдение перечисленных ниже правил по технике безопасности:

1  До окончания опыта не разрешается выходить из лаборатории.

2 Химические реактивы в той или иной мере ядовиты. При работе с ними необходимо соблюдать осторожность, избегать попадания веществ на руки, не  трогать  лицо  и   глаза,   не  принимать   пищу.   После  работы   следует тщательно мыть руки.

3  Нельзя брать реактивы или другие продукты руками и взвешивать их непосредственно на чашке весов. Для этого следует пользоваться шпателем, совочком, часовым стеклом.

4 Нельзя набирать сильнодействующие реактивы (кислоты, щёлочи, окислители, растворители) обычной пипеткой. Для этого необходимо применять пипетки с резиновой грушей или бюретки.

5  Нагревая жидкость в колбе или пробирке, нельзя закрывать посуду пробкой, иначе она лопнет. Посуду при нагревании нельзя держать отверстием к себе и к окружающим. Подогревание необходимо вести осторожно, не допуская сильного кипячения или выбрасывания жидкости.

6 Горячие чашки, тигли и бюксы необходимо брать только тигельными щипцами или держателями. Нельзя ставить горячие предметы на стол - следует помещать их только в эксикатор или на металлические доски.

7  При фильтровании не допускается вставлять воронку плотно в горлышко сосуда, т.к. вытесняемый из сосуда воздух может выбросить жидкость в
лицо.

8  Все работы, связанные с перегонкой и кипячением сильнодействующих реактивов или с выделением летучих веществ, необходимо производить в вытяжном шкафу.

9 При работе с электронагревателями необходимо соблюдать осторожность. После работы необходимо выключить рубильник.

10 При обслуживании лабораторной печи, во избежание ожогов, необходимо пользоваться брезентовыми рукавицами или кочергой.

11 При сборке и разборке деталей из стекла необходимо защищать руки полотенцем или тканью.

12 Для того чтобы вставить стеклянную трубку в пробирку или надеть
резиновую  трубку   на  стеклянную  деталь,   необходимо   смочить   водой,
глицерином наружную часть трубки и внутреннюю часть
резиновой пробки. Острые края стеклянных трубок необходимо оплавить.
Руки следует защищать тканью.

13 Все реактивы после употребления необходимо закрывать пробками.
Опасные и летучие реактивы следует ставить в вытяжной шкаф.

14 Пробы реактивов для анализа надо брать только в небьющейся посуде.

Первая помощь при возможных несчастных случаях в лаборатории

- При термических ожогах нужно промыть обожжённое место крепким
раствором перманганата калия или этиловым спиртом и смазать мазью от
ожогов.

- При ранении стеклом осколки удаляют, рану промазывают и промывают
перекисью водорода, смазывают йодом и накладывают стерильную повязку.

- При ожогах кислотой, промывают обожженное место водой, а затем
слабым раствором питьевой соды. При ожогах щёлочью, после промывания
водой применяют 2% - ный раствор уксусной кислоты.

4  При   отравлении   кислотами   в    качестве   противоядия    применяют
магнезиоизвестковую   воду,   раствор   питьевой   соды.   При   отравлении
щёлочью пользуются 5% - ным раствором уксусной кислоты или лимонной.

Лабораторная работа № 1

Органолептическая оценка качества

Студент должен:

Иметь представление:

- о подготовке дегустаторов продовольственных продуктов.

Знать:

- органолептические показатели качества сырья, полуфабрикатов и продовольственных продуктов;

- основные методы органолептических испытаний.

Уметь:

- проводить органолептическую оценку качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

1 Теоретическая часть

1.1 Организация и методика органолептических испытаний.

Качество пищевых продуктов определяют физическими, химическими и органолептическими методами.

Органолептическим (сенсорным) методом определяют качество пищевых продуктов при помощи органов чувств – зрения, обоняния, осязания, вкуса. Точность и достоверность числовых значений показателей качества установленных органолептическим методом зависит от квалификации, навыков и способностей оценщика (дегустатора), а также от условий проведения анализа.

Для органолептической оценки необходимо иметь специальные помещения – лаборатории сенсорного анализа. Лаборатория должная быть среднего размера (13-20 м2), изолированной от посторонних запахов и шума, иметь постоянную температуру 18-200С, относительную влажность воздуха 70-75 % и хорошее освещение. Рабочие места в ней должны быть организованы таким образом, чтобы оценщики могли работать, не мешая друг другу. При лаборатории должно быть помещение с раковиной-умывальником, сушилкой для посуды, термостатом для поддержания определенной температуры проб, подготовленных к анализу, холодильником для хранения проб и другим оборудованием.

Как правило, в органолептической оценке участвует нечетное число специалистов (от  5 до 11 человек), на предприятиях ее может осуществлять один человек. Во избежание предвзятого отношения к качеству изделий при групповой оценке пробы, предназначенные для анализа, должны быть с закрытой этикеткой и учетным номером, известным только лицу, ведающему образцами.

Органолептическая оценка осуществляется в следующей последовательности:

- предварительно оценщик должен ознакомиться с сопроводительными документами, показателями качества, по которым необходимо оценивать изделия, а также с системой оценки;

- сначала осуществляется наружный осмотр образца, если продукт упакован, то оценивают упаковку и ее сохранность;

- после этого определяют внешний вид, форму, цвет, запах, консистенцию, вкус, разжевываемость и др.

Внешний вид характеризует общее зрительное впечатление о продукте.

Цвет – впечатление, вызванное отраженными световыми лучами видимого света.

Запах является впечатлением, возникающим при возбуждении рецепторов обоняния, расположенных в ротовой полости. Интенсивность запаха зависит от количества летучих веществ, выделяемых из продукта и их химической природы.  Для лучшего восприятия запаха создают условия, способствующих испарению летучих веществ, например, увеличивают поверхность продукта или повышают его температуру.

Консистенцию определяют прикосновением к продукту рукой; легким прощупыванием его пальцами, нажатием, надавливанием (консистенция теста, свойства клейковины, мякиша хлеба), по густоте при помешивании и т.д.

Вкус – это чувство, возникающее при возбуждении вкусовых рецепторов, расположенных на слизистой оболочке языка. Вкус вызывают вещества, растворимые в воде или слюне, на вкусовые ощущения влияют также консистенция и запах продукта.

Комплексное впечатление вкуса, запаха и осязания при распределении продукта в полости рта характеризует его вкусность.

Различают 4 основных вкуса: горький, кислый, сладкий и соленый. Они образуют сложные вкусы – кисло-сладкий, кисло-соленый, сладковато-горький и т.д.

Вкусовые ощущения могут быть следующих видов: вяжущие, терпкие, едкие, клейкие, освежающие, жгучие, маслянистые, мучнистые.

Вкус и вкусовые ощущения зависят от температуры продукта.

Сладкий вкус лучше проявляется при температуре 370С, соленый – при 180С, горький - при 100С. При 00С вкусовые ощущения резко ослабляются или исчезают. Поэтому вкус продукта рекомендуется определять при 20-400С.

Для органолептической оценки качества изделий используются различные системы балльных оценок. Разработаны 10-и, 20-и, 30-и и 100 балльные системы. Наибольшее применение нашла 20 балльная система. При этом каждый показатель в соответствии с требованиями стандартов оценивается по пяти уровням качества:

5 баллов - отличное качество, очень хорошее;

4 балла - хорошее;

3 балла - удовлетворительное;

2 балла – едва удовлетворительное;

1 балл – неудовлетворительное.

Для каждого показателя качества вводится коэффициент весомости. Количество баллов по каждому показателю умножается на коэффициент весомости и результаты складываются и по этой сумме определяют категорию качества:

Отличное – 20-17,6 баллов

Хорошее – 17,5-15,2 балла

Удовлетворительное – 15,1 – 13,2 балла

Едва удовлетворительное – 13,1 – 11,2 балла

Неудовлетворительное  - ниже 11,2 балла.

При органолептической оценке качества вначале анализируются менее сдобные изделия. Оценщики должны быть не голодными, но и не очень сытыми, примерно через 2-3 часа после еды.

Органолептическая оценка качества по балльной системе проводится группой оценщиков при создании новых видов изделий, внедрении новых технологических схем производства, проведении конкурсов качества на разных уровнях (заводских, городских, областных и т.д.).

На предприятиях результаты органолептической оценки сырья и готовых изделий по каждому показателю сравнивают с характеристикой, указанной в соответствующем стандарте, а результаты оценки полуфабрикатов сравнивают  с установленными на предприятии.

Если по органолептическим показателям продукт окажется недоброкачественным, то дальнейший анализ его не проводят, а бракуют.

1.2 Органолептические показатели качества сырья, полуфабрикатов

и готовых изделий.

Для всех видов сырья, полуфабрикатов и готовых изделий наряду с физико-химическими показателями нормируются органолептические показатели качества.

Основными органолептическими показателями качества всех видов сырья, полуфабрикатов и готовых изделий являются вкус, запах, которые должны быть свойственными каждому виду продуктов, без постороннего, а также цвет, характерный для каждого пищевого продукта. Кроме этих показателей нормируются показатели характерные для отдельных видов.

Основные органолептические показатели, нормируемые для различных видов сырья, полуфабрикатов, предлагаются в таблице 1.

Таблица 1

Органолептические показатели, нормируемые для различных видов сырья,

полуфабрикатов, готовых изделий

| Наименование | Органолептические показатели |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Мука | Вкус, цвет, запах, наличие минеральных примесей (хруст) |
| Дрожжи хлебопекарные | Вкус, цвет, запах, консистенция, внешний вид (для сушеных дрожжей) |
| Соль поваренная | Вкус, цвет, запах |
| Вода | Вкус, цвет, запах, мутность |
| Патока | Вкус, цвет, запах, консистенция, прозрачность |

Продолжение табл. 1

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| крахмальная |  |
| Мед | Вкус, цвет, запах, консистенция, прозрачность |
| Сахар | Внешний вид, вкус, цвет, запах, блеск |
| Молоко | Вкус, цвет, запах |
| Солод | Вкус, цвет, запах |
| Жиры твердые | Вкус, цвет, запах, прозрачность, консистенция |
| Масла растительные | Вкус, цвет, запах, прозрачность |
| Мороженные яичные продукты | Консистенция, цвет, запах, вкус |
| Какао-порошок | Цвет, запах, вкус |
| Пряности | Внешний вид, цвет, вкус, запах |
| Полуфабрикаты |  |
| Хлебопекарного производства | Внешний вид, состояние поверхности, объем, разрыхленность, консистенция, вкус, запах, цвет, промес, структура |
| Мучных кондитерских изделий | Внешний вид, вкус, запах, цвет, консистенция |
| Сахарных кондитерских изделий | Внешний вид, вкус, запах, цвет, консистенция |
| Макаронного производства | Внешний вид, вкус, запах, цвет |
| Готовые изделия |  |
| Хлебобулочные изделия | Внешний вид: форма, состояние поверхности, окраска корок; состояние мякиша: пропеченность, промес, пористость, эластичность, свежесть, цвет; вкус, запах |
| Бараночные изделия | Форма, окраска, состояние поверхности, хрупкость, вкус, запах |
| Сухари сдобные пшеничные | Форма, окраска корок, хрупкость, состояние поверхности, вкус, запах, наличие горбушек и лома |
| Макаронные изделия | Вкус, запах, цвет, наличие лома, крошки, форма, состояние на поверхности |
| Вафли | Вкус, запах, внешний вид, состояние поверхности, форма, равномерность размера, цвет, строение в изломе, качество начинки |
| Галеты, крекеры | Форма, поверхность, цвет, вид в изломе, вкус, запах |
| Рулеты бисквитные | Форма, поверхность, вид в разрезе, вкус, запах |
| Фруктово-ягодное пюре | Внешний вид, вкус, цвет, запах, консистенция |
| Какао-бобы | Внешний вид, запах (аромат), вкус, структура ядра |
| Яйца | Чистота и состояние скорлупы, свежесть, вкус, запах |
| Кексы | Вкус, запах, форма, вид в изломе |

Окончание табл. 1

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Изделия кондитерские пряничные | Форма, поверхность, цвет, вкус, запах, вид в изломе |
| Печенье | Форма, поверхность, цвет, вкус, запах, вид в изломе |
| Восточные сладости мучные | Форма, поверхность, цвет, вкус, запах, вид в изломе |
| Карамель | Форма, поверхность, цвет, вкус, аромат |
| Конфеты | Форма, поверхность, цвет, вкус, аромат, консистенция, внутреннее состояние |
| Мармелад | Внешний вид: форма, поверхность, цвет, вкус, аромат, консистенция |
| Пастила | Внешний вид: форма, поверхность, цвет, вкус, аромат, внутреннее состояние |
| Шоколад | Внешний вид: форма, поверхность, цвет, вкус, аромат, состояние в изломе |
| Ирис | Форма, поверхность, цвет, вкус, аромат, консистенция |
| Драже | Форма, поверхность, цвет, вкус, аромат, внутреннее состояние |
| Халва | Внешний вид, цвет, вкус, аромат, структура |

1.3 Понятие о подборе и подготовке дегустаторов

При проведении любого физико-химического анализа пищевого продукта от исполнителя требуются знание методики и опыт работы, а при органолептической оценке считается, что достаточно иметь органы  чувств и не обладать никакими специальными методическими знаниями.

Но люди, которые проводят органолептическую оценку пищевых продуктов, должны специально подбираться и обучаться.

Дегустаторы должны изучить методику органолептической оценки пищевых продуктов, в соответствии с установленными стандартами. Перед оценкой дегустаторы должны ознакомиться с качественными свойствами, по которым необходимо оценивать продукцию, а также с системой оценки.

Дегустаторы должны пройти предварительную проверку чувствительности органов вкуса и обоняния, то есть сенсорной чувствительности. Установлено, что около 16 % людей не могут различать четыре основные вида вкуса, то есть они являются «дальтониками по вкусу».

Лица, не выдержавшие испытания на «вкусовой дальтонизм», в дальнейшем к органолептической оценке не допускаются.

После отбора дегустаторов, признанными годными для участия в органолептическом анализе организуется дегустационный совет, который оценивает качество продукции при внедрении новых технологических схем производства, проведении конкурсов качества на разных уровнях (заводских, городских, областных и т.д.), при создании новых видов изделий.

1.4 Понятие о методах проверки сенсорной чувствительности дегустаторов

1.4.1 Определение вкусовой чувствительности

Испытуемых проверяют на способность различать четыре основных вида вкуса: сладкий, соленый, кислый, горький.

Вкусовую чувствительность проводят в три этапа:

1 этап – проводят проверку на отсутствие «вкусового дальтонизма». При этом каждому испытуемому предлагают 9 проб водных растворов вкусовых веществ (сахароза, поваренная соль, лимонная или винная кислоты, кофеин или хинин гидрохлорид), определенной концентрации, указанной в таблице 2, при этом три пробы повторяются дважды, а одна трижды. Испытуемый имеет право сделать только одну ошибку.

Таблица 2

Контрольные растворы вкусовых веществ для испытания

на «вкусовой дальтонизм»

| Вид вкуса | Вкусовые вещества | Содержание, % |
| --- | --- | --- |
| Сладкий | Сахароза | 0,8 |
| Соленый | Поваренная соль | 0,2 |
| Кислый Кислый | Лимонная кислота Винная кислота | 0,03 0,04 |
| Горький Горький | Кофеин Гидрохлорид хинина | 0,02 0,0005 |

2 этап – определение индивидуальных порогов чувствительности веществ, вызывающих ощущение сладкого, соленого, кислого и горького вкусов. Эта проверка показывает способность каждого испытуемого воспринимать минимальную концентрацию отдельных веществ различного вида вкуса.

При этом предлагается 10 разбавленных растворов отдельных веществ в различных концентрациях. В один день проводиться проверка только по одному виду вкуса. Проверка проводится 3-х кратно.

3 этап – проводится дополнительная проверка на те виды вкуса, которые имеют большое значение при оценке качества пищевого продукта в данной отрасли промышленности.  Для хлебопекарной промышленности такими видами вкуса являются: сладкий, соленый и кислый.

1.4.2 Определение чувствительности обоняния

Определение чувствительности обоняния более сложно, так как человек может различать по запаху около 17000 веществ. Каждое химическое вещество имеет свой запах.

Продукты, которые употребляются в пищу, имеют разный состав ароматизирующих веществ. Например, аромат хлеба изменяется в зависимости от качества и количества сырья, рецептуры, технологии приготовления теста, условий выпечки и т.д.

При определении чувствительности обоняния дегустаторов рекомендуется 12 пахучих веществ со специфическим ароматом в данной отрасли. Например, в хлебопечении: раствор этилового спирта, раствор молочной кислоты, ржаное тесто, корочка хлеба пшеничного или ржаного, хлебный мякиш и т.д. Допускается 3 ошибки.

2 Материальное обеспечение

Таблица 3

Нормативы материального обеспечения работы

| Перечень потребного сырья, материалов, посуды и др. | Норма на 1 рабочее место |
| --- | --- |
| 1 Сырье 1.1 Мука, г 1.2 Вода, см3 |  |
| 2 Аппаратура, посуда: 2.1 Термометр технический с пределами шкалы 0-1000С 2.2 Стакан химический вместимостью 250 см3 2.3 Пластинки стеклянные размером 80-120 мм 2.4 Лопаточка 2.5 Шпатель 2.6 Стекло часовое 2.7 Баня водяная | 1 1 2 1 1 1 1 |
| 2.8 Набор пробирок | 9 |
| 2.9 Колба плоскодонная с притертой пробкой вместимостью 250-350 см3 | 1 |
| 2.10 Мерный цилиндр на 100 см3 | 1 |

3 Экспериментальная часть

3.1 Определение вкусовой чувствительности

При определении вкусовой чувствительности испытуемых проверяют на способность различать 4 основных вида вкуса: сладкий, соленый, кислый, горький. Проводится испытание на отсутствие «вкусового дальтонизма».

Каждому испытуемому дается 9 пронумерованных пробирок, в которых находятся пробы водных растворов вкусовых веществ (сахарозы, поваренной соли, лимонной или винной кислоты, кофеина или хинина гидрохлорида) определенной концентрации. Порядок нумерации пробирок для каждого варианта различен. Испытуемые определяют вкус раствора в каждой пробирке и результаты заносят в таблицу 4.

Таблица 4

Результаты испытания вкуса растворов

| № пробирки с испытуемым раствором | Вкус раствора |  |
| --- | --- | --- |
|  | в испытуемых пробирках | в контрольных |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Окончание табл. 4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

Затем сравнивают результаты определения вкуса растворов в испытуемых пробирках с контрольными. Испытуемый имеет право только на одну ошибку.

При наличие 2–х и более ошибок принято считать, что у испытуемого «вкусовой дальтонизм».

3.2 Определение вкуса, запаха, цвета

3.2.1 Определение вкуса, запаха, цвета муки хлебопекарной по ГОСТ 27558-87

Определение цвета муки:

- Цвет муки устанавливают путем сравнения испытуемого образца с установленным образцом или с характеристикой цвета, указанного в стандарте на муку;

- Цвет муки определяют при рассеянном дневном свете или искусственном освещении;

- Взять навеску муки 10-15 г, рассыпать на стеклянную пластинку, разровнять и придавить другой стеклянной пластинкой для получения гладкой поверхности. Затем верхнюю пластинку снять, определить цвет муки, обращая внимание на наличие отдельных частиц оболочек и посторонних примесей, нарушающих однородность цвета муки и сравнить цвет с характеристикой цвета муки, указанной в соответствующих стандартах (мука пшеничная хлебопекарная ГОСТ Р 26574, мука ржаная хлебопекарная ГОСТ 7045). Результаты определения занести в таблицу 5.

Определение запаха муки.

Из пробы муки взять навеску около 20 г, высыпать на чистую бумагу, согреть дыханием и становить запах. Для усиления ощущения запаха навеску муки перенести в чистый стакан, облить горячей водой с температурой 600С, воду слить, определить запах муки и  установить его в соответствии с характеристикой, указанной в стандартах на муку. Результаты занести в таблицу 5.

Определение вкуса муки

Для определения вкуса взять 1-2 навески муки массой около 1 г каждая, разжевать и вкус установить в соответствии с характеристикой вкуса, указанного в соответствующем стандарте на муку.

Результаты определения вкуса занести в таблицу 5.

Таблица 5

Результаты определения вкуса, цвета, запаха муки

| Наименование показателя | Характеристика показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | испытуемого образца | по стандарту |
| Цвет муки |  |  |
| Запах муки |  |  |
| Вкус муки |  |  |

Вывод:

3.2.2 Определение запаха и вкуса воды питьевой по ГОСТ 3351

Определение вкуса и запаха воды питьевой производить не позднее, чем через 2 часа после отбора пробы, объем пробы не менее 500 см3.

Определение запаха воды питьевой

Определение запаха при 200С. В колбу с притертой пробкой  вместимостью 250-350 см3 отмерить 100 см3 испытуемой воды с температурой 200С. Колбу закрыть пробкой, содержимое колбы несколько раз перемещать вращательными движениями, затем колбу открыть и сразу определить характер и интенсивность запаха.

Определение запаха при 600С. В колбу отмерить 100 см3 испытуемой воды, горлышко колбы закрыть часовым стеклом и подогреть на водяной бане до 50-600С. Содержимое колбы несколько раз перемещать вращательными движениями, сдвинуть Стеклов сторону и быстро определить характер и интенсивность запаха.

Характер ощущаемого запаха воды может быть: землистый, хлорный, нефтепродуктов и др.

Интенсивность запаха воды определяется при 20 и 600С и оценивается по пятибалльной системе.

Таблица 6

Интенсивность запаха воды питьевой

| Интенсивность запаха | Характер проявления запаха | Оценка интенсивности запаха, балл |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Нет | Запах не ощущается | 0 |
| Очень слабая | Запах не ощущается потребителем, но обнаруживается при лабораторном исследовании | 1 |
| Слабая | Запах замечается потребителем, если обратить на это внимание | 2 |
| Заметная | Запах легко замечается и вызывает неодобрительный отзыв о воде | 3 |

Окончание табл. 6

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Отчетливая | Запах обращает на себя внимание и заставляет воздерживаться от питья | 4 |
| Очень сильная | Запах настолько сильный, что делает воду непригодной к употреблению | 5 |

Определение вкуса воды питьевой

Определяется характер и интенсивность вкуса и привкуса воды. Различают 4 основные вида вкуса воды: соленый, кислый, сладкий, горький. Все другие виды вкусовых ощущений называются привкусами: щелочной, металлический и др. Интенсивность вкуса и привкуса определяется при 200С и оценивается по пятибалльной системе согласно таблице 7. Для определения испытуемую воду набрать в рот малыми порциями, не проглатывая, задержать 3-5 сек.

Таблица 7

Интенсивность вкуса и привкуса воды питьевой

| Интенсивность вкуса и привкуса | Характер проявления вкуса и привкуса | Оценка интенсивности вкуса и привкуса, балл |
| --- | --- | --- |
| Нет | Вкус и привкус не ощущается | 0 |
| Очень слабая | Вкус и привкус не ощущаются потребителем, но обнаруживается при лабораторном исследовании | 1 |
| Слабая | Вкус и привкус замечается потребителем, если обратить на это внимание | 2 |
| Заметная | Вкус и привкус легко замечается и вызывает неодобрительный отзыв о воде | 3 |
| Отчетливая | Вкус и привкус обращает на себя внимание и заставляет воздерживаться от питья | 4 |
| Очень сильная | Вкус и привкус настолько сильный, что делает воду непригодной к употреблению | 5 |

Результаты определения запаха и вкуса воды питьевой занести в таблицу 8.

Таблица 8

Результаты определения запаха и вкуса воды питьевой

| Наименование показателя | Характер | Интенсивность | Характер проявления | Оценка, балл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах |  |  |  |  |
| Вкус |  |  |  |  |

Вывод:

Контрольные вопросы

- С помощью чего определяют органолептические показатели продуктов?

- Условия, создаваемые для органолептической оценки продуктов.

- Последовательность органолептической оценки.

- Какие основные органолептические показатели нормируются для:

- сырья;

- полуфабрикатов;

- готовых изделий?

5    Почему важно подбирать и готовить дегустаторов?

6   Назовите основные виды вкуса.

7   Каков порядок определения вкуса, запаха, цвета продуктов?

Лабораторная работа № 2

Методы определения массовой доли влаги и

сухих веществ в пищевых продуктах

Студент должен:

Иметь представление

- о значении контроля влаги и сухих веществ в пищевых продуктах.

Знать:

- методы определения содержания влаги и сухих веществ в пищевых

продуктах;

- устройство измерительного оборудования.

Уметь:

- определять массовую долю влаги и сухих веществ в пищевых

продуктах.

1 Теоретическая часть

1.1 Методы определения массовой доли влаги

Каждый пищевой продукт содержит некоторое количество влаги. Влажность – очень важный показатель качества сырья, полуфабрикатов и готовых изделий.

Более сухие продукты имеют большую калорийность и долго сохраняются без порчи. От влажности сырья зависит выход готовых изделий и количество воды, необходимое для замеса теста.

Влажность полуфабрикатов влияет на их физические свойства, состояние бродильной микрофлоры и др.

Определение массой доли влаги продукта является одновременно определением содержания сухих веществ, и  наоборот. Так, если влажность муки равна 15%, то содержание сухих веществ составит 100-15=85%. В продуктах, имеющих консистенцию твердого тела (хлеб, мука, сахар), нормируется влажность, в жидких веществах (молоко, патока) и в растворах принято определять содержание сухих веществ.

Методы определения влаги разнообразны (электрометрические, химические, термические и др.).

Электрометрические методы подразделяются на кондуктометрические и электроемкостные.

Кондуктометрический метод основан на том, что с повышением влажности продукта его электропроводность возрастает, и наоборот. Кондуктометрический влагомер ВП-4 широко используется для определения влажности зерна, однако этот метод дает лишь приблизительные результаты, так как на электропроводность продукта, кроме влажности, влияют и другие факторы, например содержание электролитов в исследуемом веществе.

Электроемкостный метод основан на зависимости между влажностью продукта и его диэлектрической проницаемостью.

Химические методы определения влаги основаны на том, что вся влага продукта во время анализа реагирует с каким-либо веществом, например с карбидом кальция (СаС2):

СаС2+2Н2О=СН=СН+Са(ОН)2

Измеряя  количество выделившегося ацетилена, определяют количество влаги в продукте. Термические методы определения массовой доли влаги предусматривают высушивание навески продукта и последующее взвешивание сухого остатка. По разности между массой навески (М) и массой сухого вещества (М1) определяют количество испарившейся влаги.  Массовую долю влаги продукта  W, %, вычисляют по формуле

W=M−M1M⋅100                                                 (1)

Термические методы определения массовой доли влаги нашли наиболее широкое применение в технохимическом контроле пищевых производств, однако следует учитывать, что при высушивании навески химический состав сухого вещества продукта изменяется, что несколько искажает результаты анализа. Это объясняется тем, что вместе с влагой при высушивании из навески удаляются летучие вещества (спирты, эфиры и др.) и происходит частичное термическое разложение продукта, отчего масса сухого остатка уменьшается. Гидролиз некоторых веществ продукта и процессы окисления (например, окисление непредельных жирных кислот) увеличивают массу сухого остатка.

Для того, чтобы результат определения влаги был близок к истинному, следует сводить к минимуму процессы, изменяющие массу сухого остатка во время высушивания.

Определяя массовую долю влаги, навеску продукта высушивают в электросушильных шкафах с терморегуляторами.

В ТХК хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства применяются обычно сушильные шкафы СЭШ – 1 и СЭШ – 3М. они имеют круглый корпус с термоизоляцией, автоматический терморегулятор, поворотный стол с 10-ю гнездами для бюксов и электронагревателем. Шкаф СЭШ - 3 М снабжен вентилятором, ускоряющим испарение влаги из анализируемой навески.

Для определения массовой доли влаги применяются металлические бюксы диаметром 48 мм и высотой 20 мм. Бюксы должны быть чистыми, сухими, тарированными: их хранят в эксикаторе, на дне которого находится хлористый кальций, хорошо поглощающий влагу.

Анализируемый продукт перед высушиванием обычно измельчают, чтобы увеличить поверхность испарения. При высушивании вязких веществ (крем, воздушное тесто, творог и т.д.), которые при высушивании образуют корочку, сушат с добавлением чистого кварцевого песка. Применяются 3 основных варианта термического метода определения массовой доли влаги: арбитражный, ускоренный и экспрессный.

Арбитражный метод – высушивание до постоянной массы – навеску высушивают в сушильных шкафах в бюксах при температуре 100-1050С до постоянной массы. При этом бюксы с навеской сушат вначале 3-5 часов, после чего охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Затем несколько раз повторяют высушивание в течение 30-90 минут с последующим охлаждением и взвешиванием, пока масса навески не будет постоянной, то есть разница между двумя последовательными определениями будет не более 0,0004 г. (Взвешивают на аналитических весах).

Этот метод точный, но очень длительный, поэтому применяется редко, только в спорных случаях.

Ускоренный метод – навеску высушивают в сушильном шкафу в бюксах при температуре 1300С в течение 40-50 минут.

Этот метод более быстрый. Большинство стандартных методов определения массовой доли влаги относится к ускоренным. Поэтому этот метод часто называют стандартным.

Экспрессный метод – высушивание навески сырья, полуфабрикатов или готовой продукции в приборе ВНИИХП – ВЧ (прибор Чижовой) при температуре 1600С в течение 3-10 минут в бумажных пакетах.  ВНИИХП – ВЧ состоит из двух массивных металлических плат круглой или прямоугольной формы, скрепленных шарнирно и терморегулятора. Внутри плит имеются электронагреватели. Бумажные пакеты готовят из фильтрованной или слабопроклеенной бумаги (типа ротаной или газетной). Для чего вырезают квадратные листы размером 16×16 см. при высушивании в приборе круглой формы их сгибают по диагонали на 1,5-2 см, при применении прибора прямоугольной формы их сгибают пополам и загибают края прямоугольника также на 1,5-2 см. Определяя массовую долю влаги отвешивают на технических весах в пакет навеску продукта, распределяют ее тонким слоем внутри пакета и закрывают пакет. Также подготавливают второй образец. Между нагретыми до 1600С плитами помещают одновременно два пакета с навесками и высушивают 3-10 минут, после чего охлаждают 3-4 минуты в эксикаторе и взвешивают. Быстрое обезвоживание материала в приборе Чижовой обеспечивается прямым контактом пакета с горячими плитами и сильным тепловым действием инфракрасных лучей, выделяемых нагревателями. Такие лучи способны проникнуть в глубь вещества на 3-4 мм, что ускоряет высушивание.

Этот метод быстрый, но менее точный, поэтому применяется в основном для внутризаводского контроля.

1.2 Методы определения массовой доли сухих веществ

Массовая доля веществ сухих в продуктах выражается в массовых процентах (г/100 г раствора) или массобъемных процентах (г/100 дм3 раствора).

Массовую долю  сухих веществ можно определить прямым способом (высушивание навески и взвешивание сухого остатка) и косвенными методами: по относительной плотности вещества или показателю преломления света, так как эти физические величины пропорциональны концентрации сухих веществ.

Определение сухих веществ прямым способом дает точный («истинный») результат, но занимает много времени; косвенные методы обеспечат истинный результат лишь в том случае, если испытуемый раствор содержит только одно вещество, свободное от примесей. Определяя косвенными методами массовую долю сухих веществ в растворах, содержащих примеси, получают так называемый «видимый» результат, отличающийся от истинного в ту или иную сторону. Это объясняется тем, что примеси имеют другую относительную плотность и другие коэффициенты преломления, чем основное вещество, на определение которого рассчитан тот или иной косвенный метод.

Так, например, если мы определяем концентрацию чистого сахарного сиропа по показателю преломления, то получим истинный результат, хотя и пользуемся косвенным методом, если же исследовать этим методом патоку, содержащих смесь различных сахаров и декстринов, то результат даст «видимое» содержание сухих веществ. Для того чтобы уменьшить ошибку, неизбежную при видимом определении сухих веществ, вводят поправки к результатам, установленные опытным путем. Чем меньше примесей содержит испытуемый раствор, тем меньше будет отклонение «видимых» сухих веществ от истинных.

Массовая доля сухих веществ в производстве пищевых продуктов определяют в основном по относительной плотности и с помощью рефрактометра.

1.2.1 Определение массовой доли сухих веществ по относительной

плотности.

Плотность вещества ρ, кг/м3 или объемная масса  - это отношение массы (m) к его объему (v)

ρ=mv                                                         (2)

Относительная плотность вещества – отношение плотности испытуемого вещества к плотности воды температурой 4 или 200С. относительную плотность  определяют ареометром или пикнометром. Относительная плотность величина безразмерная и обозначается символом d204 (когда температура воды 40С) или d2020 (когда температура воды и продукта одинакова и равна 200С).

Ареометр – это стеклянный цилиндрический сосуд, запаянный с обоих концов. На верхней тонкой части ареометра («шейка») нанесена шкала с делениями; нижняя утолщенная часть заполнена дробью, залитой смолкой. Если шкала градуирована по плотности, ареометр называется «денсиметром». Применяются также ареометры, шкала которых градуирована в процентах чистой сахарозы (сахарометры) или спирта (спиртометры).

Все ареометры градуированы при температуре 200С. если температура раствора иная, ее нужно привести к 200С или вводить поправку к результату, пользуясь особой таблицей, что несколько уменьшает точность результата.

Пикнометр – это тонкая стеклянная мерная колбочка емкостью 25-50 см3. Определяя относительную плотность жидкости пикнометром, взвешивают на аналитических весах чистый и сухой пикнометр (Р0), затем, наполнив пикнометр выше метки дистиллированной водой температурой 200С, после чего доводят уровень воды в ареометре до мерной черты, удаляя излишек ее кусочками фильтрованной бумаги. Затем пикнометр вынимают из воды, досуха обтирают фильтрованной бумагой и взвешивают (Р1). Определение повторяют дважды, чтобы вывести средний результат. Далее выливают воду, несколько раз ополаскивают пикнометр испытуемым раствором и затем повторяют операции, указанные выше. Определив массу пикнометра с раствором (Р2), вычисляют относительную плотность жидкости по формуле

d2020=P2−P0P1−P0                                                      (3)

После этого по справочной таблице находят массовую долю сухих веществ в жидкости. Определение сухих веществ пикнометром более точно, но и более длительно, чем ареометром.

1.2.2 Определение массовой доли сухих веществ рефрактометром

Рефракцией называется явление преломления света. Оно заключается в том, что световой луч (L), переходя из одной среды  в другую, частично отражается (R), а частично изменяет свое направление (L1) (преломляется), если оптическая плотность сред различная. Коэффициентом (показателем) преломления или рефракции (n) называется отношении синуса угла падения луча α к синусу угла преломления β

n=sinαsinβ                                                        (4)

Коэффициент преломления – характерная константа данного вещества, зависящая только от длины волны светового луча и температуры, так как с изменением температуры меняется и оптическая плотность среды. Коэффициент рефракции раствора зависит от его концентрации. На этой зависимости основан рефрактометрический метод определения содержания сухих веществ в растворах.

Приборы, применяемые для измерения показателей преломления, называют рефрактометрами. В технохимическом контроле хлебопекарного производства применяются различные рефрактометры (лабораторный, пищевой, прецизионный, универсальный и др.). На измерительную призму помещают каплю испытуемой жидкости. На границе раздела призма – жидкость происходит преломление света. Все рефрактометры имеют зрительную  трубу с окуляром, в поле зрения которого находится шкала, показывающая значение самого коэффициента преломления. Перед началом работы проверяют правильность показаний рефрактометра. Для этого на призму рефрактометра помещают дистиллированную воду, показатель преломления которой 1,333 при температуре 200С.

Рефрактометр пищевой лабораторный РПЛ-3 предназначен для определения показателей преломления жидкостей и содержания сухих веществ по сахарозе в пищевых продуктах. Пределы измерения показателей преломления 1,30-1,54, а пределы измерения содержания сухих веществ (в % сахарозы) от 0 до 95.

Прецизионный рефрактометр – модели РПИ-1 и РПЛ-2 применяются для определения содержания сухих веществ в растворах в переделах до 30%.

Рефрактометр ИРФ-22 предназначен для измерения коэффициента преломления жидких и твердых тел в диапазоне 1,3-1,7.

2 Материальное обеспечение

Таблица 9

Материальное обеспечение работы

| Наименование материалов, оборудования и др. | Норма на 1 рабочее место |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Объект исследования: мука или хлеб, раствор сахара, соли |  |
| Химическая посуда: цилиндр диаметром 5 см | 1 |
| Приборы: Сушильный шкаф СЭШ-3М | 1 (на лаборат.) |
| Прибор ВНИИХП-ВЧ | 1 (на лаборат.) |
| Весы лабораторные технические | 1 |
| Эксикатор | 1 (на лаборат.) |
| Ареометры разные | по 1 |
| Рефрактометр РПЛ-3 | 1 (на лаборат.) |
| Бюксы металлические | 2 |
| Пикнометр | 1 |

3 Экспериментальная часть

3.1 Определение массовой доли влаги в муке ускоренным способом

Определение массовой доли влаги в муке осуществляется согласно ГОСТ 9404. В предварительно высушенные и взвешенные 2 бюксы взвесить навески муки по 5 г с точностью до 0,01 г. Бюксы с мукой установить на снятые с них крышки в гнезда сушильного шкафа СЭШ-3 или СЭШ-1, предварительно нагретого до температуры 1300С. Следить, чтобы температура в сушильном шкафу вновь восстановилась до 1300С в течение 5-10 минут. Продолжительность высушивания 40 минут с момента загрузки. Затем бюксы вынуть из сушильного шкафа щипцами, закрыть крышками и поместить к эксикатор для охлаждения на 20 минут (не более 2-х часов).

Охлажденные бюксы с мукой взвесить с точностью до 0,01 г и рассчитать массовую долю влаги W,%, по формуле (1). Результат округлить до 0,1 %. Расхождения между параллельными анализами не более 0,2 % для муки и не более 1,0 % для хлеба.

Результаты занести в таблицу 10.

Таблица 10

Результаты определения массовой доли влаги в муке при высушивании

в сушильном шкафу

| Наименование показателя измерения | Численное значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 определение | 2 определение | Среднее значение |
| 1 Масса пустого бюкса, г |  |  |  |
| 2 Масса навески М, г |  |  |  |
| 3 Масса бюкса с навеской до высушивания М1, г |  |  |  |
| 4 Масса бюкса с навеской после высушивания М2, г |  |  |  |
| 5 Влажность муки, % |  |  |  |
| 6 Отклонение между определениями, % |  |  |  |

Вывод:

3.2    Определение    массовой   доли      влаги     в     муке  экспресс-методом     в

приборе ВНИИХП-ВЧ

Для определения приготовить пакеты их фильтрованной или газетной бумаги размером 16×16см, высушить их в приборе, нагретым до 1600С в течение 3 минут, затем вынуть щипцами и охладить в эксикаторе 2-3 минуты. После охлаждения пакеты взвесить на технических весах, поместить в них муку ровным слоем и взвесить 4 г, затем пакет снова закрыть и высушить в приборе сразу 2 пакета 5 минут при температуре 1600С. Высушенные пакеты с мукой вынуть, охладить в эксикаторе 3-5 минут, взвесить и рассчитать содержание влаги по формуле (1).  Результаты занести в таблицу 11.

Таблица 11

Результаты определения массовой доли влаги в муке при высушивании

в приборе ВНИИХП-ВЧ

| Наименование показателя измерения | Численное значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 определение | 2 определение | Среднее значение |
| 1 Масса пустого пакета, г |  |  |  |
| 2 Масса навески, г |  |  |  |
| 3 Масса пакета с навеской до высушивания М1, г |  |  |  |
| 4 Масса пакета с навеской после высушивания М2, г |  |  |  |
| 5 Влажность муки, % |  |  |  |
| 6 Отклонение между определениями, % |  |  |  |

Вывод:

3.3 Определение массовой доли сухих веществ в растворе сахара и растворе

соли с помощью ареометра

Растворы соли и сахара налить в цилиндры диаметром 5 см. Чистый сухой ареометр осторожно погрузить в жидкость заведомо глубже нужного деления, оставить в покое на 2-3 минуты и снять показания ареометра. Отсчет показания проводить по нижнему краю мениска жидкости, останавливая взгляда уровне мениска.

Определение проводить при температуре 200С, эти показания и есть относительная плотность раствора соли или сахара.

Затем по справочной таблице (Приложение А) найти концентрацию сухих веществ в растворах. Результаты занести в таблицу 12.

Таблица 12

Результаты определения массовой доли сухих веществ

в растворах соли и сахара

| Наименование показателя измерения | Численное значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | для раствора соли | для раствора сахара |
| 1 Относительная плотность раствора |  |  |
| 2 Массовая доля сухих веществ в растворе % |  |  |

  - Определение массовой доли сухих веществ в растворе соли и

сахара с помощью пикнометра

С помощью пикнометра определяется относительная плотность.

Для определения сухой и чистый пикнометр взвесить на аналитических весах (Р0). Затем наполнить пикнометр выше метки дистиллированной водой температурой 200С, погрузить его на 30 минут в воду  температурой точно 200С, после чего довести уровень воды в пикнометре до мерной черты, удаляя излишек воды кусочками фильтрованной бумаги.

Затем пикнометр вынуть из воды, досуха обтереть фильтрованной бумагой и взвесить (Р1).

Определение провести дважды и подсчитать средний результат.

Далее вылить воду, несколько раз ополоснуть пикнометр испытуемым раствором, и повторить операции, как с дистиллированной водой, но с испытуемым  раствором.

Определить массу пикнометра с испытуемым раствором (Р2) и вычислить относительную плотность раствора по формуле (3).

Затем по справочной таблице (Цыганова Т.Б. «Технология хлебопекарного производства» Приложение 1 с.402 для раствора соли и Приложение 2 с.403 для раствора сахара) найти концентрацию раствора.

Результаты испытания занести в таблицу 13.

Таблица 13

Результаты определения массовой  доли сухих веществ в  испытуемом растворе

| Наименование показателя измерения | Буквенное выражение показателя | Численное значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 определение | 2 определение | 3 определение |
| 1 Масса пустого пикнометра, г | Р0 |  |  |  |
| 2 Масса пикнометра с дистиллированной водой, г | Р1 |  |  |  |
| 3 Масса пикнометра с испытуемым раствором, г | Р2 |  |  |  |
| 4 Относительная плотность раствора, % | d2020 |  |  |  |
| 5 Массовая доля сухих веществ, % | С с.в |  |  |  |

Сравнение результатов определения массовой доли сухих веществ с помощью ареометра и пикнометра.

  - Определение массовой доли сухих веществ в сахарном растворе с помощью

рефрактометра РПЛ-3

Первоначально подготовить рефрактометр к работе по дистиллированной воде.  После проверки призмы рефрактометра вытереть ваткой или хлопчатобумажной тканью досуха. На сухую нижнюю призму нанести 1-2 капли сахарного сиропа, плотно прижать верхнюю призму к нижней и наблюдая в окуляр совместить границу темного и светлого полей  с визирной линией и снять показания по шкале сухих веществ. Опыт повторить 3 раза и найти среднеарифметическое значение. По термометру, закрепленному на рефрактометре, отметить температуру сиропа. Если температура отличается от 200С, то по таблице (14) найти поправку к показаниям рефрактометра и прибавляя или вычитая поправку, привести полученное значение к температуре 200С.

Таблица 14

Температурные поправки для приведения показания

рефрактометра к температуре 200С

| Температура 0С | Поправка, % | Температура 0С | Поправка, % | Температура 0С | Поправка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | -0,38 | 21 | +0,08 | 27 | +0,56 |
| 16 | -0,30 | 22 | +0,16 | 28 | +0,64 |
| 17 | -0,24 | 23 | +0,24 | 29 | +0,73 |
| 18 | -0,16 | 24 | +0,32 | 30 | +0,81 |
| 19 | -0,08 | 25 | +0,40 |  |  |
| 20 | 0 | 26 | +0,48 |  |  |

Полученные данные занести в таблицу 15.

Таблица 15

Результаты определения массовой доли сухих веществ

в сахарном растворе

| Наименование показателей | Численное значение показателей |
| --- | --- |
| Показание рефрактометра, % - 1 опыт измерение - 2 опыт измерение - 3 опыт |  |
| Среднее значение показания рефрактометра, % |  |
| Температурная поправка, % |  |
| Содержание сухих веществ в сахарном сиропе, % |  |

Контрольные вопросы

- Технологическое значение влажности продуктов.

- Какова взаимосвязь между содержанием влаги и сухих веществ в продуктах?

- Какие методы определения массовой доли влаги нашли более широкое применение в ТХК пищевых продуктов?

- В чем сущность термических методов определения массовой доли влаги?

- Укажите методику и дайте сравнительную характеристику определения массовой доли влаги:

- высушиванием до постоянной массы;

- ускоренного метода;

- арбитражного метода.

6  Укажите сущность определения содержания сухих веществ:

- с помощью ареометра;

- с помощью пикнометра;

- с помощью рефрактометра.

7  Для каких продуктов нормируется содержание влаги, для каких

содержание сухих веществ?

Лабораторная работа № 3

Методы определения кислотности и щелочности в пищевых продуктах

В результате изучения теоретического материала и выполнения лабораторной работы студент должен:

Знать:

- характеристики и нормы кислотности и щелочности сырья и готовых

продуктов;

- методы определения кислотности и щелочности

Уметь:

- измерять кислотность и щелочность готовых продуктов.

1 Теоретическая часть

Сырье, полуфабрикаты и готовые изделия пищевой промышленности, как правило, имеют кислую реакцию. В каждой среде различают истинную (активную) и общую (титруемую) кислотность. Истинная кислотность характеризуется концентрацией ионов водорода и выражается величиной рН. Если рН больше 7, среда имеет щелочную реакцию, если рН меньше 7 – реакция среды кислая.

Общая (титруемая) кислотность характеризуется суммарных содержанием кислот и кислотореагирующих веществ, как распавшихся на ионы, так и недиссоциированных. Общая кислотность большинства продуктов измеряется в градусах кислотности. Под градусом кислотности понимается  количество см3 раствора щелочи молярной концентрацией 1 моль/дм3 пошедшего на нейтрализацию кислот и кислотореагирующих веществ в 100 г продукта. Кислотность некоторых продуктов выражается в пересчете на кислоту, преобладающую в продукте. Так кислотность дрожжей прессованных измеряется числом миллиграммов уксусной кислоты в 100 г дрожжей.

Щелочную реакцию имеют кондитерские изделия, приготовленные с применением химических разрыхлителей (печенье, пряники, кексы). Общая щелочность определяется так же, как и общая кислотность, но для титрования используется раствор соляной или серной кислоты. Щелочность изделий не должна превышать 2 градуса, т.к. высокая щелочность придает изделиям солено-горький вкус, вызывает потемнение изделий, ухудшает пищеварение.

Для пищевых продуктов нормируют не активную, а общую кислотность, так как она легко определяется простым титрованием.

Кислотность, особенно активная, оказывает значительное влияние на интенсивность коллоидных, микробиологических и ферментативных процессов, происходящих в полуфабрикатах и сырье.

Для сырья титруемая кислотность характеризует его свежесть, это также внешний показатель, характеризующий качество полуфабрикатов. По нарастанию титруемой кислотности можно судить о том, как протекал процесс созревания, что важно для установления готовности теста или опары.

По величине титруемой кислотности готового теста судят о кислотности хлеба и его вкус.

Активную кислотность определяют колориметрическими и электрометрическими методами.

Колориметрическим методом рН определяется с помощью универсальной индикаторной бумаги.

Для определения рН электрометрическими методами применяются потенциометры с использованием пары электродов: хлор-серебрянного (электрод сравнения) и стеклянного (измерительного). При погружении измерительного электрода в испытуемый раствор между ним и электродом сравнения возникает электродвижущая сила. Эта сила измеряется потенциометром и выражается показателем рН.

В настоящее время для определения величины рН применяются рН-метры, у которых шкала проградуирована в единицах рН. В исследованиях используются приборы типа рН-340, рН-125, портативный рН-метр типа «рН-1014» и др.

Общую (титруемую) кислотность определяют по:

- водно-мучной суспензии, для чего готовят суспензию из определенного количества продукта и воды и титруют раствором щелочи в присутствии 3-5 капель 1 или 3% спиртового раствора фенолфталеина до розового окрашивания;

- по водной вытяжке или по водно-спиртовому экстракту, которые готовят путем фильтрования суспензии;

Щелочность определяют в основном по водному экстракту.

Кислотность и щелочность темноокрашенных продуктов определяют электрометрическим титрованием с помощью специального ионометра.

2 Материальное обеспечение

Таблица 16

Материальное обеспечение работы

| Наименование продуктов, химических реактивов, оборудования, химической посуды и др. | Норма на 1 рабочее место |
| --- | --- |
| 1 Объект исследования: мука, хлебобулочные изделия, печенье или пряники, г | 50 |
| 2 Химические реактивы: Раствор щелочи молярной концентрацией 0,1 моль/дм3; 3% и 1% спиртовой раствор фенолфталеина; Раствор соляной или серной кислоты молярной концентрацией 0,1 моль/дм3; 1% раствор бромтилового синего |  |
| 3 Химическая посуда, шт Фарфоровая ступка; Мерный цилиндр емкостью 50 см3; Колба коническая емкостью 500 см3; Мерная колба емкостью 250 см3; Воронка; Бюретка емкостью 25-30 см3 Пипетка емкостью 50 см3 Коническая колба емкостью 150 см3 | 1 1 1 1 2 1 1 2 |
| 4 Приборы и оборудование, шт Весы технические Титровальная установка рН-метр | 1 2 на лабор-ию 1 на лабор-ию |

3 Экспериментальная часть

3.1 Определение титруемой кислотности муки по водно-мучной суспензии по ГОСТ 27493

Из пробы муки для лабораторного анализа взять 2 навески муки массой 5 г каждая с точностью до 0,01 г. Каждую навеску поместить в сухую коническую колбу и прилить по 50 см3  до дистиллированной воды, если мука пшеничная и по 100 см3, если мука ржаная.

Содержимое колбы немедленно перемешать взбалтыванием до исчезновения комочков. В полученную суспензию из пшеничной муки добавить 3 капли 3% спиртового раствора фенолфталеина, в суспензию из ржаной муки – 5 капель. Смесь взболтать и титровать раствором NаОН или КОН молярной концентрацией 0,1 моль/дм3. титрование вести каплями равномерно, с замедлением в конце реакции при постоянном взбалтывании содержимого колбы до появления ясного розового окрашивания не исчезающего при спокойном стоянии колбы в течение 20-30 с.

Кислотность Х, град, определить по формуле

Х=V⋅k⋅100m⋅10                                                    (5)

где V – объем раствора NаОН  или КОН, см3;

к – поправочный коэффициент к титру раствора щелочи;

m – масса навески, г

1/10 – коэффициент пересчета 0,1 моль/дм3 раствора щелочи на

1 моль/дм3;

100 – пересчет количества муки в 100 г.

После преобразований формула (5) будет иметь вид

Х=V⋅k⋅1005⋅10=2Vk                                          (6)

Расхождение между 2 параллельными титрованиями должно быть не более 0,2 град. Результат выразить с точностью до 0,5 град и занести в таблицу 17.

Таблица 17

Экспериментальные данные по определению кислотности

муки по вводно-мучной суспензии

| Определяемая величина | Численная величина |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 определение | 2 определение | среднее |
| Объем щелочи для титрования V, см3 |  |  |  |
| Кислотность Х, град |  |  |  |
| Отклонение между определениями, град |  |  |  |

Вывод:

3.2 Определение кислотности хлебобулочных изделий по водной

вытяжке по ГОСТ 5670

Из середины изделия взять кусок (ломоть) массой около 70 г, срезать корки и подкорковый слой толщиной около 1 см и мякиш измельчить. Взять из измельченного мякиша навеску 25 г, поместить ее в сухую колбу (молочную бутылку) вместимостью 500 см3. Мерную колбу вместимостью 250 см3 наполнить до метки дистиллированной водой температурой 18-200С. Около ¼ воды перелить в бутылку с крошкой, все быстро растереть деревянной лопаткой до получения однородной массы. Из мерной колбы прилить оставшуюся воду в бутылку со смесью, бутылку закрыть пробкой, смесь энергично встряхивать 2 мин, затем отстаивать 10 мин, снова встряхивать 2 мин, и отстаивать 8 мин. Затем отстоявшийся жидкий слой осторожно слить через марлю в сухой стакан. Из стакана отобрать пипеткой по 50 см3 вытяжки в две конические колбы вместимостью по 100-150 см3 каждая. Внести по 2-3 капли 1% спиртового раствора фенолфталеина и титровать раствором гидроокиси натрия или калия молярной концентрацией 0,1 моль/дм3 до получения слаборозового окрашивания, не исчезающего при спокойном состоянии колбы в течение 1 мин.

Кислотность изделия, град, вычислить по формуле (6).

Расхождение меду параллельными определениями допускается не более 0,3 град. Результат выразить с точностью до 0,5 град и занести в таблицу 18.

Таблица 18

Экспериментальные данные по определению кислотности

хлебных изделий по водному экстракту

| Определяемая величина | Численная величина |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 определение | 1 определение | среднее |
| Объем щелочи для титрования V, см3 |  |  |  |
| Кислотность Х, град |  |  |  |
| Отклонение между определениями, град |  |  |  |

Вывод:

3.3 Определение активной кислотности

Истинная (активная) кислотность характеризуется концентрацией свободных ионов водорода и выражается показателем рН. Показатель рН определяют с помощью универсальной индикаторной бумаги, рН-метров и ионометров.

3.3.1 Определение рН с помощью универсальной индикаторной бумаги (колориметрический метод)

Полоску универсальной индикаторной бумаги погрузить в вытяжку из исследуемого продукта, затем вынуть полоску и немедленно сравнить образующуюся окраску со шкалой, прилагаемой к индикаторной бумаге, где указаны определенные значения рН, в зависимости от окраски. Этот метод простой, быстрый, но дает ориентировочные результаты, поэтому применяется редко.

3.3.2 Определение рН с помощью рН-метра

Для измерения рН используется портативный рН-метр типа «рН-1014» в комплексе с электродами стеклянными комбинированными (ЭКС-10601 или ЭКС-10602).

Диапазон измерения рН водных растворов при температуре 200С от 0 до 14. Диапазон температур анализируемой среды от 0 до 1000С.

Для измерения рН исследуемого раствора прибор включить в режим работы «рН-метр»:

- погрузить электрод в раствор на глубину не менее 16 мм;

- нажать кнопку «Да»;

- снять показатель рН исследуемого раствора и его температуру в верхней строке.

Вывод:

3.4 Определение щелочности печенья или пряников по ГОСТ 5898

Взять 25 г мелко измельченного печенья (или пряников), взвешенных с точностью до 0,01г, поместить в коническую колбу (молочную бутылку) емкостью 500 см3. Мерную колбу вместимостью 250 см3 наполнить дистиллированной водой комнатной температуры, воду прилить в колбу с измельченной навеской, энергично взболтать, закрыть колбу пробкой и оставить колбу в покое на 30 мин, встряхивая каждые 10 минут.

Затем содержание колбы отфильтровать через марлю или вату в сухую колбу или стакан. Отобрать пипеткой по 50 см3 вытяжки в две конические колбы вместимостью 100-150 см3 каждая, добавить по 2-3 капли 1%-ного раствора бромтимолового синего. Смесь титровать раствором серной или соляной кислоты молярной концентрацией 0,1 моль/дм3 до появления желтой окраски.

Расхождение между параллельными определениями не более 0,2 град.

Щелочность Х, град, определяется по формуле

Х=V⋅250⋅10010⋅25⋅50⋅k=2Vk,                                            (7)

где  V – Объем кислоты, см3, пошедшей на титрование;

250 – объем дистиллированной воды для приготовления вытяжки,

см3;

100 – пересчет количества продукта на 100 г;

25 – масса навески продукта, г;

1/10 – коэффициент пересчета 0,1 моль/дм3 раствора кислоты на

молярную концентрацию 1 моль/дм3;

50 – объем вытяжки, взятой на титрование, см3;

к – поправочный коэффициент к титру раствора кислоты.

Результаты занести  в таблицу 19.

Таблица 19

Экспериментальные данные по определению щелочности

печенья (пряников)

| Определяемая величина | Численная величина |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 определение | 2 определение | среднее значение |
| Объем кислоты для титрования V, см3 |  |  |  |
| Щелочность Х, град |  |  |  |
| Расхождение между определениями, град |  |  |  |

Вывод:

Контрольные вопросы

- Какие виды кислотности продуктов различают?

- Чем характеризуется общая и истинная кислотность?

- В каких единицах измеряется общая и истинная кислотность продуктов?

- Каково технологическое значение кислотности сырья, полуфабрикатов, готовой продукции?

- Для каких изделий нормируется щелочность? Почему?

- Какими методами определяют кислотность и щелочность продуктов?

- Дайте краткую характеристику каждого метода?

Лабораторная работа № 4

Методы определения массовой доли жира в пищевых продуктах

В результате изучения теоретического материала и выполнения лабораторной работы студент должен:

Иметь представление:

- о нормировании содержания жира в пищевых продуктах.

Знать:

- методы измерения массовой доли жира в пищевых продуктах.

Уметь:

- определять массовую долю жира стандартным методом.

1 Теоретическая часть

Массовая доля жира нормируется для многих хлебобулочных, кондитерских и других пищевых продуктов, в рецептуру которых входят жиры. Наличие жира в продуктах придает им специфический вкус, аромат, повышает пищевую ценность, хлебобулочные изделия имеют более высокий объем, лучшую структуру и реологические свойства мякиша.

Все методы определения массовой доли жира основаны на экстракции его каким-либо растворителем (хлороформ, серный эфир и др.) из навески продукта, затем в полученном растворе жира определяют количество жира.

Для определения массовой доли жира в хлебобулочных изделиях согласно ГОСТ 5668 применяются следующие методы:

- прямой – экстракционный  с предварительным гидролизом навески (арбитражный) и экстракционно-весовой  (ускоренный);

- косвенный – рефрактометрический.

Экстракционный метод с предварительным гидролизом навески основан на извлечении жира из навески продукта, предварительно гидролизованной, растворителем жира (хлороформом) и определения количества жира взвешиванием после удаления растворителя из определенного объема полученного раствора. Этот метод наиболее точный, является арбитражным, но длительный.

Экстракционно-весовой метод (ускоренный) основан на воздействии безводной углекислой соды (Na2CO3) на анализируемый образец, экстракции в специальной ступке-экстракторе при интенсивном растирании в органическом растворителе и фильтрации раствора под нагнетанием воздуха. Содержание жира определяют взвешиванием после удаления растворителя из определенного объема, полученного раствора, с последующим взвешиванием. Метод более быстрый, но менее точный.

Рефрактометрический метод определения массовой доли жира (ускоренный) основан на извлечении жира из навески изделия соответствующим растворителем. Содержание жира в изделии определяют по разности коэффициента преломления растворителя и раствора жира в растворителе. Коэффициент преломления растворителя и раствора жира в растворителе определяют с помощью рефрактометра ИРФ-22. Чем больше жира содержится в растворе жира в растворителе, тем ниже его коэффициент преломления. На этой зависимости основана формула для подсчета массовой доли жира в продукте.

Бутирометрический метод (ускоренный) основан на растворении исследуемой навески изделия в растворе серной кислоты концентрацией 60% с последующим отделением слоя жира в молочном бутирометре центрифугированием в присутствии изоамилового спирта, который образует с серной кислотой изоамилово-серный эфир, уменьшающий величину поверхностного натяжения жировых шариков и способствующих слипанию их в единый жировой слой. Объем увеличивающегося жира измеряют в градуированной части бутирометра.

2 Материальное обеспечение

Таблица 20

Нормативы материального обеспечения работы

| Перечень потребного сырья, реактивов и др. | Норма на 1 рабочее место |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Готовая продукция (булочные, сдобные, бараночные и сухарные изделия), г 2 Приборы, оборудование: Весы лабораторные технические, шт Весы аналитические, шт Ступка-эксикатор, шт Рефрактометр, шт Песочная баня, шт 3 Химическая посуда: Ступка фарфоровая, шт Чашка алюминиевая, шт Бюретки вместимостью 5,10 и 50 см3 Колбы мерные вместимостью 5,10 и 50 см3 | 300 1 1 1 (на лабор-ю) 1 (на лабор-ю) 1 (на лабор-ю) 1 2 по 1 по 1 |

Окончание табл. 20

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 4 Химреактивы: Хлороформ, см3 Альфа-монобромнафталин, см3 Безводная сода (Na2CO3), г Вода дистиллированная, г | 50 4 5 |

3 Экспериментальная часть

3.1 Определение массовой доли жира экстракционно-весовым

(ускоренным) методом ГОСТ 5668

Этот метод применяется для определения массовой доли жира в хлебобулочных изделиях.

Для определения массовой доли жира применяется специальная ступка-экстрактор. Для анализа выделить не менее 300 г продукта. В изделиях, у которых мякиш легко отделяется от корки (булочные, сдобные изделия) для анализа брать только мякиш, в остальных изделиях (бараночные, сухарные) анализируется весь образец (с коркой).

Измельченную навеску 10 г (для изделий с массовой долей жира не более 10 %) и 5 г (для изделий с массовой доле жира более 10 %), взвешенную с точностью до 0,01г, поместить в ступку – экстрактор, добавить туда 5 г безводной соды (Na2CO3), предварительно подсушенной при 1000С и 50см3 хлороформа. Массу тщательно растереть металлическим пестиком в течение 5 мин. При анализе сухарных и бараночных изделий навеску необходимо предварительно слегка растереть в ступке-экстракторе с 3 см3 дистиллированной воды, а затем добавить соду и хлороформ.

Сода связывает влагу, содержащуюся в продукте, выделение тепла при поглощении воды способствует лучшей экстракции жира.  После растирания навески пестик вынуть и плотно закрыть эксикатор пробкой с двумя трубками. Трубка для фильтрования при помощи резиновой пробки  соединена с пипеткой на 5-10 см3. На нижнем конце фильтровальной трубки имеется расширение с навинчивающимся колпачком для бумажного фильтра. В экстрактор при помощи резиновой груши нагнетают воздух, вытесняющий раствор жира через фильтр в пипетку. Набрав раствор до метки, пипетку вынуть, раствор жира перенести  в алюминиевую чашку, предварительно высушенную и взвешенную на аналитических весах.

Хлороформ из чашек отогнать и высушить жир на песочной бане температурой 140-1500С в течение 10 мин. Затем чашки с жиром охладить в эксикаторе 20 мин, взвесить на аналитических весах. Содержание жира Х, %, вычислить по формуле

Х=М1−М2⋅100⋅50V⋅M⋅100100−W,                                (8)

где  М1 – масса чашки с высушенным жиром, г;

М2 – масса пустой чашки, г;

50 – количество хлороформа, взятое на растворение жира, см3;

М – навеска изделия, г;

V  -  количество хлороформенного раствора жира, взятое для отгона, см3;

W – Массовая доля влаги в исследуемом изделии, определенная.

Результаты определения заносим в таблицу 21. Расхождение результатов двух параллельных определений не должно превышать 0,5%.

Примечание: работу с хлороформом проводить в вытяжном шкафу.

Таблица 21

Результаты определения массовой доли жира

экстракционно-весовым методом

| Определяемая величина | Численная величина |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 определение | 2 определение | среднее значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Масса навески изделия (М), г |  |  |  |
| 2 Масса чашки с высушенным жиром (М1), г |  |  |  |
| 3 Масса пустой чашки (М2), г |  |  |  |
| 4 Объем растворителя жира (хлороформа), см3 |  |  |  |
| 5 Объем хлороформенного раствора жира, взятое для отгона (V), см3 |  |  |  |
| 6 Массовая доля влаги в исследуемом изделии (W), % |  |  |  |
| 7 Отклонение между параллельными определениями, % |  |  |  |

Вывод:

3.2 Определение массовой доли жира рефрактометрическим методом  ГОСТ

5668

Для извлечения жира из навески применяют растворитель жира с коэффициентом преломления выше, чем у жира. В качестве растворителя жира используют α - монобром нафталин (Пр-1,66), α -монохлорнафалин (Пр-1,63) и др.

Коэффициенты преломления жира указаны в таблице 22.

Таблица 22

Показатели   коэффициента    преломления  и   плотности жиров

| Наименование жира | Коэффициент преломления жира Пж | Плотность Gж |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Арахисовое масло | 1,4696 | 0,914 |

Окончание табл. 22

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Горчичное масло | 1,4769 | 0,918 |
| Кунжутное масло | 1,4730 | 0,919 |
| Кукурузное масло | 1,4745 | 0,920 |
| Кулинарный жир | 1,4724 | 0,926 |
| Кондитерский жир | 1,4674 | 0,928 |
| Коровье масло | 1,4605 | 0,920 |
| Маргарин | 1,4690 | 0,928 |
| Подсолнечное масло | 1,4736 | 0,924 |
| Соевое масло | 1,4756 | 0,922 |

3.2.1 Подготовка к испытанию

- Определить плотность растворителя ρ, г/см3, при 200С пикнометром и вычисляют по формуле

ρ=Qg                                                               (9)

- Определить коэффициент преломления растворителя Пр при  200С, для чего на призму рефрактометра нанести 1-2 капли растворителя.

3.2.2 Проведение испытания

Хорошо измельченную навеску хлебобулочных изделий около 2 г отвесить с точностью до 0,01 г и поместить в маленькую ступку. Затем прилить 4 см3 растворителя, который набирают с помощью предварительно калиброванной пипетки с помощью маленькой груши. Все содержимое ступки энергично растереть в течение 3 мин. Смесь перенести из ступки на маленький складчатый фильтр. Первые 2-3 капли фильтра отбросить, а последующие 2-3 капли поместить на призму рефрактометра и определить коэффициент преломления. Определение проводят при  200С или при любой комнатной температуре.

В последнем случае коэффициент преломления раствора привести к температуре 200С.

Отсчет показателя преломления раствора жира можно также производить при любой комнатной температуре без учета поправки на температуру при условии одновременного определения показателя преломления растворителя.

Определение коэффициента преломления произвести не менее 3 раз и за результат принять среднее арифметическое.

Содержание жира Х, %, в пересчете  на сухое вещество вычислить по формуле

Х=Vp⋅GжМ⋅Пр−Пр.жПр.ж−Пж⋅100⋅100100−W,                           (10)

где  Vp – Объем растворителя, взятый для извлечения жира, см3;

Gж – относительная плотность жира при 200С, г/см3;

М – масса продукта, г;

Пр – коэффициент преломления растворителя;

Пж.р – коэффициент преломления раствора жира в растворителе;

Пж – коэффициент преломления жира;

W – Массовая доля влаги в испытуемом продукте, %.

Массовую долю влаги определяют в испытуемом продукте стандартным методом по ГОСТ 21094 (см. лабораторную работу № 2). Расхождение результатов при параллельных определениях должно быть не более 0,5 %, а при определении в разных лабораториях не более 1 %.

Результаты определения занести в таблицу 23.

Таблица 23

Результаты определения массовой доли жира

рефрактометрическим методом

| Наименование показателя | Численное значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 определение | 2 определение | 3 определение | среднее значение |
| Масса навески изделия , г |  |  |  |  |
| Объем растворителя, см3 |  |  |  |  |
| Относительная плотность жира, г/см3 |  |  |  |  |
| Коэффициент преломления растворителя |  |  |  |  |
| Коэффициент преломления раствора жира |  |  |  |  |
| Коэффициент преломления жира |  |  |  |  |
| Массовая доля влаги в продукте, % |  |  |  |  |
| Массовая доля жира в продукте, % на сухое вещество |  |  |  |  |
| Отклонение между параллельными определениями, % |  |  |  |  |

Вывод:

Сравнение результатов при определении массовой доли жира экстракционно-весовым и рефрактометрическим методом.

Контрольные вопросы

- Каково влияние содержания жира в продуктах на качество и пищевую ценность?

- На чем основаны методы определения массовой доли жира в продуктах?

- В чем сущность определения массовой доли жира экстракционно-весовым методом?

- В чем сущность определения массовой доли жира рефрактометрическим методом?

- Какие требования предъявляются к коэффициенту преломления растворителя жира?

- Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с растворителями жира?

- Дайте сравнительную оценку методов определения массовой доли жира в продуктах.

Лабораторная работа № 5

Методы определения массовой доли сахара в пищевых продуктах

В результате изучения теоретического материала и выполнения лабораторной работы студент должен:

Иметь представление:

- о нормировании сахара в пищевых продуктах.

Знать:

- характеристику сахаров в пищевых продуктах;

- методы измерения массовой доли сахара.

Уметь:

- определять массовую долю сахара химическими и физико-химическими методами, пользуясь инструкцией.

1 Теоретическая часть

1.1 Общая характеристика сахаров

Сахар является основным сырьем кондитерских изделий, входит в рецептуру булочных, сдобных, бараночных, сухарных и других изделий. Добавление сахара в тесто для хлебобулочных изделий оказывает влияние на интенсивность брожения, качество готовых изделий: вкус, аромат, окраску, пищевую ценность.

В состав пищевых продуктов входят различные сахара. Пищевые продукты содержат главным образом моносахара (глюкоза, мальтоза, галактоза). Для большинства продуктов нормируется суммарное содержание сахаров (общий сахар), а для некоторых продуктов (карамель, патока и др.) нормируется содержание редуцирующих сахаров.

Редуцирующие сахара способны легко окисляться в щелочной среде, восстанавливая при этом другие вещества. Все перечисленные выше сахара (за исключением сахарозы) обладают редуцирующей способностью, так как они содержат альдегидные или кетонные группы, которые легко окисляются в карбоксильные.

Сахароза не является редуцирующим сахаром, так как не содержит свободных гидроксильных групп. Сахароза превращается в редуцирующие сахара только после гидролиза (инверции)

С12Н22О11+Н2О= С6Н12О6 + С6Н12О6

глюкоза  фруктоза

1.2 Понятия о методах определения массовой доли сахара

Содержание массовой доли сахаров в продуктах определяют физическими, химическими и биологическими методами.

К физическим методам определения массовой доли сахаров относятся поляриметрический, фотоэлектроколометрический.

Поляриметрический метод основан на оптической активности сахаров, то есть на способности их растворов вращать плоскость поляризации светового луча.

Фотоэлектроколометрический метод основан на зависимости оптической плотности растворов (способности поглощать свет) от концентрации сахара. Зависимость эта прямо пропорциональна.

Биологический метод определения массовой доли сахара основан на сбраживании дрожжами сахаров продукта и учета количества выделившегося при этом диоксида углерода, которое эквивалентно содержанию сахара.

Наибольшее применение в ТХК хлебопекарной и кондитерской отрасли нашли химические методы, которые основаны на способности редуцирующих сахаров окисляться в щелочной среде, восстанавливая при этом другие химические вещества.

1.3   Химические   методы   определения массовой доли сахара в хлебобулочных

изделиях

Химических методов определения массовой доли общего сахара и редуцирующих сахаров довольно много. В соответствии с ГОСТ 5672 массовую долю общего сахара в хлебобулочных и сдобных изделиях определяют следующими методами: перманганатным (арбитражным), ускоренным  - йодометрическим или методом горячего титрования.

Перед определением сахара необходимо подготовить пробу для анализа, т.е. приготовить из навески продукта раствор с определенной концентрацией сахара, свободный от несахаров, искажающих результат определения.

Определяя общий сахар, нужно провести инверсию сахарозы. Если анализируют жидкий продукт (сироп, мед), то при подготовке навеску разводят водой до определенного объема, из продукта твердой консистенции в мерной колбе готовят водную вытяжку. Навеска должна иметь такую массу, чтобы ее раствор или вытяжка содержали от 0,1 до 0,5% сахарозы (на такую концентрацию сахара рассчитана концентрация рабочих реактивов). Для расчета навески надо знать ориентировочно содержание сахара в продукте или объем мерной колбы, в которой готовится вытяжка или раствор.

Многие несахара пищевых продуктов (белки, дубильные вещества и др.) обладают восстанавливающей способностью, и поэтому  присутствие их в растворе будет искажать результат анализа.

Осаждение несахаров обычно проводят раствором сернокислого цинка вместе с раствором едкого натра. Прилив осадитель к испытуемому раствору, находящемуся в мерной колбе, через несколько минут доводят объем жидкости до метки, перемешивают и фильтруют.

Определяя содержание общего сахара, определенную часть фильтрата инвертируют, нагревая с небольшим количеством соляной кислоты, катализирующей инверсию. После инверсии кислоту нейтрализуют, так как определение сахаров возможно только в щелочной среде.

В технохимическом контроле хлебопекарного производства для определения сахаров применяют методы, в некоторых окислителем служит жидкость Фелинга, состоящая из двух реактивов, смешиваемых перед самым определение: фелинг I – раствор сернокислой меди и фелинг II – щелочной раствор сегнетовой соли (калий-натрий виннокислый).

При соединении этих растворов вначале образуется гидрат окиси меди, который сразу переходит в растворимое комплексное соединение меди с сегнетовой солью, имеющее интенсивно синий цвет. Затем добавляют испытуемый раствор и кипятят смесь. Сахара окисляются за счет кислорода, содержащегося  в комплексном соединении меди, Cu2О, и выпадают в осадок красно-бурого цвета.

1.3.1 Перманганатным метод определения массовой доли сахара

Метод основан на определении количества закиси меди, выпавшей в осадок. Осадок закиси меди растворяют в сернокислом окисном железе:

Cu2O+Fe2(SO4)3+H2O=2Cu SO4+2 Fe SO4+ H2O

При этом медь окисляется и переходит в окисную, а железо восстанавливается, т.е переходит из трехвалентного в двухвалентное. Затем содержимое быстро титруют  раствором перманганата калия и железо из закисного снова переходит в окисное.

2 KMnO4+10FeSO4+8H2SO4=K2SO4+2 MnSO4+5 Fe2(SO4)3+8H2O

Количество KMnO4, пошедшее на титрование, эквивалентно количеству меди, восстановленной сахаром. Перманганатным метод более точный.

1.3.2 Йодометрический метод определения массовой доли сахара

Основан на том, что при кипячении испытуемого раствора с жидкостью Фелинга, жидкость Фелинга берется в избытке, часть меди остается в окисной форме.

Для определения избыточного количества окисной меди в смесь добавляют йодистый калий

2CuSO4+4KI=CU2I2+2KSO4+ I2

Количество выделившегося свободного йода, эквивалентно содержанию окисной меди. Йод титруют раствором тиосульфата натрия

I2+2Na2S2O3=2 NaI+ Na2S4O6

Количество тиосульфата натрия, пошедшее на титрование, эквивалентно содержанию окисной меди. Затем таким же образом проводят контрольный опыт, заменяя анализируемый раствор равным объемом дистиллированной воды. В этом случае вся медь, находящаяся в растворе, будет находиться в окисной форме, свободного йода выделится значительно больше и соответственно на титрование затратится большее количество раствора тиосульфата. О количестве меди, восстановленной сахаром, судят по разности объемов раствора тиосульфата натрия концентрацией 0,1 моль/дм3, пошедшего на титрование йода после взаимодействия со всей двухвалентной медью, взятой для определения (контрольная проба) и той, что осталась после взаимодействия с редуцирующим сахаром.

1.4   Общая   характеристика  методов  определения массовой  доли сахара  в

кондитерских изделиях

Для определения массовой доли редуцирующих сахаров и общего сахара в кондитерской промышленности применяются следующие методы: йодометрический, который является арбитражным методом, перманганатный, феррицианидный, фотоколориметрический.

1.4.1 Ферриционидный метод определения массовой доли редуцирующих сахаров и общего сахара в кондитерских изделиях.

Метод основан на окислении карбонильных групп редуцирующих сахаров избытком феррицианида в щелочной среде

C6H12O6+6 K3Fe(CN)6+6KOH=COOH(CHOH)4COOH+6K4Fe(CN)6+4H2O

При этом глюкоза под действием феррицианида окисляется в сахарную кислоту. Раствор феррицианида берут в избытке, затем непрореагированный феррицианид оттитровывают стандартным раствором глюкозы. При этом методе наряду с редуцирующими веществами частично окисляется сахароза в щелочной среде. Поэтому вводят поправочный коэффициент, учитывающий частичное окисление сахарозы, который зависит от соотношения редуцирующих веществ и сахарозы в испытуемом продукте (таблица 29). Предварительно проводят холостой опыт, при этом вместо испытуемого раствора берут стандартный раствор глюкозы (содержание глюкозы в 1см3 раствора 1,6 мг) и опыт проводят аналогично. Массовая доля редуцирующих веществ эквивалентна  разности количества стандартного раствора глюкозы, пошедшего на титрование при холостом опыте и титровании испытуемого раствора.

При определении массовой доли общего сахара, предварительно проводят гидролиз сахарозы, а затем опыт проводят аналогично.

1.4.2 Определение массовой доли редуцирующих веществ и общего сахара фотоколориметрическим методом.

Фотоколориметрический метод основан на зависимости оптической плотности раствора (способности поглощать свет) от его концентрации. Это прямо пропорциональная зависимость.

Фотоколориметры имеют два фотоэлемента и работают по компенсационному методу.

Определение концентрации раствора сахара фотоколориметром проводят с помощью построения калибровочного графика.

При этом последовательно определяют оптическую плотность 5-6 растворов с известной и возрастающей концентрацией определяющего вещества, затем строят калибровочный график, откладывая на оси абсцисс величины концентрации, а на оси ординат - значение оптической плотности. Затем измеряют в таких же условиях оптическую плотность испытуемого раствора и по калибровочному графику находят концентрацию  в нем сахара.

2 Материальное обеспечение

Таблица 24

Нормативы материального обеспечения работы

| Наименование продуктов, химических реактивов, оборудования, химической посуды и др. | Норма на 1 рабочее место |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Сырье (баранки, сухари или булочные изделия, карамель леденцовая или др. кондитерские изделия), г | до 300 |
| 2 Приборы и оборудование, шт. Весы технические Водяная баня Электрическая плитка Термометр до 1000С Фотоэлектроколориметр Титровальная установка Штатив | 1 2 (на лабор) 2 (на лабор) 1 1 (на лабор) 1 1 |
| 3 Химическая посуда, шт Бюретка вместимостью 25-50 см3 Пипетка вместимостью 1,2,5, 20,25 см3 Мерная колба вместимостью 200-250 см3 Колба коническая вместимостью 50, 100, 150-250 см3 Воронка Стакан химический вместимостью 50, 100, 200 см3 Капельница 4 Химические реактивы (с массовой долей 15%) Медь сернокислая 4% и 6,9% Квасцы железоаммонийные | 1 1 1 1 2 2 1 |

Окончание табл. 24

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Кислота серная 25% Калий марганцовокислый Калий-натрий виннокислый Вода дистиллированная Аммоний щавелевокислый Кислота щавелевая Натрий щавелевокислый Кислота соляная 20% и концентрированная Гидроокись натрия 4% и 10% Метиленовый красный 0,2% Цинк сернокислый 15% Калий йодистый 0,1 моль/дм Натрий углекислый безводный (Na2CO3) Щелочной раствор феррицианида Метиленовый голубой Гидроксид натрия или калия 1 моль/дм3 Стандартный раствор глюкозы Метиленовый оранжевый |  |

3 Экспериментальная часть

3.1 Определение массовой доли сахара в хлебобулочных изделиях

перманганатным методом (арбитражным) ГОСТ 5672

Определение массовой доли сахара в продукте состоит из следующих стадий

3.1.1 Подготовка образца. Из лабораторного образца, взятого для определения массовой  доли сахара, удалив все включения – повидло, изюм и т.д., выделить не менее 300 гр. продукта. Пробу измельчить, перемещать и поместить в банку с хорошо пригнанной пробкой.

3.1.2 Приготовление водной вытяжки.

Для этого взять в соответствии с данными таблицы 25 навеску продукта, взвешенную с точностью до 0,01 г и перенести с помощью воронки в мерную колбу на 200 или 250 см3. В колбу с навеской исследуемого продукта прилить на 2/3 объема дистиллированной воды и оставить на 5 минут при частом  взбалтывании для лучшего растворения сахара. После этого в колбу прилить 10 см3 15% раствора ZnSO4 и 10 см3 4% раствора NaOH или 5,6 % раствора КOH, все хорошо перемешать, двести водой до метки, еще раз тщательно пере6мешать и оставить в покое на 15 минут. Отстоявшуюся жидкость отфильтровать через складчатый фильтр.

3.1.3 Гидролиз сахарозы

Так как сахароза не обладает редуцирующей способностью, то прежде чем определить ее содержание в продукте, необходимо сахарозу перед определением превратить в инвертный сахар.   Для этого в мерную колбу на 100 см3 внести пипеткой 50 см3  фильтрата  и добавить к нему 5 см3 HCl концентрацией 20%. Колбу погрузить в водяную баню, предварительно нагретую до 700С и выдержать 8 минут. Затем содержимое колбы быстро охладить до комнатной температуры под струей холодной воды и при интенсивном перемешивании нейтрализовать раствором NaOH концентрацией 10% по метиленовому красному до появления желто-розового окрашивания. После нейтрализации содержимое колбы довести дистиллированной водой до метки и все хорошо перемешать.

Таблица 25

Величина навески продукта, г для определения массовой

доли сахара

| Емкость мерной колбы, мл | Навеска мякиша (г) при предполагаемом содержании сахара в изделии в(%) на сухое вещество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 |
| 200 | 25 | 12,5 | 8 | 6 |
| 250 | 30 | 15 | 10 | 7 |

3.1.4 Определение массовой доли сахара в испытуемом растворе

В коническую колбу отмерить пипеткой 20 см3 испытуемого раствора, 20 см3 раствора  CuSO4 с массовой долей 4,0%  и 20 см3 сегнетовой соли, смесь нагреть до кипения и кипятить 3 минуты, снять с огня и дать осадку осесть. Жидкость фильтруют через асбестовый фильтр, стремясь не переносить на фильтр осадок. Осадок в колбе и на фильтре промыть несколько раз горячей водой. Осадок закиси меди должен быть все время покрыт жидкостью и не соприкасаться с воздухом. Окончив промывание, перенести воронку с фильтром в другую чистую отсасывательную колбу. Осадок закиси меди растворить в колбе, добавляя 20 см3 раствора железоаммонийных квасцов. Раствор слить на фильтр, дать немного постоять для растворения осадка, а затем медленно отфильтровать отсасыванием. Колбу и фильтр промыть несколько раз холодной водой (до отсутствия кислой реакции). Полученный зеленоватый раствор в колбе для отсасывания титровать перманганатом калия до появления слабо-розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 минуты. Одновременно провести определение титра раствора перманганата калия. Титр марганцовокислого калия становить следующим образом. На аналитических весах отвесить около 0,1400 г щавелевокислого аммония (или 0,1300 г щавелевокислого натрия, или 0,1200г щавелевой кислоты), нагреть в фарфоровой чашке  со 100 см3 воды и 2 см3 концентрированной серной кислоты на водяной бане до 60-800С употребляя для размешивания вместо палочки термометр. Титровать из бюретки раствором марганцовокислого калия при постоянном помешивании до появления розового окрашивания. Бюретка должна иметь  стеклянный пришлифованный кран.

Титр раствора марганцовокислого калия по меди Т вычисляется по формуле

Т=H⋅0,8951V,                                             (11)

где Н – количество щавелевокислого аммония,  г;

V – количество раствора марганцовокислого калия, пошедшее на

титрование, см3;

0,8951 – коэффициент пересчета щавелевокислого аммония на  медь.

При установлении титра по щавелевокислому натрию (предварительно освобожден от гигроскопической вода нагреванием при 1200С в течение 2 ч) или по свежеперекристаллизованной щавелевой кислоте соблюдать ту же технику работы, что и при использовании щавелевокислого аммония. При вычислении титра с помощью щавелевокислого натрия следует вместо коэффициента 0,8951 ввести в формулу коэффициента 0,9488, а применяя щавелевую кислоту – 1,0036.

Для расчета массовой доли сахара в исследуемом объекте сначала израсходованное на титрование количество см3 раствора перманганата умножить на его титр по меди и по таблице 26 определить количество сахарозы g, см3. Массовую долю сахара в пересчете на сухое вещество Х, %, рассчитать по формуле

Х=g1⋅V⋅100⋅2⋅100g⋅20⋅1000⋅100−W,                                           (12)

где g1 – количество сахарозы, найденное по таблице 26, мг;

g – масса навески испытуемого продукта, г;

V – объем мерной колбы, взятой для приготовления водной вытяжки, см3;

2 – двойное разведение вытяжки при   проведении   гидролиза  сахарозы;

W – массовая для влаги в анализируемом продукте, %;

1000 – перевод сахарозы из миллиграммов в граммы;

20 – объем испытуемого раствора, взятый для определения содержания

сахара, см3.

3.1.5 Определение массовой доли влаги в испытуемом   продукте

произвести ускоренным методом по ГОСТ 21094

Методику определения смотреть  -   лабораторная работа № 2 раздел 3.1.

Таблица 26

Соотношение восстановленной меди и сахарозы

| Сахар |  | Медь | Сахар | Медь |  | Сахар | Медь |  | Сахар | Медь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мг |  |  | мг |  |  | мг |  |  | мг |  |  |
| Сахароза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,50 10,45 11,40 12,35 13,30 14,25 15,20 16,15 17,10 18,05 19,00 19,95 20,90 21,85 22,80 23,75 24,70 25,65 26,60 27,55 28,50 29,45 30,40 | 20,6 22,6 24,6 26,5 28,5 30,5 32,5 34,5 36,4 38,4 40,4 42,3 44,2 46,1 48,0 49,8 51,7 53,6 55,5 57,4 59,3 61,1 63,0 |  | 31,35 32,30 33,25 34,20 35,15 36,10 37,05 38,00 38,95 39,90 40,85 41,80 42,75 43,70 44,65 45,60 46,55 47,50 48,45 49,40 50,35 51,30 52,25 |  | 64,8 66,7 68,5 70,3 72,2 74,0 75,9 77,7 79,5 81,2 83,0 84,8 86,5 88,3 90,1 91,9 93,6 95,4 97,1 98,9 100,6 102,3 104,0 | 53,20 54,15 55,10 56,05 57,00 57,95 58,90 59,85 60,80 61,75 62,70 63,65 64,60 65,55 66,50 67,45 68,40 69,35 70,30 71,25 72,20 73,15 74,10 |  | 105,7 107,4 109,2 110,9 112,6 114,3 115,2 117,6 119,2 120,9 122,6 124,2 125,9 127,5 129,2 130,8 132,4 134,0 135,6 137,2 138,9 140,5 142,1 | 75,05 76,00 76,95 77,90 78,85 79,80 80,75 81,70 82,65 83,60 84,55 85,50 86,45 87,40 88,35 89,30 90,25 91,20 92,15 93,10 94,05 95,00 |  | 143,7 145,3 146,9 148,5 150,0 151,6 153,2 154,8 156,4 157,9 159,5 161,1 162,6 164,2 165,7 167,3 168,8 170,3 171,9 173,4 175,0 176,5 |

Таблица 27

Результаты определения массовой доли общего сахара

| Наименование показателя | Численное значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 определение | 2 определение | среднее значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Масса навески изделия , г |  |  |  |
| Объем перманганата калия, пошедшего на титрование, см3 |  |  |  |
| Титр KMnO4 |  |  |  |
| Количество восстановленной меди, мг |  |  |  |
| Количество сахарозы, мг (по таблице) |  |  |  |
| Массовая доля влаги в изделии, % |  |  |  |

Окончание табл. 27

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Массовая доля сахара в анализируемом изделии, % на сухое вещество |  |  |  |
| Отклонение между параллельными определениями, % |  |  |  |

Вывод:

3.2 Определение массовой доли общего сахара ускоренным йодометрическим

методом по ГОСТ 5672

В коническую колбу вместимостью 50 см3 отмерить 3 см3 вытяжки (приготовленной по п 3.1.2) и 1см3   6,9 % раствора CuSO4. (Если в продукте высокая концентрация сахара,   то вытяжки    взять 1 см3 и 2 см3 дистиллированной воды).

Затем в колбу прилить 1 см3 раствора калия-натрия виннокислого и содержимое колбы кипятить на электроплитке точно 2 минуты с момента закипания.

Содержимое колбы охладить до комнатной температуры примерно 200С на водяной бане. Затем в колбочку внести 1 см3 30% раствора йодистого калия (KY) и 1см3 25% концентрации серной кислоты и сразу же титровать выделившийся йод при постоянном помешивании раствором тиосульфата натрия молярной концентрации 0,1 моль/см3 до светло-желтого окрашивания, затем прибавить 3-4 капли 1% растворимого крахмала и продолжать титрование до исчезновения синей окраски.

Далее точно также провести контрольный опыт, только вместо вытяжки испытуемого продукта взять 3 см3 дистиллированной воды.

Массовую долю сахара Х, %, в анализируемом продукте в пересчете на сухое вещество вычислить по формуле

Х=V2−V1⋅K⋅100M⋅100100−W,                                      (13)

где V1 – количество тиосульфата натрия молярной концентрацией 0,1 моль/дм3,

пошедшего на титрование испытуемого раствора, см3;

V2 -  количество тиосульфата натрия  молярной концентрацией 0,1 моль/дм3,

пошедшего на  титрование в контрольном  опыте, см3;

K – коэффициент пересчета количества тиосульфата натрия,  соответствую -

щего количеству восстановленной меди на данный вид сахара (для глю -

козы – 3,3; для фруктозы – 3,7;  сахарозы –  3,4; мальтозы – 5,4);

M – масса навески исследуемого продукта, г;

W – массовая доля влаги в исследуемом продукте, % , определенная по

ГОСТ 21094 (см. лабораторную работу № 2).

Таблица 28

Результаты определения массовой доли сахара

| Наименование показателя | Численное значение |
| --- | --- |
| Масса навески продукта, г |  |
| Количество тиосульфата, пошедшее на титрование исследуемого продукта (V1), см3 |  |
| Количество тиосульфата, пошедшее на титрование исследуемого продукта в контрольном опыте (V2), см3 |  |
| Коэффициент пересчета на данный вид сахара |  |
| Массовая доля влаги в продукте (W), % |  |
| Массовая доля сахара в исследуемом продукте, % |  |

3.3 Определение  массовой доли редуцирующих веществ феррицианидным методом в леденцовой карамели

3.3.1 Подготовка пробы к анализу

Расчет массы навески М, г, осуществлять по формуле

M=a⋅VР,                                                              (14)

где а    –  оптимальная для данного метода концентрация редуцирующих

веществ в водной вытяжке на 100 см3, г (принимаем а = 0,16);

V –     объем мерной колбы, см3  (принимаем 200 см3);

Р  –    предполагаемое (ориентировочное) содержание редуцирующих

веществ в исследуемом продукте, %.

Если масса навески менее 5 г, то точность взвешивания до 0,001 г, если масса навески более 5 г, то точность взвешивания 0,01 г.

Продукт измельчить, поместить в предварительно взвешенный стаканчик, взвесить, и растворить теплой дистиллированной водой. раствор перенести мерную колбу на 200 см3, охладить до 200С и довести до метки дистиллированной водой, хорошо перемешать.

3.3.2 Проведение холостого опыта

В коническую колбу вместимостью 150-250 см3, пипеткой отмерить 25 см3 раствора феррицианида и из бюретки 10 см3 стандартного раствора глюкозы. Жидкость в колбе довести до кипения в течение 3-3,5 мин на электроплитке с асбестовой сеткой с круглым вырезом и кипятить 1 минуту. В колбу ввести 3 капли раствора метиленового синего и , не прерывая кипячения, без взбалтывания прилить из бюретки по каплям стандартный раствор глюкозы до исчезновения синей окраски.

3.3.3 Определение массовой доли редуцирующих веществ

В коническую колбу вместимостью 150-250 см3, пипеткой отмерить 10 см3 приготовленной вытяжки и 25 см3 щелочного раствора феррицианида. Колбу нагреть до кипения в течение 3-3,5 мин, кипятить 1 минуту, ввести 3 капли раствора метиленового голубого и , не прерывая кипячения, без взбалтывания прилить из бюретки по каплям стандартный раствор глюкозы до исчезновения синей окраски.

3.3.4 Расчет массы редуцирующих веществ

Массовую долю редуцирующих веществ Х ,%,  вычислить по формуле

Х=1,6n−p⋅V1⋅100⋅KV2⋅M,                                         (15)

где V1 – объем мерной колбы, в которой готовился раствор водной вытяжки;

V2 -  объем водной вытяжки, введенной в реакционную колбу, см3;

n  -   количество   раствора  глюкозы, пошедшего на титрование 25 см3 ще -

лочного раствора феррицианида  при холостом опыте, см3;

p  -   количество раствора глюкозы, пошедшее   на титрование  испытуемого

раствора, см3;

M – масса навески продукта, мг;

1,6 – масса глюкозы в 1 см3 стандартного раствора глюкозы, мг;

K -   поправочный коэффициент, учитывающий   частичное окисление

сахарозы феррицианидом  (табл. 29).

Таблица 29

Поправочный коэффициент учитывающий частичное  окисление

сахарозы феррицианидом

| Содержание редуцирующих веществ, % к общему сахару | Поправочный коэффициент, К |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 5-10 | 0,91 |
| 10-15 | 0,93 |
| 20-30 | 0,95 |
| 30-40 | 0,97 |
| 40-50 | 0,98 |

Таблица 30

Результаты определения массовой доли редуцирующих    веществ

феррицианидным методом

| Наименование показателя | Численное значение |
| --- | --- |
| 1 Расчет навески |  |
| 2 Масса пустого стакана, г |  |
| 3 Масса стакана с навеской, г |  |
| 4 Масса навески М, г |  |
| 5 Объем мерной колбы для приготовления раствора V1, см3 |  |
| 6 Объем водной вытяжки, взятой для анализа V2, см3 |  |
| 7 Количество стандартного раствора глюкозы, пошедшее на титрование при холостом опыте n, см3 |  |
| 8 Количество стандартного раствора глюкозы, пошедшее на титрование испытуемого раствора, p см3 |  |
| 9 Поправочный коэффициент, К |  |
| 10 Массовая доля редуцирующих веществ, % |  |

3.4 Определение      массовой      доли      редуцирующих     сахаров  фотоколори-

метрическим методом

Метод основан на фотоколориметрировании избытка щелочного раствора феррицианида после реакции с редуцирующими веществами испытуемого продукта. Перед определением строят калибровочный график.

3.4.1 Построение калибровочного графика

Для построения калибровочного графика в 6 конических колб вместимостью 150-250 см3 внести пипеткой по 25 см3 щелочного раствора феррицианида и соответственно в каждую колбу прилить 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 и 9,5 см3 стандартного раствора глюкозы.   Из бюретки соответственно прилить 3,0; 2,5; 2,0; 1,5; 1,0 и 0,5 см3   дистиллированной  воды, то есть довести объем жидкости в каждой колбе до 35 см3. Содержимое каждой колбы поочередно нагреть до кипения на электроплитке с асбестовой сеткой и кипятить ровно 1 минуту.

Затем охладить и определить оптическую плотность на фотоэлектроколориметре со светофильтром, имеющим максимум светопропускания 440 (на ФЭК-56 и ФЭК-60 это соответствует светофильтру № 4 - синему). Кювету берут размером 10 мм. Оптическую плотность определить в каждом растворе не менее 3 раз и найти среднеарифметическое значение.

Результаты нанести на миллиметровую бумагу в виде графика, откладывая на вертикальной оси значение оптической плотности, а на горизонтальной оси – соответствующие этим значениям количества глюкозы в миллиграммах (количество кубических сантиметров стандартного раствора глюкозы, умноженное на 2).

По полученным данным построить калибровочный график, который использовать для определения массовой доли редуцирующих веществ и общего сахара в продукте.

3.4.2 Определение массовой доли редуцирующих веществ

Массу навески рассчитать по формуле (14), принимая а=0,2 г. Водную вытяжку приготовить так же, как в пункте 3.3.1. В коническую колбу вместимостью 150-250 см3, пипеткой отмерить 25 см3 щелочного раствора феррицианида, 8,0 см3 водной  вытяжки испытуемого продукта и 2,0 см3 дистиллированной воды. Содержимое колбы довести  до кипения (см. Пункт 3.3.3), кипятить 1 минуту, и сразу охладить. После охлаждения заполнить жидкостью кювету и определить оптическую плотность так же, как при построении калибровочного графика.

Массовую долю редуцирующих веществ в продукте Х, %, вычислить по формуле

Х=А⋅V1⋅100⋅KV2⋅M,                                                 (15)

где А – количество инвертного сахара, найденное по калибровочному  графику,

мг;

V1 – объем   мерной   колбы   для  приготовления      водной     вытяжки, см3;

V2 -  объем водной вытяжки, взятой для реакции с феррицианидом, см3;

M – масса навески продукта, мг;

K -   поправочный коэффициент, учитывающий   частичное окисление

сахарозы феррицианидом  (табл. 29).

Таблица 31

Результаты определения массовой доли редуцирующих

веществ фотоколориметрическим методом

| Наименование показателя | Численное значение |
| --- | --- |
| 1 Расчет навески М=0,2⋅200Р |  |
| 2 Масса пустого стакана, г |  |
| 3 Масса стакана с навеской, г |  |
| 4 Масса навески М, г |  |
| 5 Показания оптической плотности, г |  |
| 6 Масса глюкозы, полученная по калибровочному графику, мг |  |
| 7 Объем мерной колбы для растворения навески, см3 |  |
| 8 Объем водной вытяжки, взятой для реакции с феррицианидом, см3 |  |
| 9 Поправочный коэффициент, К |  |
| 10 Массовая доля редуцирующих веществ, % |  |

Контрольные вопросы

- Какие сахара содержатся в пищевых продуктах?

- Что такое редуцирующие сахара?

- Каким методом сахарозу переводят в редуцирующие сахара?

- Какие методы применяются для определения массовой доли сахара в пищевых продуктах?

- На чем основаны химические методы определения массовой доли сахара в продуктах?

- Какие этапы включает определение содержания сахара перманганатным методом?

- Какие этапы включает определение содержания сахара йодометрическим методом?

- Какие этапы включает определение содержания сахара феррицианидным методом?

- Какие этапы включает определение содержания сахара колориметрическим методом?

Лабораторная работа № 6

Основные задачи производственной лаборатории

После изучения теоретического материала и выполнения лабораторной работы студент должен:

Знать:

- назначение и задачи производственных лабораторий;

- основные правила работы в производственных и учебных лабораториях;

- правила отбора проб для анализов.

Уметь:

- приготавливать реактивы.

1 Теоретическая часть

1.1     Роль и  основные  задачи   производственных   лабораторий

хлебопекарных, макаронных и кондитерских предприятий

Важным звеном в решении задачи выпуска изделий высокого качества при соблюдении установленных норм выхода и рационального расходования сырья является технохимический контроль производства, который на предприятиях хлебопекарной, макаронной и кондитерской промышленности осуществляется производственно-технологическими лабораториями. Основными задачами производственных лабораторий являются: организация технологического процесса, обеспечивающая выпуск качественных изделий, минимальные технологические потери и высокую организацию труда, а также оперативное исправление возможных нарушений и исправлений.

1.2 Объем работы лабораторий

Объем работы лабораторий состоит из следующих этапов:

1.2.1 Лабораторный контроль

а) Анализ качества основного и дополнительного сырья, поступающего на производство. Анализируется каждая партия сырья. Органолептические показатели качества сырья и наиболее важные физико-химические показатели определяются постоянно, а показатели, имеющие меньшее значение, контролируют выборочно. Все анализы проводят по методам, предусмотренными действующими стандартами и ТУ.

В случае расхождения результатов анализа с данными сертификатов и качественных удостоверений проводится арбитражный анализ в присутствии поставщика сырья и контролирующих организаций.

б)  Анализ готовых изделий. Для оценки качества готовых изделий и своевременного обеспечения регулирования технологического процесса производится выборочный контроль готовых изделий и кондитерских полуфабрикатов на соответствие их требованиям действующих стандартов и ТУ.

Периодичность проведения анализа устанавливается специальным графиком.

в) Бактериологический контроль. Осуществляется на предприятиях, вырабатывающих кондитерские изделия с кремом.

1.2.2 Производственно-технологическая работа.

а) Планирование и контроль технологического процесса:

- разрабатывает технологический план на каждую линию и каждое изделие;

- устанавливает производственные рецептуры и режим приготовления по всем стадиям: дозировки сырья и полуфабрикатов, параметров полуфабрикатов, режима разделки, расстойки, выпечки, выстойки и т.д.;

- вносит изменения в производственные рецептуры и технологический режим выработки изделий по мере необходимости (в зависимости от качества сырья и возможных изменений производства);

- обновляет жидкие дрожжи и закваски;

- определяет размеры технологических потерь и затрат, расчет выхода изделий;

- контролирует работу дозаторов;

- проводит выборочный контроль технологического процесса производства по стадиям и т.д.

б) Изучение и дальнейшее совершенствование производства:

- выявляет причины возникновения недостатков в качестве изделий, разрабатывает мероприятия по их предотвращению и устранению;

- разрабатывает и внедряет новые виды изделий, более рациональные технологические схемы;

- принимает участие во внедрении нового технологического оборудования, новых методов контроля и т.д.

в) Лаборатория осуществляет:

- приготовление реактивов;

- контроль за соблюдением сроков проверки контрольно-измерительных приборов, используемых в лаборатории;

- ведет учет стеклянной посуды, реактивов.

1.3    Организация   технохимического контроля на предприятиях

хлебопекарной, макаронной и кондитерской промышленности

Технохимический контроль на хлебопекарных, макаронных и кондитерских предприятиях осуществляется производственно-технологическими лабораториями, функции и задачи которых определены соответствующими «Положениями производственных лабораторий».

На предприятиях должны быть центральная производственная и цеховая лаборатории. Центральные лаборатории должны располагаться отдельно от производственных помещений, цеховые лаборатории, как правило, располагаются непосредственно в цехе, огражденные легкими перегородками, в отдельных помещениях. Помещение лабораторий должно быть хорошо освещено, стены должны быть окрашены в светлые тона и на высоте 1,5-2 м от пола облицованы плиткой, полы покрыты линолеумом.

Лаборатории должны быть обеспечены холодной и горячей водой, канализацией, приточной и вытяжной вентиляцией, вытяжными шкафами.

Лаборатории предприятий должны иметь оборудование, мебель, приборы, посуду, реактивы, обеспечивающие проведение необходимых анализов сырья, полуфабрикатов и готовых изделий в соответствии с действующими стандартами и НТД.

Работой лаборатории руководит начальник лаборатории. Штат лаборатории должен быть полностью укомплектован. В штат  лаборатории в зависимости от штатного расписания входят инженеры-технологи: по контролю за качеством сырья (химик-аналитик) по контролю за технологическим процессом, по контролю за качеством готовой продукции; инженер-микробиолог, инженер по стандартизации и метрологии, а также техники-технологи, лаборанты и др. Деятельность начальника ПТЛ и всего персонала лаборатории регламентируется соответствующими должностными инструкциями.

Производственные лаборатории подчиняются главному инженеру предприятия.

Лаборатория осуществляет систематический контроль за качеством сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, ходом технологического процесса производства, проводит другую работу согласно объему работы лаборатории.

Результаты всех выполненных анализов и другой деятельности лаборатории фиксируются в специальных журналах.

1.4    Основные   правила   работы   в производственных и учебных

лабораториях.  Требования     безопасности    труда,     производственной

санитарии и гигиены.

В производственных и учебных лабораториях все сотрудники должны соблюдать правила техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарные мероприятия.

Все сотрудники лаборатории должны работать в санитарной спецодежде. Особое внимание необходимо обращать на чистоту рук. Если на них попадают реактивы или другие загрязнения, то руки надо сразу мыть. Работающим в лаборатории необходимо иметь два полотенца (для рук и для посуды), различающихся по цвету. Запрещается принимать пищу за лабораторными столами.

В каждой лаборатории должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов. Все работы с едкими, ядовитыми веществами надо производить в вытяжных шкафах, оборудованных откосом и бортиками, чтобы жидкость не стекала на пол.

Все электроприборы должны быть установлены на столах, обшитых металлическими листами с асбестовой прокладкой на расстоянии от стен не менее 0,25 м. Все оборудование должно быть заземлено.

Центрифуги следует прочно укреплять на фундаменте или столе, снабжать предохранительным кожухом и заземлять. При работе верхняя крышка центрифуги должна быть закрыта и прочно закреплена гайкой. Частота вращения не должна превышать указанной в паспорте.

Все работающие с кислотами и щелочами обязаны пользоваться предохранительными очками в кожаной и резиновой оправе, резиновыми перчатками, резиновым (прорезиненным) фартуком и резиновыми сапогами. Работать с кислотами и щелочами без предохранительных очков запрещается!

Переливать кислоты и щелочи из бутылки в мелкую тару необходимо с помощью сифона или ручных насосов. Воронки, применяемые для переливания агрессивных жидкостей, должны быть с загнутыми краями и воздухоотводящими трубками.

Растворение кислот в воде следует производить в посуде из тонкостенного стекла путем приливания по стеклянной палочке кислоты тонкой струей в воду, а не наоборот.

Для получения раствора щелочи небольшие кусочки ее щипцами опускают в воду и непрерывно перемешивают. Большие куски едких щелочей необходимо раскалывать на мелкие в специально отведенном месте, предварительно накрыв разбиваемый кусок плотной материей, например бельтингом.

Разлитые кислоты и щелочи необходимо немедленно нейтрализовать, а затем тщательно смыть водой.

Для нейтрализации щелочей применяется раствор борной кислоты или уксусной эссенции (одна часть эссенции на восемь частей воды, что соответствует примерно 8-% уксусной кислоте); для нейтрализации кислот – 5-% раствор пищевой соды.

Концентрированные растворы серной, азотной, соляной, уксусной и других кислот, кристаллический йод, фосфорный ангидрид, азотнокислая медь и прочие летучие вещества следует хранить в специальной стеклянной посуде с притертыми пробками.

Нельзя наклоняться над кипящей жидкостью при выпаривании или кипячении различных растворов. Запрещается герметически закрывать сосуд с горячей жидкостью.

Под нагревательные приборы подкладывают толстый лист асбеста.

При термических ожогах обожженное место присыпают бикарбонатом натрия или прикладывают примочку из 2-% раствора бикарбоната натрия, 5-% раствора KMnO4 или 96-% раствора этилового спирта.

В каждой лаборатории должны быть огнетушитель, ящик с сухим песком, войлок или кошма и др. Средства для тушения пожара необходимо держать в определенных и доступных местах в полной исправности.

Все работающие в лабораториях должны пройти обучение и инструктаж по технике безопасности и противопожарной технике.

1.5 Отбор проб на анализы

Все продукты поставляются на предприятие (или отпускаются) партиями. Партия – это определенное количество  продукта одного вида, сорта, выработанное одновременно, поступающее по одной накладной.

Каждая партия продукции должна сопровождаться документом, удостоверяющим ее качество и безопасность для жизни и здоровья населения. На каждый вид продукции имеются стандарты или другая НТД, согласно которой регламентируется порядок и методы отбора проб.

Перед отбором проб необходимо ознакомиться с документацией данной партии продукта (накладными, сертификатами и т.п.), затем проводят внешний осмотр партии, то есть состояние тары и ее чистоту, наличие маркировки.

Затем отбирают исходный образец продукта, который должен характеризовать качество всей партии в целом. Исходный образец составляется из многих мелких выемок, взятых из определенного числа мест партии.  Выемки осматривают и, убедившись в их однородности, смешивают.

Пробу от партии сыпучих материалов (мука, сахар-песок и т.п.) отбирают щупом, пробу жидких продуктов (молоко, масло) отбирают специальным пробоотборником после предварительного перемешивания продукта.

От исходного образца отбирают средний образец, предназначенный для лабораторного анализа. Средний образец сыпучих продуктов составляют методом квартования: массу исходного образца высыпают на гладкую поверхность и разравнивают в виде квадрата. Квадрат делят по диагонали на четыре части, две противоположные части отбрасывают, остававшиеся смешивают и повторяют квартование до тех пор, пока масса остатка не будет равна массе среднего образца. Часть среднего образца помещают в банку с плотной пробкой и хранят на случай арбитражного анализа, пока вся партия продукта не будет переработана.

2 Материальное обеспечение

Таблица 32

Нормативы материального обеспечения работы

| Перечень необходимого количества материалов, реактивов и др. | Норма на 1 рабочее место |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Реактивы: |  |

Окончание табл. 32

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Спирт этиловый |  |
| Гидроксид натрия Фенолфталеин Дистиллированная вода |  |
| Соляная кислота H2SO4 |  |
| 2 Посуда: Фарфоровая чашка Воронка Мерная колба на 100; 250; 1000 см3 Цилиндр мерный на 20 см3 | 1 1 1 1 |
| Оборудование: Весы лабораторные | 1 |

3 Экспериментальная часть

Приготовление растворов

При проведении многих химических анализов в лабораториях используют различные реактивы известной концентрации. От правильного приготовления рабочих растворов зависит и точность получаемых результатов.

Концентрацию растворов обычно выражают в массовых (весовых) и объемных процентах.

Массовая концентрация – это содержание растворенного вещества в граммах в 100 г раствора.

Объемная концентрация – это содержание растворенного вещества в граммах в 100 см3 раствора.

Концентрация точных растворов выражается молярной концентрацией эквивалента С экв, то есть отношение массы растворенного вещества, содержащегося в единице объема раствора к молярной массе эквивалента растворенного вещества (мольдм3)

Сэкв(х)=mMэкв⋅V,                                         (17)

где m – масса растворенного вещества, г;

V – объем раствора, дм3;

М экв – молярная масса эквивалента вещества, это масса одного моля экви -

валента этого вещества, умноженная на фактор эквивалентности.

Величины молярной массы эквивалента некоторых веществ, наиболее часто применяемых при лабораторных анализах, указаны в таблице 33.

Таблица 33

Молярная масса эквивалента

| Наименование химического вещества | Масса одного моля М, г | Фактор эквивалентности f экв. | Молярная масса эквивалента (М экв), г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Серная кислота (H2SO4) | 98,09 | 1/2 | 49,045 |
| 2 Соляная кислота (HCl) | 36,6 | 1/2 | 36,6 |
| 3 Щавелевая кислота безводная (H2C2O4) | 90 | 1/2 | 45 |
| 4 Щавелевая кислота (H2C2O4 2 H2O) | 126,05 | 1/2 | 63,025 |
| 5 Янтарная кислота (H6C6O4) | 118,09 | 1/2 | 59,045 |
| 6 Гидроокись натрия (NaOH) | 40,01 | 1/2 | 40,01 |
| 7 Гидроокись калия (KOH) | 56,11 | 1/2 | 56,11 |

3.1 Приготовление процентных растворов

Задание 1. Приготовить 100 см3 1,0% спиртового раствора фенолфталеина.

Приготовление раствора:

- на технических весах взвесить чистую сухую фарфоровую чашку с точностью до 0,01 г;

- отвесить в чашку 1 г фенолфталеина;

- смыть фенолфталеин небольшим количеством 95-96% химически чистого раствора этилового спирта через воронку  в чистую мерную колбу на 100 см3;

- мерную колбу долить до метки спиртом, закрыть пробкой, взболтать и после растворения раствор профильтровать через бумажный фильтр.

Форма записи:

Масса пустой чашки, г  -

Масса чашки с навеской, г  -

Масса навески, г  -

3.2      Приготовление    растворов   молярной   концентрации   эквивалента (С экв.)

Задание 2: Приготовить 250 см3 раствора гидроксида натрия   (NaOH) молярной концентрацией эквивалента 0,1 (мольдм3)

а) Рассчитать массу навески  NaOH (m) формуле (18)

m=Cэкв(NaOH)⋅Mэкв(NaOH)⋅Vk1000,                             (18)

где Сэкв (NaOH) – заданная молярная концентрация эквивалента NaOH-0,1

(мольдм3);

Мэкв (NaOH) –  молярная масса эквивалента NaOH  по таблице 33 - 40 г;

Vк – объем мерной колбы, 250 см3.

m=0,1⋅40⋅2501000=1,0

б) Взвесить навеску NaOH немного больше 1,0 г в предварительно взвешенном стеклянном стакане с точностью до 0,01 г.

в)  Взвешенные кристаллы NaOH быстро ополоскать несколько раз дистиллированной водой освобожденной от СО2 для освобождения от карбонатных солей (Na2СO3) в стакане, где взвешивали навеску.

г) Промытые кристаллы NaOH растворить в стакане дистиллированной водой, свободной от СО2,  раствор осторожно перелить в мерную колбу объемом 250 см3, стакан ополоснуть водой, и эту воду перенести в колбу.

д) полученный раствор в колбе разбавить дистиллированной водой до метки, колбу закрыть пробкой и перемешать.

Форма записи:

Масса пустого стакана, г  -

Масса навески NaOH, г  -

Масса стакана с навеской, г –

3.3   Приготовление растворов из фиксанала молярной концентрации эквивалента 0,1(мольдм3).

Фиксанал – это ампула, в которой содержится количество вещества массой равной 0,1 моля эквивалента.

Задание 3: приготовить 1 дм3 раствора молярной концентрацией эквивалента 0,1 мольдм3 из фиксанала.

Для приготовления раствора взять чистую сухую мерную колбу вместимостью 1000 см3.

При приготовлении раствора ампулу с фиксаналом предварительно тщательно ополаскивают снаружи дистиллированной водой, в колу вставляют воронку, в которую вкладывают стеклянный боек острием вверх. Опуская ампулу, ударяют вдавленной частью ее по острию бойка, другим бойком пробивают вдавленную сбоку часть ампулы, наблюдая, чтобы все содержимое ампулы перешло в колбу.

При помощи промывалки несколько раз тщательно промывают ампулу внутри и снаружи, давая стекать воде в колбу, затем промывают воронку с бойком, доливают в колбу воду до метки, закрывают пробкой и хорошо перемешивают.

  - Приготовление растворов кислоты нужной концентрации,  используя более концентрированные растворы.

Задание 4: Приготовить 250 см3 раствора серной кислоты молярной концентрацией эквивалента 0,1 мольдм3 путем разведения серной кислоты относительной плотностью  (ρ) 1,254.

а) Рассчитать молярную концентрацию эквивалента Сэкв (конц), более концентрированной серной кислоты

Сэкв(конц)=ω⋅ρ⋅10Мэкв,                                                  (19)

где ω – объемная концентрация кислоты по таблице 34, %;

ρ – относительная плотность кислоты г/см 3, (если ρ не известна, то ее

определяют с помощью ареометра);

М экв – молярная   масса эквивалента кислоты г/моль (по таблице 33).

Сэкв(конц)=40⋅1,254⋅1049=10,23

б) Рассчитать необходимое количество (см3) более концентрированного раствора по формуле

Vконц=Сэкв(разб)⋅Vразб.Сэкв(конц),                                        (20)

где Сэкв (разб) – молярная концентрация эквивалента разбавленной кислоты;

V разб. – объем разбавленной кислоты, см3;

V конц. -  объем разбавленной кислоты, см3.

Vконц=0,1⋅25010,23=2,44

в) отмерить (маленьким цилиндром) концентрированной кислоты немного больше вычисленного количества и перенести ее без потерь в мерную колбу объемом 250 см3, в которую предварительно налить 100-150 см3 дистиллированной воды, цилиндр ополоснуть, воду перенести в мерную колбу, затем долить в колбу дистиллированную воду до метки, перемешать.

Таблица 34

Плотность (г/см3) и концентрация растворов некоторых

кислот оснований при 200С

| % | HCl | H2SO4 | CH3COOH | KOH | NaOH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,003 | 1,004 | 0,9997 | 1,007 | 1,009 |
| 2 | 1,008 | 1,009 | 1,0012 | 1,016 | 1,020 |
| 4 | 1,018 | 1,020 | 1,0041 | 1,034 | 1,043 |
| 6 | 1,028 | 1,031 | 1,0069 | 1,053 | 1,065 |
| 8 | 1,038 | 1,043 | 1,0098 | 1,072 | 1,087 |
| 10 | 1,048 | 1,054 | 1,0126 | 1,090 | 1,109 |
| 12 | 1,057 | 1,066 | 1,0154 | 1,109 | 1,131 |
| 14 | 1,067 | 1,078 | 1,0181 | 1,128 | 1,153 |
| 16 | 1,078 | 1,090 | 1,0208 | 1,147 | 1,175 |
| 18 | 1,088 | 1,102 | 1,0235 | 1,166 | 1,197 |
| 20 | 1,098 | 1,115 | 1,0261 | 1,186 | 1,219 |
| 22 | 1,108 | 1,128 | 1,0287 | 1,206 | 1,241 |
| 24 | 1,118 | 1,140 | 1,0312 | 1,226 | 1,263 |
| 26 | 1,129 | 1,154 | 1,0336 | 1,246 | 1,285 |
| 28 | 1,139 | 1,167 | 1,0360 | 1,267 | 1,307 |
| 30 | 1,149 | 1,180 | 1,0383 | 1,288 | 1,328 |
| 35 | 1,174 | 1,214 | 1,0436 | 1,341 | 1,370 |
| 40 | 1,198 | 1,254 | 1,0488 | 1,396 | 1,430 |

Таблица 35

Данные для приготовления раствора кислоты

| Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- |
| 1 Относительная плотность концентрированной кислоты, ρ |  |
| 2 Объемная концентрация кислоты по таблице, ω, % |  |
| 3 Молярная концентрация эквивалента концентрированной кислоты С экв (конц.) мольдм3 |  |
| 4 Молярная масса эквивалента концентрированной кислоты (по таблице 33) г/моль |  |
| 5 Объем концентрированной кислоты (V конц), см3 (по расчету) |  |

Примечание:

- Каждый студент выполняет одно из предложенных заданий (на усмотрение преподавателя);

- В заданиях 3.1; 3.2 и 3.4  преподаватель может изменить объем раствора, который нужно приготовить;

- В заданиях 3.1; 3.2 и 3.3 преподаватель может заменить наименования раствора реактива, который нужно приготовить.

Контрольные вопросы

- Какова основная задача производственной лаборатории?

- Что входит в объем работы лаборатории:

  - Лабораторный контроль;

  - Производственно-техническая работа.

- В чем заключается сущность в организации ТХК на предприятии?

- Каковы основные правила работы в лаборатории?

- Что такое партия продукта?

- Как осуществляется отбор проб для анализа?

- В чем выражается концентрация растворов реактивов?

- Что такое молярная концентрация эквивалента?

- Сущность приготовления растворов:

  - Процентной концентрации;

  - Молярной концентрации эквивалента;

  - Из фиксанола;

  - Растворов нужной концентрации из более концентрированных растворов.

Лабораторная работа № 7

Лабораторное оборудование и нормативно –

технологическая документация

После изучения теоретического материала по теме и выполнения лабораторной работы студент должен:

#### Знать:

- оборудование лабораторий:

- нормативно – отчетную документацию:

Уметь:

- пользоваться лабораторным оборудованием и химическими реактивами:

#### 1 Теоретическая часть

1.1 Обеспечение производственных лабораторий оборудованием, приборами, посудой

Каждая производственная лаборатория должна быть укомплектована необходимым оборудованием, приборами, посудой, которые должны обеспечивать проведение анализов сырья, полуфабрикатов и готовых изделий в соответствии с действующими в отрасли стандартами и другой научно – технологической документацией (НТД).

# Таблица 36

# Перечень основных приборов и оборудования

| Наименование | Марка или ГОСТ | Ориентировочное количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ареометры набор: плотность >1 плотность <1 Весы: аналитические; технические; циферблатные Прибор ВНИИХП – ВЧ Дистиллятор Лактоденсиметр Лабораторная тестомесильная машина Лупа Магнит подковообразный # Мельница лабораторная ## Микроскопы разные Печь лабораторная хлебопекарная Печь муфельная до 1000 0С Пенетрометр рН – метр Прибор для определения качества клейковины Прибор для определения пористости хлеба (пробник Журавлева) Прибор для определения размеров подового хлеба Прибор для определения объёма хлеба Прибор для определения набухаемости бараночных изделий Прибор для определения ГОС муки Прибор для экстракции жира экспресс – методом Прибор для встряхивания жидкостей Психрометр Рассев лабораторный с набором сит Рефрактометр прецизионный Рефрактометр лабораторный Рефрактометр жировой Сахарометр Секундомер С-1-6 Термометры технические с разными пределами шкалы, 0С: 0-50; 0-100; 0-200; 0-500 | ГОСТ 18481 ГОСТ 19491 ГОСТ 24104 ВНЦ – 2 В 2 Д – 1 ГОСТ 8668 Л-5-60 ГОСТ 25706-83 - # МУЛ – 1 ## МБР-1А, МБР-3 ## П-503 ## МП-2М АР 4/1; АР 4/2 рН-340 ИДК-1 - - ОП или АГ-2 - АГ-1М - АВ-3 ПБУ-1 РЛ-47 РПЛ-2 или ИРФ РПЛ-3 ИРД-22 ГОСТ 18481 # ГОСТ 5072 # ГОСТ 28498 | 1-2 1 1-2 3-4 1-2 2-3 1 2-3 1 1-2 2 1 1-2 1 1 1 1 1 1-2 1 1 1 1 1 1 2-4 1 1 1 2-5 2-4 по 3-10 |

Окончание табл. 36

| 1 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- |
| Термометры ртутные, 0С: 0-100; 0-250 Термостат Титровальная установка Центрифуги Шкаф сушильный СЭШ-1; СЭШ-3М. Прибор для определения прочности макарон Часы настольные и настенные механические Часы песочные разные Линейка измерительная, 0-30 см | ## ГОСТ 28498 - # АГ-10 # ЦЭ; ЦР # ГОСТ 7365 Строганова ГОСТ 3309 ГОСТ 1074 ГОСТ 427 | по 5-10 1-2 2-3 1 1 1-2 5-10 2-3 |

# Таблица 37

# Перечень посуды

| ### Наименование | Марка или ГОСТ | Ориентировочное количество |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | 2 | 3 |
| Банки фарфоровые на 500-1000 мл Бутыли разных размеров Бутыли с тубусом разных размеров Бюксы стеклянные Бюретки на 10-25 мл Воронки диаметром 50, 100, 150, 250 мм Капельницы Колбы мерные емкостью, мл 1000 250 200 100 50 # Колбы конические емкостью, мл 1000-2000 500-750 100-250 50 Колбы круглодонные емкостью 100 мл Колбы для фильтрования под вакуумом емкостью 500 мл 250 мл Колбы толстостенные (Бунзена) емкостью 500 мл Ложки фарфоровые (разные) Микропипетки на 1, 3, 5 мл Микробюретки на 5 мл Пестики фарфоровые № 1, 2, 3, 4, 5 | - - - # ГОСТ 29252 # ГОСТ 253336 # ГОСТ 9876 # ГОСТ 1770 ГОСТ 25336 ГОСТ 25336 ГОСТ 6514 - # ГОСТ 9147 # ГОСТ 1770 - # ГОСТ 9147 | 20 20 2-5 20 10 по 10 10 3 20 20 30 30 5-8 20-30 40-60 40-60 20-30 10 10 10 10 по 3 по 10 10 |

Окончание табл. 37

| ### 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Колбы толстостенные (Бунзена) емкостью 500 мл Ложки фарфоровые (разные) Микропипетки на 1, 3, 5 мл Микробюретки на 5 мл Пестики фарфоровые № 1, 2, 3, 4, 5 Пипетки градуированные на 1, 5, 10, 20, 25 мл # Пипетки Мора на 5-10 мл » 20-25 мл » 50 мл # Пикнометры на 25, 50 мл ## Пробирки химические # Промывалки на 500, 1000 мл # Стаканы химические емкостью 100; 250; 500 см3 Стаканы фарфоровые на 50 см3 ### Стекла часовые d – 80 мм ### Ступки фарфоровые №1; 2; 3; 4; 5 ## Трубки и палочки стеклянные # Холодильник прямоточный Холодильник обратный шариковый Цилиндры измерительные 10-50 см3; 100-250 см3; 500-1000 см3 2000 см3 # Чашки фарфоровые №1; 3; 5 Эксикаторы | - # ГОСТ 9147 # ГОСТ 1770 - # ГОСТ 9147 # ГОСТ 12487 # ГОСТ 12487 # ГОСТ 7465 # ГОСТ 1770 - # ГОСТ 25336 ГОСТ 9147 # ГОСТ 9147 # ГОСТ 9499 ГОСТ 9499 ГОСТ 1770 ГОСТ 9147 ГОСТ 25336 | 10 10 по 3 по 10 10 по 5 10 по 20 по 10 по 10 30 по 6 30 по 5 по 20 10 по 5 2 кг 5 5 по 10 2-3 по 5 6-10 |

Таблица 38

Лабораторный инвентарь и мебель

| ### Наименование | ### Ориентировочное ### количество |
| --- | --- |
| ### 1 | ### 2 |
| ### Инвентарь Баня водяная Баня песочная Бюксы металлические Груши резиновые Зажимы разные Набор сверл | 1-2 1 50 4 20 1 |

Окончание табл. 38

| ### 1 | ### 2 |
| --- | --- |
| Плитки электрические Посуда различной емкости для проведения пробных выпечек и др. Пробки резиновые и пробковые разных размеров Тигли фарфоровые и металлические Тигельные щипцы Формочки металлические для лабораторной выпечки и определения подъемной силы дрожжей Шпатели металлические Штативы разные ### Щупы мешочные ##### Мебель Стол лабораторный 1020×850×1850 мм Столы для весов Стол для приборов Шкаф для хранения реактивов Вытяжной шкаф | 2 10-20 2 кг по 10-20 3 по 10 5 10 ### 2 1-3 2-4 1-2 1 1 |

1.2 Сроки и правила проверки лабораторного оборудования и средств контроля

Правильность результатов анализа сырья, полуфабрикатов и готовой продукции зависит не только от строго соблюдения методики анализа и тщательности его выполнения, но и в большей степени от точности работы аппаратуры, с помощью которой производят технохимический анализ сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Поэтому необходимо проверять точность работы лабораторного оборудования и средств контроля.

Согласно ГОСТ 8.002 «Организация и порядок проведения проверки, ревизии и экспертизы средств измерений» установлен определенный порядок контроля, поверки и проверки лабораторного оборудования и средств контроля на предприятиях.

Весы разных классов точности (технические, аналитические и др.) и разновесы к ним подвергаются государственной поверке в специальных мастерских ежегодно. При этом технические весы и разновесы к ним клеймят (то есть наносят на них клеймо), а на аналитические весы выдается паспорт.

Также не реже 1 раза в год в специальных мастерских подвергаются поверке оптические приборы (рефрактометры, микроскопы и др.), секундомеры, термометры с ценой деления 0,10С и менее.

Все остальные термометры (ртутные и жидкостные), ареометры, сахарометры, спиртометры, мерная посуда (пипетки, бюретки, мерные колбы, цилиндры и др.) и другие меры вместимости поверяются заводом – изготовителем при выпуске, о чем свидетельствуют государственные поверительные клейма, нанесенные на посуду или приборы.

Внутри производственной лаборатории проверяются сушильные шкафы, приборы ВНИИХП – ВЧ, прибор Журавлева, магниты.

Проверка работы сушильных шкафов осуществляется не реже 1 раза в квартал по муке или готовой продукции. При проверке строго соблюдаются требования стандартного (ускоренного) метода определения массовой доли влаги (по ГОСТ 9404 или ГОСТ 21094). При анализе во все бюксы берут навеску одного образца продукта. Расхождения между результатами параллельных определений массовой доли влаги в муке должны быть не более 0,2%, а в готовых изделиях не более 1%.

При проверке работы прибора ВНИИХП-ВЧ следят, чтобы разность температур обоих термометров отличалась не более, чем на 50С.

При этом рекомендуется работу прибора проверять параллельно с проверкой работы сушильного шкафа, определяя массовую долю влаги одного и того же продукта.

Целью проверки объема пробника Журавлева является определение его фактического объема с последующим пересчетом таблицы для вычисления пористости в случае несоответствия объема пробника объему базисного пробника – 27 см3.

Результаты проверки правильности работы сушильных шкафов, прибора ВНИИХП-ВЧ и прибор Журавлева фиксируют в специальных журналах проверки лабораторного оборудования.

1.3 Правила хранения и учета стеклянной посуды и реактивов

В каждой лаборатории должна быть опись материальных ценностей (лабораторная аппаратура, посуда, инвентарь, реактивы). Все материальные ценности регистрируются в специальных журналах.

Учет принятых, израсходованных и пришедших в негодность материальных ценностей ведется ежегодно, а учет лабораторной аппаратуры, переданной в цехи (термометры, ареометры с указанием их номера, фарфоровые  чашечки, ступки, стеклянная посуда и др.), ведется ежесменно в специальных журналах.

Реактивы необходимо хранить в специально отведенных для них запирающихся шкафах, ключи должны храниться у лица, ответственного за реактивы. Ядовитые вещества должны храниться в специальном помещении (отделении) в вытяжном шкафу. Ключ от этого отделения должен находиться у заведующего лабораторией. Выдача ядовитых веществ должна проводиться строго по массе с обязательной регистрацией в специальном журнале.

При хранении химических реактивов и их растворов на таре должна быть этикетка или бирка с указанием наименования и химической формулы веществ, плотности, концентраций, даты приготовления и фамилии работника, приготовившего данный реактив. Кроме того, вся посуда с реактивами должна иметь номера, и каждый реактив должен всегда занимать одно и то же определенное место.

В лаборатории запрещается хранить легковоспламеняющиеся вещества в количестве, превышающем их суточную потребность.

1.4 Проверка концентрации рабочих растворов

Концентрацию рабочих растворов выражают в процентах, то есть содержание растворенного вещества (в г) в 100 г (массовая концентрация) или в 100 см3 (объемная концентрация) раствора.

Концентрация точных растворов выражается молярной концентрацией эквивалента. Обычно в лабораториях применяются растворы концентрацией 0,1мольдм3. При хранении растворов концентрация их может изменяться за счет испарения влаги, насыщения газами из атмосферного воздуха и т. д. Поэтому необходимо проверять концентрацию растворов.

Для проверки концентрации растворов щелочи NaOH или KOH обычно используются растворы перекристаллизованной щавелевой или янтарной кислоты, которой титруют испытуемый раствор щелочи и определяют поправочный коэффициент (k). Можно использовать точно приготовленный раствор кислоты серной или соляной.

В дальнейшем при анализах раствор щелочи приводят к молярной концентрации эквивалента точно 0,1 мольдм3, путем умножения щелочи пошедшей на титрование на поправочный коэффициент. Проверку концентрации растворов серной или соляной кислоты проводят так же, как проверку концентрации растворов щелочи, только для титрования берут точно приготовленный раствор NaOH или KOH молярной концентрацией эквивалента 0,1моль/дм3.

1.5 Документация производственных лабораторий

В соответствии с инструкцией о работе производственных лабораторий результаты контроля должны фиксироваться в специальных лабораторных журналах установленной формы.

Например, для хлебопекарных предприятий установлены следующие формы лабораторных журналов:

№ 1 – журнал результатов анализа муки;

№ 2 – журнал результатов анализа сырья;

№ 3 - журнал результатов анализа хлебобулочных изделий;

№ 3а – журнал контроля готовых кондитерских изделий и полуфабрикатов;

№ 4 – рецептура и технологические указания по сортам изделий;

№ 5 – журнал передачи стеклянной посуды;

№ 6 – журнал учета металломагнитной примеси;

№ 7 – журнал контроля производства хлебобулочных изделий;

№ 7а - журнал контроля производства кондитерских изделий.

Записи в журналах должны производиться четко и обязательно чернилами.

Результаты каждого анализа, записанные в журнал, должны быть подписаны лицом, проводившим анализ. Начальник лаборатории выборочно проверяет и подписывает результаты анализа.

В журналах, как в текстовой части, так и в цифровых данных недопустимы помарки и подчистки.

Исправление ошибочных записей производятся путем зачеркивания неправильного текста или цифровых данных и должны подтверждаться подписью лица, внесшего исправление.

Срок хранения лабораторных журналов по качеству сырья и готовой продукции-5 лет, по контролю производства –3 года.

Все журналы заполняются лицами, проводившими анализы.

#### 2 Материальное обеспечение

Таблица 39

Нормативы материального обеспечения работы

| Перечень потребного количества сырья, материалов, реактивов и др. | ### Норма на 1 рабочее место |
| --- | --- |
| 1 Сырье (мука или готовые изделия), гр 2 Приборы, оборудование: 2.1 Технические весы, шт 2.2 Сушильный шкаф СЭШ-3М, шт 2.3 Прибор ВНИИХП-ВЧ, шт 2.4 Металлические бюксы, шт 2.5 Пробник Журавлева, шт 2.7 Эксикатор, шт 3 Химическая посуда: 3.1 Пипетка мерная, шт # 3.2 Колба коническая 100-150 см3 # 4 Химические реактивы 4.1 Раствор NaOH или KOH молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм3 4.2 1% спиртовой раствор фенолфталеина 4.3 Раствор щавелевой кислоты молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм3 или раствор серной или соляной кислоты молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм3 | 50 1 1 на лабораторию 1 на лабораторию 10 1 1 1 1 |

#### 3 Экспериментальная часть

3.1 Проверка работы сушильного шкафа

Проверку работы сушильного шкафа путем определения массовой доли влаги в муке по ГОСТ 9404 или в хлебных изделиях по ГОСТ 21094.

При определении взять 10 предварительно пронумерованных, высушенных и взвешенных бюкс, в каждую бюксу взять навеску 5 гр муки или предварительно измельченного мякиша хлеба из одного образца и поместить их в соответствующие гнезда сушильного шкафа СЭШ-1 и СЭШ-3М, предварительно нагретого до 1300С. Термометр в шкафу должен быть установлен на высоте 2,5-3 см от полки шкафа.

Муку высушить 40 минут, считая с момента восстановления температуры 1300С, а хлеб 45 мин с момента загрузки.

Затем бюксы вынуть, закрыть крышками и поместить в эксикатор для охлаждения на 20 мин (но не более 2-х часов). Затем бюксы с навесками взвесить и рассчитать массовую долю влаги по формуле (1).

Результаты контроля занести в таблицу 40.

Таблица 40

Результаты определения массовой доли влаги в сушильном шкафу

| ### Наименование показателя | ### Номер бюкса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1 Масса пустого бюкса, гр 2 Масса бюкса с навеской до высушивания, гр 3 Масса навески, гр ### 4 Масса навески после высушивания, гр ## 5 Влажность, % 6 Отклонение влажности, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Делают выводы о точности работы сушильного шкафа.

3.2 Проверка объема пробника Журавлева для определения пористости хлебобулочных изделий.

Пробник Журавлева состоит из следующих частей:

- металлического цилиндра (ножа) с заостренным краем с одной стороны;

- деревянной втулки;

- деревянного или металлического лотка с поперечной вертикальной стенкой. На лотке, на расстоянии 3,8 см от стенки, имеется прорезь глубиной 1,5 см.

Для определения фактического объема пробника Журавлева замерить внутренний диаметр цилиндрического ножа – d пробника и расстояние от вертикальной стенки лотка до прорези в лотке прибора, Н.

Объем пробника V, см3, определить по формуле

V=П⋅d24⋅H,                                               (21)

где    d – внутренний диаметр цилиндрического ножа, см;

H – расстояние от вертикальной стенки деревянного основания до прорези в лотке.

Результаты проверки представляют в таблице 41.

Таблица 41

Результаты проверки объема пробника Журавлева

| Наименование показателей | Численное значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 определение | 2 определение | 3 определение |
| 1 Внутренний диаметр цилиндрического ножа, см 2 Расстояние от вертикальной стенки до прорези в лотке, см 3 Объем пробника, см3 |  |  |  |

Вывод:

3.3 Определение поправочного коэффициента к концентрации раствора

щелочи или кислоты

Для определения поправочного коэффициента к концентрации раствора NaOH или KOH раствор налить в бюретку, а в коническую колбу емкостью 100-150 см3 отобрать пипеткой 20-25 см3 раствора перекристаллизованной щавелевой или янтарной кислоты концентрацией эквивалента 0,1мольдм3, добавить к нему 2-3 капли 1%-го спиртового раствора фенолфталеина и титровать испытуемым раствором щелочи, приливая его из бюретки при постоянном помешивании. Вначале щелочь приливать более или менее значительными порциями, а под конец –осторожно по каплям до розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 мин. Для большей точности работы колбу ставят на белую бумагу. Капли или брызги раствора со стенок тщательно смыть. Титрование повторить 2-3 раза и за результат взять среднее арифметическое, расхождения между параллельными титрованиями не должно превышать 0,1 см3. Затем определить поправочный коэффициент К к титру раствора щелочи по формуле

К=АV, 				           	(22)

где  А - количество взятой щавелевой или янтарной кислоты, см3;

V – количество раствора щелочи, пошедшей на титрование, см3.

Если поправочный коэффициент больше 1,0, то концентрация раствора щелочи выше, чем 0,1мольдм3, если поправочный коэффициент меньше 1,0, то концентрация раствора щелочи ниже, чем 0,1мольдм3.

В дальнейшем при анализах для проведения раствора щелочи, к концентрации точно 0,1мольдм3, количество щелочи, пошедшей на титрование необходимо умножить на поправочный коэффициент (К).

Для определения поправочного коэффициента раствора щелочи можно использовать раствор соляной или серной кислоты молярной концентрацией эквивалента 0,1мольдм3, приготовленный из фиксанала.

Аналогично можно определить поправочный коэффициент к концентрации раствора кислоты, используя для титрования раствор щелочи NaOH или KOH молярной концентрацией эквивалента 0,1мольдм3. В качестве индикатора применяется раствор бромтимолового синего.

Результаты определения поправочного коэффициента к концентрации щелочи заносим в таблицу 42.

Таблица 42

Результаты проверки титра раствора щелочи

| Наименование показателей | Числовое значение |
| --- | --- |
| 1 Количество раствора кислоты, взятого на титрование, см3 2 Количество раствора щелочи, пошедшее на титрование, см3: 1-е титрование 2-е титрование 3-е титрование 3 Расхождение между параллельными титрованиями, см3 4 Среднеарифметическое значение, см3 5 Поправочный коэффициент |  |

Вывод:

Контрольные вопросы

- Назовите основное оборудование и посуду, которыми должна быть укомплектована производственная лаборатория.

- С какой целью необходимо проверять точность работы лабораторного оборудования?

- Как часто и кем проверяется точность работы весов, оптических приборов?

- Кем и когда проверяются термометры, мерная посуда?

- В чем сущность проверки сушильных шкафов, прибора ВНИИХП - ВЧ, пробника Журавлева?

- В чем сущность определения поправочного коэффициента к концентрации раствора щелочи и кислоты?

- Правила хранения и учета стеклянной посуды на производстве.

- Правила хранения и учета реактивов.

- Основная документация лаборатории.

Лабораторная работа № 8

Контроль качества хлебопекарной и макаронной муки

После изучения теоретического материала по теме и выполнения лабораторной работы студент должен:

#### Знать:

- показатели качества муки.

Уметь:

- проводить органолептическую оценку качества муки;

- определять массовую долю влаги в муке;

- определять титруемую кислотность муки;

- определять количество и качество сырой клейковины.

1 Теоретическая часть

Мука является основным сырьем хлебопекарного и макаронного производств. Она используется так же в производстве мучных кондитерских изделий.

Мука – это порошкообразный продукт, полученный в результате размола зерна. Ее различают по роду злака, характеру помола, выходу. Характеризуют муку также и по сорту.

Различают муку хлебопекарную и макаронную. Мукомольные заводы вырабатывают пшеничную и ржаную муку разных сортов.

Хлебопекарную пшеничную муку вырабатывают 6 сортов: экстра, крупчатка, высший сорт, первый сорт, второй сорт, обойная. Хлебопекарную ржаную муку вырабатывают трех сортов: сеяная, обдирная, обойная. Вырабатывают также ржано-пшеничную (60% ржи и 40% пшеницы) и пшенично-ржаную (70% пшеницы и 30% ржи).

Мука поступает на хлебозавод партиями. Качество муки контролируется для каждой партии на основании среднего образца, отобранного от партии муки в соответствии с ГОСТ 27668-88.

Качество муки оценивается по целому ряду органолептических и физико-химических показателей. При этом выделяется несколько групп показателей качества муки: регламентируемые стандартами, общие и специальные.

Показатели качества, регламентируемые стандартами

По показателям качества мука должна соответствовать требованиям стандарта на данный вид муки. Требования к качеству пшеничной хлебопекарной муки установлены ГОСТ Р 52189-2003, который регламентирует цвет, вкус, запах муки, наличие минеральной и металломагнитной примеси, влажность (массовую долю влаги), зараженность амбарными вредителями, количество  и качество сырой клейковины (табл. 43).

Из ржаной муки в обычных условиях выделить сырую клейковину невозможно, поэтому ГОСТ 7045-90, регламентирующий показатели качества муки ржаной хлебопекарной, не устанавливает норм количества и качества сырой клейковины. Все остальные перечисленные выше показатели в нем представлены.

Таблица  43

Требования к качеству различных сортов пшеничной  муки

по ГОСТ Р 52189-2003

| Наименование показателя | Характеристика и норма для муки сортов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | экстра | крупчатки | высшего | первого | второго | обойной |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Органолептические: 1 Цвет | белый или белый с кремовым оттенком | белый или кремовый с желтоватым оттенком | белый или белый с кремовым оттенком | белый или белый с желтоватым оттенком | белый с желтоватым или сероватым оттенком | белый с желтоватым или сероватым оттенком с заметными частицами оболочек зерна |
| 2 Запах | Свойственный пшеничной муке, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневелый |  |  |  |  |  |
| 3 Вкус | Свойственный пшеничной муке, без посторонних привкусов, не кислый, не горький |  |  |  |  |  |
| 4 Содержание минеральной примеси | При разжевывании муки не должно ощущаться хруста |  |  |  |  |  |
| Физико-химические: 1 Влажность, % не более | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2 Зольность в пересчете на сухое вещество, % не более | 0,45 | 0,60 | 0,55 | 0,75 | 1,25 | не менее чем на 0,07% ниже зольности зерна до очистки, но не более 2,0% |

Окончание табл.  43

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Крупность помола, %: остаток на сите из шелковой ткани по ГОСТ 4403-77, не более | 5 сито № 49 | 2 сито №23 | 5 сито №43 | 2 сито №35 | 2 сито №27 | - |  |
| остаток на сите из проволочной сетки по ГОСТ 3924-74, не более | - | - | - | - | - | 2 сито №067 |  |
| проход через сито из шелковой ткани по ГОСТ 4403-77, не более | - | не более 10 сито №35 | - | не менее 80 сито №43 | не менее 65 сито №38 | не менее 35 сито №38 |  |
| 4 Клейковина сырая: - количество, %, не менее | 28,0 | 30,0 | 28,0 | 30,0 | 25,0 | 20,0 |  |
| - качество | не ниже 2-й группы |  |  |  |  |  |  |
| 5 Металломагнитная примесь, мг на 1 кг муки не более | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 |
| 6 Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов | не допускается |  |  |  |  |  |  |
| 7 Число падения «ЧП», с, не менее | 185 | 185 | 185 | 185 | 160 | 160 |  |
| 8 Белизна, условных единицах прибора Р3-БПЛ, не менее | - | - | 54,0 | 36,0 | 12,0 | - |  |

Примечания:  1. Размер отдельных частиц металломагнитной примеси в наибольшем линейном измерении не должен превышать 0,3 мм, а масса отдельных ее частиц не должна быть более 0,4 мг.

2.Влажность пшеничной хлебопекарной муки, предназначенной для районов крайнего Севера и труднодоступных районов должна быть не более 14,5%.

3. Показатель «белизна» муки действует взамен показателя «зольность»на предприятиях, оснащенных лабораторными приборами и аппаратурой по ГОСТ 26361.

Таблица 44

Требования  к   качеству  различных сортов ржаной

хлебопекарной муки по ГОСТ 7045-90

| Наименование показателя | Характеристика и норма для муки сортов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сеяной | обдирной | обойной |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Органолептические: 1 Цвет | белый с кремоватым или сероватым оттенком | серовато-белый или серовато-кремовый с вкраплениями частиц оболочек зерна | серый с частицами оболочек зерна |
| 2 Запах | Свойственный нормальной муке, без запаха плесени, затхлости и других посторонних запахов |  |  |
| 3 Вкус | Свойственный нормальной муке, без кисловатого, горьковатого и других посторонних привкусов |  |  |
| 4 Содержание минеральной примеси | При разжевывании муки не должно ощущаться хруста |  |  |
| Физико-химические: 1 Влажность, % не более | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2 Зольность в пересчете на сухое вещество, % не более | 0,75 | 1,45 | 2,0, но не менее на 0,07% ниже зольности зерна до очистки |
| 3 Число падения, с., не менее | 160 | 150 | 105 |
| 4 Крупность, %: остаток на сите из шелковой ткани №27 по ГОСТ 4403, не более | 2 | - | - |
| остаток на сите из проволочной сетки по ТУ 14-4-1374, не более | - | 2 (№045) | 2 (№067) |
| проход через сито из шелковой ткани №38 по ГОСТ 4403, не менее | 90 | 60 | 30 |

Окончание табл. 44

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Металломагнитная примесь, мг на 1 кг муки, не более Размер отдельных частиц в наибольшем линейном измерении не более 0,3 мм и (или) массой не более 0,4 мг. Размером и массой отдельных частиц более указанных выше значений | 3 | 3 | 3 |
|  | Не допускается |  |  |
| 6 Зараженность вредителями Загрязненность вредителями | Не допускается |  |  |
|  | Не допускается |  |  |

К общим показателям качества муки относятся почти все стандартные, а также показатель кислотности муки. Величина кислотности стандартами на муку хлебопекарную и макаронную не регламентируется, но на практике ее достаточно часто контролируют для оценки степени свежести муки. Мука с высокой кислотностью требует более тщательного органолептического контроля, так как может оказаться прогорклой. Кроме того, повышенная кислотность муки может привести к увеличению кислотности готовых изделий, например, макаронных. Кислая реакция муки обусловлена наличием в ней свободных жирных кислот; кислых фосфатов; белковых веществ, имеющих кислую реакцию, свободных органических кислот (яблочная, щавелевая и др. – в небольшом количестве).

При хранении кислотность муки повышается, т.к. сложные вещества муки расщепляются на простые вещества, имеющие кислый характер. Особая роль в этих превращениях принадлежит ферменту липаза, расщепляющему жир муки на глицерин и свободные жирные кислоты. Кроме того, идет расщепление белков на аминокислоты, фосфатидов - на кислые фосфаты. Поэтому кислотность является показателем, позволяющим судить о свежести муки, а также об условиях и длительности хранения.

На основании результатов наблюдений ученых и опыта практиков хлебопечения, свежей принято считать пшеничную хлебопекарную муку, если ее титруемая кислотность не превышает: для высшего сорта – 3,0 град., первого сорта – 3,5 град., второго сорта – 4,5 град., обойной – 5,0 град. Для ржаной хлебопекарной муки: сеяная – 4,0 град., обдирная – 5,0 град., обойная – 5,5 град.

Такие показатели качества муки, как вкус, запах, наличие минеральных примесей, определяемых органолептически, а также физико-химические показатели – зараженность амбарными вредителями, содержание металлопримесей и влажность для всех сортов и видов муки имеют общие нормы.

Отдельно по сортам муки нормируется цвет муки, зольность, крупность помола, содержание сырой клейковины (для пшеничной муки), кислотность и поэтому их можно считать показателями сортности муки.

Специальные показатели качества – это показатели хлебопекарных свойств муки, которые определяют степень пригодности муки к использованию в хлебопекарном производстве, позволяют прогнозировать свойства получаемого из нее теста и качество изделий, а поэтому позволяют регулировать их.

К специальным показателям относятся: при оценке хлебопекарных свойств пшеничной муки – газообразующая способность, «сила» муки, цвет муки и способность ее к потемнению, крупность частиц муки. При оценке хлебопекарных свойств ржаной муки - автолитическая активность, крупность частиц, цвет муки и способность ее к потемнению только для сеяной муки. В ряде случаев показатель автолитической активности определяют и для характеристики качества пшеничной муки.

Под «силой» муки понимают способность ее образовывать тесто, обладающее после замеса и в ходе брожения и расстойки определенными структурно-механическими свойствами.

«Сила» муки в значительной степени зависит от количества и качества сырой клейковины. Под сырой клейковиной понимают гидротированный гель, состоящий в основном из белковых веществ, получаемый при отмывании его водой из пшеничного теста.

Качество сырой клейковины определяется ее цветом, растяжимостью и эластичностью.

Цвет клейковины определяют органолептически сразу после ее отмывания и характеризуют терминами «светлая», «серая», «темная». Цвет клейковины, хорошей в хлебопекарном отношении муки, должен быть светлый или светло-желтый.

О физических свойствах судят по ее растяжимости и эластичности.

Под растяжимостью клейковины понимают свойство ее растягиваться в длину. По растяжимости клейковина характеризуется следующим образом: короткая – при растяжимости до 10 см., средняя – свыше 10 см. до 20 см., длинная – при растяжимости более 20 см.

Под эластичностью клейковины понимают способность ее восстанавливать первоначальную форму после снятия растягивающего усилия.

Хорошая по эластичности клейковина растягивается достаточно сильно при обязательном почти полном последующем постепенном восстановлении первоначальной формы после снятия растягивающего усилия.

Неудовлетворительная по эластичности клейковина или совсем не восстанавливается после снятия нагрузки, или растягивается мало с частичными разрывами отдельных слоев и после снятия растягивающего усилия быстро сжимается.

Удовлетворительная по эластичности клейковина занимает промежуточное положение между хорошей и неудовлетворительной.

В зависимости от растяжимости и эластичности клейковину подразделяют на три группы:

1 группа – клейковина с хорошей эластичностью, по растяжимости длинная или средняя.

2 группа - клейковина с хорошей эластичностью, по растяжимости короткая. Либо клейковина с удовлетворительной эластичностью, по растяжимости короткая, средняя или длинная.

3 группа – клейковина малоэластичная, сильно тянущаяся, провисающая при растягивании, разрывающаяся на весу под собственной тяжестью, плывущая, а также неэластичная, крошащаяся.

При заполнении качественных удостоверений на отпускаемую муку качество сырой клейковины 1 группы характеризуется термином «хорошая», 2 группы – «удовлетворительная». При качестве клейковины 3 группы указывается соответствующий признак понижения качества клейковины: неэластичная, крошащаяся и т.д.

Под газообразующей способностью муки понимают способность ее обеспечивать ту или иную интенсивность спиртового брожения дрожжевого теста, замешанного из этой муки. О величине газообразующей способности судят по количеству  выделяющегося диоксида углерода (прямой метод) или по сахаробразующей способности (косвенный метод.).

Под сахаробразующей способностью муки понимают способность ее накапливать в составе водно-мучной смеси то или иное количество мальтозы.

Автолитическая активность муки – это активность ее собственных ферментов – гидролаз, проявляющаяся при действии на собственные субстраты (муки).

Для производства макаронных изделий используется макаронная мука: крупка и полукрупка,  вырабатываемая из твердой пшеницы и мягкой стекловидной. Требования к качеству макаронной муки установлены стандартами: ГОСТ 12307 «Мука из твердой пшеницы (дурум) для макаронных изделий» и ГОСТ 12306 «Мука из мягкой стекловидной пшеницы для макаронных изделий».

При отсутствии макаронной муки разрешается использовать хлебопекарную пшеничную муку высшего и первого сорта, полученную из сильных сортов мягкой  пшеницы.

2 Материальное обеспечение

Таблица 45

Нормативы материального обеспечения работы

| Наименование материалов, химических реактивов, оборудования | Норма на 1 рабочее место |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Объект исследования – мука (хлебопекарная, макаронная), г | 100 |
| 2 Химические реактивы |  |

Окончание табл. 45

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 2 Химические реактивы 2.1 Раствор щелочи с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм3, см3 2.2 3% раствор фенолфталеина, см3 2.3 1% раствор йода |  |
| 3 Химическая посуда 3.1 Бюретка вместимостью 25-30 см3, шт 3.2 Коническая колба вместимостью 150-200 см3, шт 3.3 Пипетка вместимостью 50 см3, шт 3.4 мерная колба вместимостью 100 см3, шт 3.5 Коническая колба вместимостью 50 см3, шт 3.6 Мерная колба вместимостью 50 см3, шт | 1 2 1 2 4 2 |
| 4 Приборы 4.1 Технические весы, шт 4.2 Электрический сушильный шкаф, шт 4.3 Прибор ИДК – 1, шт | 1 1 на лаборат-ю 1 на лаборат-ю |
| 5 Инвентарь 5.1 Шпатель, шт 5.2 Сито шелковое, шт 5.3 Линейка, шт | 1 1 1 |
| 5.4 Магнит, шт 5.5 Лупа кратностью не менее 4,5 шт 5.6 Стекло размером 20×30 см, шт | 1 1 5 |

3  Экспериментальная часть

3.1 Органолептическая оценка качества муки

Органолептическая оценка всегда предшествует физико-химическим анализам. Если при органолептической оценке установлено, что мука не соответствует требованиям соответствующего стандарта, то лабораторный анализ не проводится.

Методы определения цвета, запаха, вкуса, наличия минеральных примесей (хруста) осуществляется по ГОСТ 27558-87.

3.1.1 Определение запаха

Около 20 г муки поместить на чистую бумагу, согреть дыханием и исследовать на запах. Для усиления запаха муку поместить в стакан, облить горячей водой (температурой 600С), затем воду слить и определить запах муки.

3.1.2 Определение цвета

Соответствие цвета муки ее сорту устанавливается при дневном рассеянном свете или ярком искусственном освещении, путем сравнения испытуемого образца муки с контрольным образцом (эталоном или  с характеристикой цвета муки, указанной в стандарте).

При сравнении испытуемого образца муки с эталоном взять по 5-10 г испытуемой муки и эталона, насыпать на стеклянную пластину, разровнять, чтобы образцы слегка прикасались, накрыть стеклянной пластиной и спрессовать. После этого определить цвет муки по сухой пробе, сравнивая его с эталоном.

Более ясно видна окраска и частицы отрубей на поверхности муки, смоченной водой. Для этого пластины с мукой в наклонном положении погрузить в сосуд с водой комнатной температуры. После прекращения выделения пузырьков воздуха, пластин с пробами извлечь из воды, дать обсохнуть 2-3 минуты и определить цвет по мокрой пробе.

При отсутствии эталона, оценить цвет муки и сравнить его с характеристикой цвета в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52189-2003 (см. таблицу 43).

3.1.3 Определение вкуса и наличие хруста

Вкус и наличие хруста определить путем разжевывания небольшого количества муки (одной-двух навесок по 1 г. муки). Ощущение хруста при разжевывании свидетельствует о наличии в муке минеральной примеси.

Данные органолептической оценки необходимо занести в таблицу 46. Привести словесную характеристику анализируемых показателей и сделать вывод в соответствии с требованиями стандарта.

Таблица 46

Результаты органолептической оценки муки______________сорта

| Наименование показателей | Характеристика |
| --- | --- |
| Цвет |  |
| Вкус |  |
| Запах |  |
| Минеральные примеси |  |

Вывод :

3.2 Определение физико-химических показателей качества

3.2.1 Определение влажности муки (массовой доли влаги) ГОСТ

9404-88

Влажность муки можно определить любым из трех термических методов. Стандартным является ускоренный.

Влажность муки определяется высушиванием 5 г муки, отвешенной с точностью до 0,01 г в металлических бюксах в сушильном шкафу при температуре 1300С в течение 40 минут.

Техника определения

На технических весах с точностью до 0,01 г взвесить два предварительно высушенных металлических бюкса с крышками (диаметр 4,5-5 см), высотой 2 см.

В каждый бюкс отвесить по 5 г  муки с той же точностью.

Навески в открытых бюксах с подложенными под дно крышками поместить в предварительно нагретый до температуры 1300С сушильный шкаф с термометром. Опустившуюся при загрузке шкафа температуру довести до 1300С за 10-15 минут. Отсчет времени высушивания вести с момента установления температуры 1300С (в процессе сушки допускается отклонение от установленной температуры  не более чем на +- 20С). По истечении 40 минут высушивания, вынуть бюксы из шкафа тигельными щипцами, поместить их в эксикатор и закрыть крышками. После охлаждения (не менее 20 минут и не более 2 часов) взвесить бюксы с навесками, не открывая крышки. Рассчитать влажность как массовую долю влаги в 100 массовых частях исходного (анализируемого) объекта в процентах.

Влажность муки W, % рассчитывается по формуле (1).

Расхождение между двумя параллельными определениями допускается не более 0,2%. Результат выражается с точностью до 0,1%.

Расхождение между двумя параллельными определениями не превышает 0,2%.

Результаты занести в таблицу 47.

Таблица 47

Результаты определения влажности муки ________________сорта

| Наименование определяемой величины | Численные значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бюкс №1 | Бюкс №2 | Среднее |
| 1. Масса бюкса с крышкой, г |  |  |  |
| 2. Масса навески М, г |  |  |  |
| 3. Масса бюкса с навеской до высушивания, М1, г |  |  |  |
| 4. Масса бюкса с навеской до высушивания, М2, г |  |  |  |
| 5. Влажность, % |  |  |  |
| 6. Абсолютное отклонение от среднего значения влажности, % |  |  |  |

Вывод:

3.2.2 Определение титруемой кислотности муки по ГОСТ 27493-87

Титруемая кислотность муки определяется по водно-мучной смеси. Сущность метода заключается в титровании гидроокисью натрия всех кислотореагирующих веществ. Титруемая кислотность выражается в градусах.

За градус титруемой кислотности принимается количество см3 раствора гидроокиси натрия (гидроокиси калия) концентрацией 1 моль/дм3, необходимое на нейтрализацию кислот и кислотореагирующих веществ, содержащихся в 100 г продукта.

Техника определения

На технических весах взвесить две навески муки по 5 г с точностью до 0,01 г. В сухие конические колбы вместимостью 200 см3 внести навески муки и прилить из мерного цилиндра по 50 см3 дистиллированной воды для приготовления водно-мучной суспензии из пшеничной муки и 100 см3 для приготовления  суспензии из ржаной муки.

Содержимое колбы взболтать до получения суспензии без комочков и добавить в качестве индикатора 3% спиртовой раствор фенолфталеина: 3 капли для пшеничной муки и 5 капель для ржаной.

Смесь взболтать и титровать раствором гидроокиси натрия концентрацией 0,1 моль/дм3 до появления розовой окраски, не исчезающей в течение 20-30 секунд. Рассчитать величину тируемой кислотности, исходя из определения градуса кислотности.

Кислотность Х, град, определяется по формуле (6).

Расхождение между параллельными анализами не должны превышать 0,2 град. За окончательный результат принимается среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, если расхождения в пределах допустимого.

Определенные в ходе работы величины занести в таблицу 48, сделать необходимые расчеты и выводы.

Таблица 48

Результаты определения кислотности муки_____________ сорта

| Наименование определяемой величины | Численные значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 определение | 2 определение | Среднее |
| 1 Объем раствора щелочи, пошедшего на титрование, см3 |  |  |  |
| 2 Величина титруемой кислотности, Х, град |  |  |  |
| 3 Абсолютное отклонение единичного значения титруемой кислотности от среднего, град |  |  |  |

Вывод:

3.2.3 Определение количества сырой клейковины

На технических весах взвесить 25 г пшеничной муки с точностью до 0,1 г, поместить ее в фарфоровую ступку (чашку), добавить 13 см3 водопроводной воды с температурой 18+-20С и замесить без потерь тесто однородной консистенции. Тесто хорошо промять руками, скатать в виде шарика, поместить в ступку, закрыть часовым стеклом (для предотвращения заветривания) и оставить его на 20 минут, чтобы набухли белки и образовалась клейковина.

Затем опустить тесто в тазик с 1-2 литрами водопроводной воды температурой 18+-20С и, разминая его пальцами, отмыть крахмал и оболочки. Клейковина отмывается из теста до тех пор, пока крахмал и оболочки не будут полностью отмыты и вода, стекающая с клейковины, не станет почти прозрачной. Промывную воду менять 3-4 раза по мере накопления в ней крахмала и оболочек, процеживая ее через густое шелковое сито. Оставшиеся на сите кусочки клейковины присоединить к общей массе клейковины.

Для установления полноты отмывания клейковины применяются следующие способы:

а) к капле воды, выжатой из отмытой клейковины, добавить каплю раствора йода. Если не будет синего окрашивания, то клейковина хорошо отмыта.

б) в стакан с чистой водой выжать из клейковины 2-3 капли промывной воды. Если вода в стакане мутнеет, то промывание клейковины заканчивают.

Отмытую клейковину осушить ладонями, пока она не станет прилипать к рукам и взвесить с точностью до 0,01 г. Затем ее повторно промыть в течение 5 минут под струей воды, отжать и снова взвесить.

Промывание закончить, когда разница между двумя взвешиваниями будет равна 0,1 г.

Рассчитать количество клейковины в муке К, %,  по формуле

К=МкМм×100=Мк25×100=Мк×4,                                  (23)

где Мк – масса отмытой клейковины, г;

Мм – масса муки, взятой для анализа, г  (Мм=25 г).

Результаты определения представить в виде таблицы  49 и сделать вывод.

Таблица 49

Результаты определения содержания сырой клейковины в  муке ________сорта

| Наименование показателя измерения | Численное значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 определение | 2 определение | Среднее |
| 1 Масса отмытой клейковины, г - первое взвешивание - второе взвешивание |  |  |  |
| 2 Содержание сырой клейковины, % |  |  |  |

Вывод:

3.2.4 Определение качества сырой клейковины

3.2.4.1  Определение  качества  сырой клейковины по стандартной

методике на приборе ИДК – 1 ГОСТ 27839 – 88

Лабораторный прибор ИДК – 1 предназначен для определения способности клейковины оказывать сопротивление деформирующей нагрузки сжатия в течение определенного времени. Результаты измерения упругости пробы клейковины выражают в условных единицах шкалы прибора. Чем выше указанная способность пробы, тем меньше она сожмется и тем меньшая величина будет зафиксирована на шкале прибора.

Перед работой прибор ИДК – 1 включают в сеть и дают ему прогреться 15-20 минут. Затем производят калибровку прибора по двум мерным плиткам. Плитка толщиной 0,55 мм соответствует нулевой отметке шкалы, плитка толщиной 1,15 мм – отметке «120». При калибровке соответствующую плитку помещают в центре опорного столика. Придерживая пуансон рукой, нажимают в течение 2-3 секунд кнопку «Пуск» и замечают показания шкалы. Если показания не совпадают с отметкой «0» и «120» , то вращая ось потенциометра «калибровка» добиваются совпадения стрелки с крайними отметкам шкалы.

Техника определения

Шарик сырой клейковины массой 4 г после 15 минутной отлежки в воде  температурой 18+-20С поместить в центр опорного столика и нажать кнопку «Пуск». Пуансон опускается и сжимает клейковину в течение 30 секунд. Когда загорится лампочка «Отсчет» произвести снятие показаний по шкале прибора. Затем нажать кнопку «Тормоз» и поднять пуансон в верхнее положение, снять со столика образец клейковины и протереть сухой тканью диски пуансона и опорного столика.

За показатель качества клейковины принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений. При контрольном и первоначальном анализе допускается отклонение ± 5 единиц шкалы прибора.

В зависимости от показаний прибора, выраженных в условных единицах шкалы прибора, клейковину относят к соответствующей группе качества согласно требованиям таблицы 8.

Результаты определения представить в виде таблицы 51 и сделать вывод.

Таблица 50

Результаты измерений упругих свойств клейковины

| Группа качества | Характеристика клейковины | Показания прибора в условных единицах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хлебопекарная мука сортов |  | макаронная мука в/с и 1с из пшеницы |  |
|  |  | высшего, первого, обойной | второго | твердой | мягкой |
| III | неудовлетворительная крепкая | от 0 до 30 | от 0 до 35 | - | - |
| II | удовлетворительная крепкая | от 35 до 50 | от 40 до 50 | - | - |
| I | хорошая | от 55 до 75 | от 55 до 75 | от 50 до 80 | от 50 до 75 |
| II | удовлетворительная слабая | от 80 до 100 | от 80 до 100 | от 85 до 105 | от 80 до 100 |
| III | неудовлетворительная слабая | от 105 и более | от 105 и более | от 110 и более | от 105 и более |

Таблица 51

Результаты определения качества клейковины в муке_________ сорта

на приборе ИДК – 1

| Сорт муки | Содержание клейковины, % | Показания прибора ИДК – 1 в единицах шкалы прибора |  |  | Группа качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | среднее |  |

Вывод (характеристика клейковины):

      - Определение качества сырой клейковины по органолептическим

показателям

Качество сырой клейковины характеризуется ее цветом, растяжимостью, эластичностью.

Определить цвет клейковины органолептически.

Определить растяжимость клейковины. Для этого из отжатой клейковины на технических весах взвесить 2 кусочка клейковины по 4 г. Отвешенные кусочки обмять пальцами (3-4 раза), сформовать шарики и поместить в чашку с водой температурой 18+-20С на 15 минут. Для определения растяжимости взять отлежавшийся кусочек клейковины тремя пальцами обеих рук и равномерно растянуть над линейкой с миллиметровыми делениями до разрыва так, чтобы все растягивание продолжалось около 10 секунд.  В момент разрыва клейковины отметить длину, на которую она растянулась.

Эластичность определить на кусочках, оставшихся после определения растяжимости клейковины. Кусочек клейковины сдавить между большим и указательным пальцами или тремя пальцами обеих рук, растянуть над линейкой приметно на 2 см и отпустить. По степени и скорости восстановления первоначальной формы или длины клейковины сделать вывод о ее эластичности.

По результатам исследования отнести клейковину к одной из трех групп. Результаты определения представить в виде таблицы 52.

Таблица 52

Результаты определения качества сырой клейковины по

органолептическим показателям

| Сорт муки | Показатель качества клейковины |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | цвет | растяжимость, см | эластичность |
| Группа |  |  |  |

    - Определение массовой доли металломагнитной примеси в муке (ГОСТ

20239-74)

Один килограмм муки из средней пробы распределить слоем 0,5 см на ровной гладкой поверхности (доска размером 1000×500мм с бортиками). Полюсами магнита грузоподъемностью не менее 12 кг медленно проводить вдоль и поперек слоя муки, так чтобы вся мука была захвачена полюсами и ножки магнита слегка касались доски. Операцию проводят три раза,  перед каждым определением муку перемешивают и выравнивают. После каждого извлечения с магнита снимают металлопримеси и собирают вместе. Обернув магнит в бумагу, отделяют металлопримеси от пылевидных частиц муки и переносят их на часовое стекло, заранее взвешенное на аналитических весах с точностью до 0,0002 г. Взвесить стекло с металлопримесью и по разности найти массу металлопримесей. Массу металлопримесей выражают в миллиграммах, округляя до целого числа. Результат сопоставить с допустимой нормой по стандарту.

    - Определение кислотности макаронной муки

3.2.6.1 Метод МТИППа

Отличается от метода титрования вводно-мучной смеси тем, что макаронную муку предварительно размалывают в электрокофемолке и на анализ берут фракцию – проход через сито № 32 и сход с шелкового сита №43.

На технических весах взвесить две навески макаронной муки по 5 г.  С точностью до 0,01г. В коническую колбу вместимостью 100-150 см3 прилить 50 см3 дистиллированной воды и всыпать навеску муки. Содержимое колбы перемешивать в течение 3 минут так, чтобы вся мука хорошо смочилась водой. Добавить 5 капель 1-% спиртового раствора фенолфталеина и титровать раствором гидроокиси натрия концентрацией 0,1 моль/дм3 до появления слабо-розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 минуты. Кислотность определяется по формуле (6). За окончательный результат принимается среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, если расхождения между ними не превышает 0,2 град.

Определенные в ходе работы величины занести в таблицу, аналогичную таблице 48 и сделать необходимые расчеты и выводы.

Контрольные вопросы

- Какие виды и сорта хлебопекарной и макаронной муки вырабатывает мукомольная промышленность?

- Какие показатели качества пшеничной и ржаной муки регламентируются соответствующими стандартами?

- В чем заключается органолептическая оценка качества муки?

- В чем заключается методика определения влажности муки?

- Что такое «сырая клейковина»?

- Как определяется количество сырой клейковины?

- На какие три группы по качеству подразделяют клейковину?

- В чем заключается методика определения кислотности муки?

Лабораторная работа № 9

Контроль качества разрыхлителей теста

После изучения теоретического материала по теме и выполнения лабораторной работы студент должен:

#### Знать:

- показатели качества прессованных дрожжей.

Уметь:

- проводить органолептическую оценку качества дрожжей;

- определять кислотность дрожжей;

- определять подъемную силу прессованных дрожжей;

- определять массовую долю влаги прессованных и сушеных дрожжей;

- проводить органолептическую оценку химических разрыхлителей;

- определять растворимость химических разрыхлителей.

1 Теоретическая часть

Хлебопекарные дрожжи представляют собой биомассу дрожжевых клеток вида S. Cerevisiae,  содержащих богатый комплекс биологически активных веществ и обладающих ферментативной активностью, которая обеспечивает сбраживание сахаров и разрыхление теста. Качество прессованных дрожжей оценивают по органолептическим и физико-химическим показателям в соответствии с ГОСТ 171-81.

Таблица 53

Нормативные требования к качеству прессованных

дрожжей в соответствии с ГОСТ 171-81

| Цвет | Сероватый с желтым оттенком, равномерный без пятен |
| --- | --- |
| Запах | Свойственный дрожжам, не допускается запах плесени и другие посторонние запахи |
| Вкус | Пресный, свойственный дрожжам, без постороннего привкуса |
| Консистенция | Плотная, дрожжи должны легко ломаться и не мазаться |
| Влажность | Не более 75 % |
| Подъемная сила | Не более 70 мин (подъем теста 70 мин) |
| Кислотность | 100 г дрожжей в пересчете на уксусную кислоту не более 120 мг |
| Стойкость | Для дрожжей, вырабатываемых специализированными заводами не менее 60 час; Для дрожжей, вырабатываемых спиртовыми заводами не менее 48 час |

Одним из важных показателей качества дрожжей по своему влиянию на их сохраняемость является влажность. Чем выше влажность, тем дрожжи менее стойки при хранении.

ГОСТом рекомендуется два метода определения влажности  -  высушивание до постоянной массы и экспресс-метод с помощью прибора Чижовой (ВНИИХП-ВЧ).

Важнейшим показателем качества дрожжей является их подъемная сила. Чем быстрее дрожжи поднимают тесто, тем качество их считается выше. На быстроту подъема теста дрожжами влияют: свойства данной расы дрожжей, чистота их, полноценность питательной среды, на которой они выращивались, условия выращивания, химический состав дрожжей и др. Подъемную силу дрожжей определяют стандартным методом и ускоренным. Согласно стандартному методу она определяется по времени поднятия теста с заданной рецептурой в стандартной форме – на определенную высоту.

Ускоренный метод основан на определении скорости всплытия шарика теста, замешанного в строго определенных условиях, в стакане с водой.

В кондитерской промышленности применяются химические разрыхлители – сода двууглекислая, аммоний углекислый. Для них проводится органолептическая оценка качества.

На хлебопекарных предприятиях определяют также осмочувствительность дрожжей с целью выявления их пригодности для приготовления сдобного теста, содержащего повышенное количество сахара.

Осмочувствительность – это свойство прессованных дрожжей снижать бродильную активность в средах с повышенным осмотическим давлением. Прессованные дрожжи по осмочувствительности подразделяют на: хорошие – от 1 до 10 мин., удовлетворительные – от 10 до 20 минут., и плохие – свыше 20 минут.

2 Материальное обеспечение

Таблица 54

Материальное обеспечение работы

| Перечень сырья, химических реактивов, посуды, оборудования | Норма на 1 рабочее место |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Объект исследования 1.1 Прессованные дрожжи, г 1.2 пшеничная мука 2 сорта, г 1.3 Химические разрыхлители | 350 310 5 |
| 2 Химические реактивы 2.1 Раствор едкой щелочи с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм3, см 2.2 1% спиртовой раствор фенолфталеина, см3 2.3 Раствор NaCl с массовой долей 2,5 %, см3 |  |

Окончание табл. 54

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 3 Химическая посуда 3.1 Бюретка вместимостью 25-30 см3, шт 3.2 Пипетка объёмом 50 см3, шт 3.3 Фарфоровая чашка, шт 3.4 Стеклянный стакан вместимостью 250-300 см3, шт | 1 1 2 4 |
| 4 Приборы и оборудование 4.1 Весы технические с набором разновесов, шт 4.2 Термостат, шт 4.3 Прибор ВНИИХП-ВЧ | 1 1 на лабораторию 1 на лабораторию |
| 5 Инвентарь 5.1 Железная форма стандартных размеров | 1 |

3 Экспериментальная часть

3.1 Органолептическая оценка

Определить цвет, вкус, запах и консистенцию. Результаты записать в таблицу 55, сделать вывод о соответствии органолептических показателей качества дрожжей требованиям ГОСТ 171-81.

Таблица 55

Результаты органолептической оценки

| Показатели | Характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | прессованные дрожжи | сушеные дрожжи | дрожжевое молоко |
| Цвет |  |  |  |
| Вкус |  |  |  |
| Запах |  |  |  |
| Консистенция |  |  |  |

Вывод:

3.2 Определение физико-химических показателей

3.2.1 Определение кислотности

Кислотность дрожжей характеризует их свежесть.

10 г дрожжей растереть в фарфоровой ступке с 50 см3 дистиллированной воды комнатной температуры. Внести 3-5 капель 1% раствора фенолфталеина. Титровать раствором  NaOH с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм3 до розовой окраски, не исчезающей в течение 30 сек.

Кислотность дрожжей Х, мг СН3СООН, рассчитать по формуле

Х=G⋅V⋅100⋅K10,                                           (25)

где  G - количество уксусной кислоты, соответствующее 1 см3 раствора щело-

чи с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм3, мг/см3 (G = 6);

V  -   объем щелочи, пошедшей на титрование, см3;

10 –  масса навески дрожжей, взятая на анализ, г;

100-  пересчет навески дрожжей на 100 г;

К -    поправочный коэффициент к титру щелочи.

После преобразования формула (25) будет иметь вид

Х=6⋅V⋅100⋅K10=60⋅V⋅K,                                       (26)

Результаты анализов представить в виде таблицы 56. Сделать выводы о соответствии кислотности дрожжей требованиям стандарта.

Таблица 56

Результаты определения кислотности дрожжей

| Наименование показателя | Численное значение |
| --- | --- |
| Объем NaOH, концентрацией 0,1 моль/дм3, пошедшей на титрование - первое титрование - второе титрование - среднее значение |  |
| Кислотность, мг СН3СООН в 100 г дрожжей |  |
| Абсолютное отклонение от среднего значения кислотности, мг СН3СООН |  |

Вывод:

    - Определение подъемной силы прессованных дрожжей

а) Стандартный метод (ГОСТ 171-81)

Прогреть в термостате при 350С в течение двух часов 280 г муки пшеничной 2 сорта. Отвесить на технических весах 5 г дрожжей с точностью до 0,01 г. Нагреть до 350С раствор чистой поваренной соли с концентрацией 2,5% и отмерить 160 см3 солевого раствора. В фарфоровую ступку поместить навеску дрожжей, влить 15-20 см3 отмеренного раствора соли и растереть пестиком дрожжи до исчезновения комочков. Разведенные дрожжи вылить в чашку. Оставшимся раствором соли ополоснуть ступку от остатков дрожжей и вылить в ту же чашку. Затем в чашку всыпать прогретую муку и замесить  тесто вручную в течение 5 минут.

Вынуть тесто из чашки, придать ему форму батона и поместить в железную форму стандартных размеров, предварительно нагретую в термостате при температуре 350 и смазанную растительным маслом. На длинные борта формы навесить металлическую перекладину, уходящую в глубь формы на 1,5 см. Форму перенести в термостат с температурой 350 и заметить время.

Подъемной силой дрожжей будет количество минут, прошедших с момента внесения теста в форму до момента соприкосновения теста с перекладиной, т.е. время подъема теста на 70 мм, т.к. высота стандартной формы 85 мм.

Результаты определения представить в таблице 57, сделать выводы  соответствии подъемной силы дрожжей требованиям ГОСТ 171-81

Таблица 57

Результаты определения подъемной силы прессованных дрожжей

| Наименование показателя | Численное значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 определение | 2 определение | Среднее значение |
| Время внесения теста в форму, час, мин |  |  |  |
| Время касания тестом перекладины, час, мин |  |  |  |
| Подъемная сила дрожжей, мин |  |  |  |

Вывод:

б) Ускоренный метод

На технических весах взвесить 0,31 г прессованных дрожжей, перенести их в фарфоровую ступку, прилить 4,8 см3 раствора поваренной соли с концентрацией 2,5% нагретого до 350 С и растереть дрожжи с раствором соли. Затем внести 7 г муки пшеничной 2 сорта, замесить тесто и придать ему форму шарика. Шарик теста опустить в стакан вместимостью 250 см3 с водой  температурой   350 С. Заметить время опускания шарика. Стакан поместить в термостат с температурой 350 С и следить за временем всплытия шарика теста.

Для определения подъемной силы время подъема шарика в минутах надо умножить на коэффициент 3,5, полученный эмпирически.

Результат анализа представить в виде таблицы, аналогичной предыдущей и сделать вывод о соответствии подъемной силы дрожжей требованиям ГОСТ 171-81.

Допустимое отклонение во время всплытия двух шариков 2 минуты.

    - Определение массовой доли влаги прессованных и сушеных дрожжей экспресс методом (ГОСТ 171-81)

Для анализа готовятся бумажные пакеты (2 шт), с длиной стороны 16×16 см, высушиваются в приборе ВНИИХП-ВЧ (Чижовой) 3 мин  при температуре 1600С. Охлаждаются  в эксикаторе 1 мин, взвешиваются (массу записать на пакете).

Навески дрожжей массой 5 г (сушеные – предварительно измельчить на мельнице), поместить  в подготовленные пакеты, взвесить и высушить в приборе  ВНИИХП-ВЧ 7 мин при температуре 1600С, охладить в эксикаторе 1-2 мин и взвесить.

Влажность дрожжей рассчитывается по формуле (1).

Допустимое расхождение между параллельными определениями для прессованных дрожжей – 0,5%, для сушеных – 0,3%. Результаты записать в таблицу. Сделать вывод в соответствии ГОСТу.

Таблица 58

Результаты анализа

| Наименование определяемой величины | Численное значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 определение | 2 определение | Среднее значение |
| Масса пакета, г |  |  |  |
| Масса навески, г |  |  |  |
| Масса пакета с навеской до высушивания (m1), г |  |  |  |
| Масса пакета с навеской после высушивания (m2), г |  |  |  |
| Влажность, % |  |  |  |
| Абсолютное отклонение от среднего значения влажности, % |  |  |  |

Вывод:

    - Контроль качества химических разрыхлителей

Карбонат аммония пищевой (NH4)2CO2

Органолептические показатели:

1   Внешний вид   –   твердые   куски   размером    не более 10 см в

наибольшем линейном измерении;

- Цвет – белый;

- Запах – острый запах аммиака

Физико-химические показатели:

- Массовая доля аммиака 28-35%;

- Массовая доля нелетучих веществ не более 0,02%;

- Массовая доля хлоридов не более 0,001%;

- Растворимость в воде в соотношении 1:5 полная

Определение растворимости:

Навеску карбоната аммония массой 2 г, взятую с точностью до +- 0,01 г, вносят в колбу, туда же добавляют 10 см3 дистиллированной воды и растворяют. Полное растворение должно наступить в течение 1 часа при комнатной температуре. Допустимо небольшое помутнение при отсутствии осадка.

Гидрокарбонат натрия – кристаллический порошок белого цвета без запаха.

Гидрокарбонат Na имеет сравнительно небольшую растворимость в воде. При температуре 150С в 100 весовых частях воды растворяется 8,9 г, при температуре 300С – соответственно 11,1 г гидрокарбоната Na.

Результаты анализа внести в таблицу 59, сделать вывод о соответствии ГОСТу.

Таблица 59

Результаты анализа

| Показатели | Характеристики |  |
| --- | --- | --- |
|  | карбонат аммония | гидрокарбонат натрия |
| 1 Цвет |  |  |
| 2 Внешний вид |  |  |
| 3 Запах |  |  |
| 4 Растворимость |  |  |

Вывод:

Контрольные вопросы

- По каким показателям оценивают прессованные дрожжи?

- В чем заключается методика определения кислотности дрожжей?

- В чем заключается методика определения подъемной силы прессованных дрожжей стандартным методом?

- В чем сущность определения подъемной силы прессованных дрожжей ускоренным методом?

- В чем заключается методика определения массовой доли влаги прессованных и сушеных дрожжей экспресс методом?

- По каким показателям контролируют качество химических разрыхлителей?

Лабораторная работа № 10

Контроль качества сахара, патоки,

плодово-ягодного пюре, какао-бобов

После изучения теоретического материала по теме и выполнения лабораторной работы студент должен:

#### Знать:

- виды, сорта сахара и патоки;

- Показатели качества сахара, патоки, плодово-ягодного пюре, какао-бобов.

Уметь:

- проводить органолептическую оценку качества сахара песка, патоки, фруктово-ягодного пюре, какао-бобов;

- определять кислотность патоки;

- определять массовую долю сухих веществ пюре рефрактометрическим методом;

- определять массовую долю сухих веществ патоки рефрактометрическим методом;

- определять студнеобразующую способность яблочного пюре;

- определять массовую долю влаги какао-бобов ускоренным методом;

- определять общую кислотность пюре.

  - Теоретическая часть

Сахар в хлебопекарном производстве используется для приготовления хлебобулочных, сдобных, сухарных и бараночных изделий. Количество сахара, вносимого в тесто,  определено в унифицированных рецептурах и колеблется от 0 до 30% к массе муки.

Сахар улучшает вкус изделий, повышает их пищевую ценность, оказывает влияние на процессы, происходящие при приготовлении теста и выпечке хлеба.

В хлебопечении применяется сахар – песок, сахар – рафинад, жидкий сахар.

Сахар – песок, согласно ГОСТ 21-94 выпускается двух сортов: высшего и первого. Он должен быть сыпуч и сухой на ощупь, кристаллы белые, с ясно выраженными гранями, сладкий, без постороннего вкуса и запаха, водный раствор прозрачный. Сахар – песок содержит 99,75% сахарозы в пересчете на сухое вещество, влажность не более 0,15%, количество металлопримесей не должно превышать 3 мг на 1 кг.

Патока используется в хлебопечении крахмальная или мальтозная. Она придает изделиям сладковатый вкус, улучшает аромат, внешний вид, замедляет черствение.

Крахмальная патока является продуктом неполного гидролиза крахмала под действием кислоты.

В патоке находится смесь декстринов, мальтозы и глюкозы. Декстрины придают ей вязкость, а сахара – сладкий вкус.

Вырабатывается патока из кукурузного или картофельного крахмала и в зависимости от назначения подразделяется на 3 вида: карамельная низкоосахаренная, карамельная и глюкозная высокоосахаренная.

Карамельная патока выпускается высшего и первого сортов.

Крахмальная патока согласно ГОСТ Р 52060-2003 должна быть густой прозрачной жидкостью, допускается небольшая опалесценция.

Содержание сухих веществ во всех видах 78%. Кислотность картофельной патоки 25см3 0,1 моль/дм3 NaOH, кукурузной – 12 см3 0,1 моль/дм3 NaOH.

Плодово-ягодные полуфабрикаты – повидло, джем, варенье применяются в производстве высококачественных хлебобулочных изделий для начинки или отделки их поверхности.

Повидло вырабатывается из плодового или плодово-ягодного пюре увариванием его с сахаром с добавлением или без добавления в качестве желирующего вещества пищевого пектина и пищевых кислот.

Пюре – это равномерно протертая масса мякоти плодов или ягод или их смеси. В смеси допускается не более двух видов сырья, причем содержание основного вида должно быть не ниже 60%.

Добавление в повидло  искусственных красителей, ароматических веществ и эссенций не допускается. Качество повидла оценивается по органолептическим показателям, может проверяться содержание сухих веществ. Консистенция должна быть мажущейся, цвет – соответствовать цвету плодов. Для плодов со светлой мякотью допускается светло-коричневые оттенки, с темной  - буроватые.  Вкус кисловато-сладкий, свойственный плодам, из которых изготовлено повидло, запах с ароматом плодов. Засахаривание повидла не допускается.

Варенье изготавливается из плодов и ягод, сваренных в сахарном и сахаро-паточном сиропе.  Название варенья зависит от вида сырья, из которого оно выработано. Варенье не должно быть засахаренным. Вкус и аромат должен быть хорошо выраженным и соответствовать виду плодов без постороннего привкуса и запаха. В варенье должно содержаться не менее 68 % сухих веществ, общего сахара в пересчете на инвертный не менее 62 %.

Джем готовится  из непротертых плодов, ягод или дыни увариванием их с сахаром до желеобразного состояния с добавлением  желирующих веществ.

Вырабатывается высшего и 1 сортов. По внешнему виду представляет собой желеобразную не засахаренную мажущуюся массу, не расплывающуюся на горизонтальной поверхности. Вкус и запах должны быть  свойственными плодам и ягодам. Вкус сладкий или кисло-сладкий. В джеме 1 сорта допускается слабый запах карамелизованного сахара. Цвет однородный, для джема из светлых плодов со светло-коричневым оттенком, а для плодов с темной мякотью – буроватые оттенки. Содержание сухих веществ не менее 68 %.

Фруктово-ягодное пюре представляют собой протертую массу, без кожицы, волокон, косточек, семян. В пюре из земляники, ежевики, малины, черной и красной смородины и черники допускается наличие семян, а в пюре из груши и айвы – твердые включения. Цвет и вкус пюре должны быть свойственны плодам или ягодам из которых выработано. Яблочное пюре должно иметь от светло-желтого до кремового, абрикосовое и персиковое – от светло-желтого до оранжевого. Допускается потемнение верхнего слоя пюре и отделение жесткой фазы слоем не более 5 мм. Массовая доля сухих веществ в яблочном пюре 9-10% (по рефрактометру).

Какао-бобы  - семена плодов дерева какао. Являются основным сырьем в производстве шоколада.  Плод какао имеет овальную форму, твердую оболочку и внутри сладкой мякоти 25-30 штук семян какао-бобов, которые подвергают ферментации.

Главными показателями качества какао-бобов являются: масса 100 шт., массовая доля влаги и масса поврежденных бобов. Массовая доля влаги не должна превышать 8%, масса 100 шт. колеблется в пределах 100-160 г, не должны иметь постороннего вкуса и запаха, посторонних примесей. Вкус должен быть приятно-горьковатым, слегка вяжущим. Размер зерен должен быть: длина – 17-28 мм, ширина – 10-15 мм, толщина 4-8 мм. Поврежденных бобов-какао допускается до 5 %. К поврежденным относятся: заплесневелые, плохо ферментированные, имеющие фиолетовый или серовато-черный оттенок, проросшие, разрушенные, поврежденные насекомыми.

2 Материальное обеспечение

Таблица 60

Материальное обеспечение работы

| Наименование материала, химических реактивов, оборудования и др. | Норма на 1 рабочее место |
| --- | --- |
| 1 Объекты исследования 1.1Сахар 1.2 Патока 1.3 Плодово-ягодное пюре 1.4 Какао-бобы | 150 г. 50 г. 50 г. 100 шт. |
| 2 Химические реактивы 2.1 Раствор едкой щелочи с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм3, см3 2.2 1% спиртовой раствор фенолфталеина, см3 2.3 Раствор лимонной кислоты 50 % концентрации, см3 |  |
| 3 Химическая посуда 3.1 Банка с притертой пробкой, шт 3.2 Колба коническая емкостью 250 см3 3.3 Колба коническая емкостью 200см3 3.4 Стеклянные стаканы емкостью 250, 100 см3, шт 3.5 Ступка фарфоровая 3.6 Кастрюля алюминиевая | 1 2 1 по 1 1 1 |
| 4 Приборы и оборудование 4.1 Рефрактометр 4.2 Сушильный шкаф 4.3 Прибор ВНИИХП-ВЧ 4.4 Титровальная установка 4.5 Баня водяная 4.6 Эксикатор | 1 1 1 1 1 1 |
| 5 Инвентарь 5.1 Мармеладная форма 5.2 Бюксы металлические | 1 2 |

3 Экспериментальная часть

3.1 Контроль качества сахара песка

3.1.1 Органолептическая оценка качества

Определение запаха ГОСТ  12576-88

Заполнить сахаром на ¾ объема чистую стеклянную банку с притертой пробкой. Банка должна быть без запаха. Закрыть банку пробкой и выдержать в течение часа. Определение запаха провести на уровне края горлышка банки сразу после открывания банки.

Определение вкуса. Навеска массой 1 г пробуется на вкус, который должен быть сладким, без посторонних привкусов.

Определение цвета. Навеску сахара-песка массой 25 г. рассыпают слоем на листе белой бумаги и сравнивают по цвету с эталоном или цветом бумаги.

Определение чистоты раствора.   Навеску   сахара-песка массой 25 г. поместить в стакан с гладкими стенками диаметром 60-65 см, добавить 100 см3 теплой дистиллированной воды и растворить в ней сахар при помешивании стеклянной палочкой. Раствор должен быть прозрачным, без примесей, осадка, запаха.

Результаты занести в таблицу 61 и сделать вывод о соответствии ГОСТу.

Таблица 61

Результаты органолептической оценки качества сахара песка

| Показатели | Характеристики |
| --- | --- |
| 1 Запах |  |
| 2 Вкус |  |
| 3 Цвет |  |
| 4 Чистота раствора |  |

Вывод:

3.2 Контроль качества патоки

3.2.1 Органолептическая оценка качества ГОСТ Р 52060-2003

Определение вкуса и запаха

В стеклянный стакан емкостью 250 см3 налить пробу патоки.

Вкус и запах определить органолептически. Для более отчетливого запаха патоку нагреть на водяной бане до температуры 50-600С или растворить в воде с температурой 50-600С в соотношении 1:1.

Определение прозрачности, цвета патоки, наличия видимых посторонних механических примесей.

В стакан из бесцветного стекла емкостью 100 см3 налить патоку и визуально на уровне глаз определить в толщине слоя патоки ее цвет, прозрачность, наличие механических примесей.

Результаты занести в таблицу 62 и сделать вывод о соответствии ГОСТу.

Таблица 62

Результаты органолептической оценки качества патоки

| Показатели | Характеристики |
| --- | --- |
| 1 Вкус |  |
| 2 Запах |  |
| 3 Цвет |  |
| 4 Наличие механических примесей |  |

Вывод:

3.2.2    Определение кислотности крахмальной патоки ГОСТ Р 52060-2003

Для определения физико-химических показателей готовится основной раствор. На технических весах взвесить 50 г. патоки с точностью до 0,01г. Навеску с помощью горячей дистиллированной воды температурой 60-700С перенести в мерную колбу вместимостью 250 см3 и после охлаждения до 200С  долить водой до метки и тщательно перемешать.

Для определения кислотности отмерить 100 см3 основного раствора, поместить в коническую колбу емкостью 250 см3, прибавить 3-5 капель 1% спиртового раствора фенолфталеина и титровать раствором щелочи молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм3 до слабо розовой окраски, не исчезающей 1 минуту.

Кислотность патоки Х, град, рассчитывается по формуле

Х=V⋅K⋅100⋅100⋅250mn⋅mс.в⋅100=500⋅V⋅Kmс.в.,                                  (27)

где  V    -   объем щелочи, пошедшей на титрование, см3;

К    -    поправочный коэффициент к титру щелочи, см3;

100 -    объем   основного   раствора   патоки,   взятой   на  титрование, см3;

100  -   пересчет на 100 г сухого вещества патоки, г;

100  -   пересчет на сухое вещество патоки, %;

250  -   объем основного раствора патоки, см3;

mп   -   масса патоки для приготовления основного раствора, г;

mс.в  -  массовая доля сухого вещества патоки, %.

Расхождение между параллельными определениями не более 0,5 см3 NaOH.

Результаты записать в таблицу 63 и сделать вывод в соответствии ГОСТу.

Таблица 63

Результаты определения кислотности крахмальной патоки

| Наименование показателя | Численное значение |
| --- | --- |
| 1 Объем щелочи, пошедшей на титрование, см3 1 опыт 2 опыт среднее значение |  |
| 2 Расхождение между параллельными определениями, см3 |  |
| 3 Абсолютное расхождение между параллельными определениями, см3 |  |
| 4 Кислотность, см3 0,1 моль/дм3 раствора щелочи для нейтрализации 100 г сухого вещества патоки |  |

Вывод

3.2.3     Определение   массовой  доли  сухих  веществ  рефрактометрическим методом ГОСТ 52060-2003

Для определения сухих веществ патоки используется рефрактометр, имеющий шкалу массовой доли сухих веществ в процентах или  прецизионный рефрактометр.

На призму рефрактометра поместить 1-2 капли патоки. Плотно прижать верхнюю призму к нижней и передвигать окуляр до совмещения визирной линии с границей света и тени.

По шкале сухих веществ отметить соответствующее значение. Определение повторить три раза и вычислить среднее арифметическое значение. Анализ проводится при температуре 200С. Если температура отличается от 200С, то по таблице 4 ввести поправку, прибавить или вычесть ее из показаний рефрактометра. Допустимое отклонение между показателями – 0,2%.

Таблица 64

Температурные поправки для приведения показания

рефрактометра к температуре 200С для карамельной патоки

| Массовая доля сухого вещества, % | Показатель преломления при t=200С | Показатель преломления при t=450С | Массовая доля сухого вещества, % | Показатель преломления при t=200С | Показатель преломления при t=450С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 60,0 | 1,4468 | 1,4421 | 73,5 | 1,4806 | 1,4756 |
| 60,5 | 1,4480 | 1,4432 | 74,0 | 1,4819 | 1,4769 |
| 61,0 | 1,4492 | 1,4444 | 74,5 | 1,4833 | 1,4782 |
| 61,5 | 1,4504 | 1,4456 | 75,0 | 1,4846 | 1,4795 |
| 62,0 | 1,4516 | 1,4468 | 75,5 | 1,4859 | 1,4809 |
| 62,5 | 1,4528 | 1,4480 | 76,0 | 1,4873 | 1,4822 |

Окончание табл. 64

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63,0 | 1,4540 | 1,4492 | 76,5 | 1,4886 | 1,4835 |
| 63,5 | 1,4553 | 1,4504 | 77,0 | 1,4900 | 1,4849 |
| 64,0 | 1,4565 | 1,4516 | 77,5 | 1,4913 | 1,4862 |
| 64,5 | 1,4577 | 1,4528 | 78,0 | 1,4927 | 1,4876 |
| 65,0 | 1,4589 | 1,4541 | 78,5 | 1,4940 | 1,4889 |
| 65,5 | 1,4602 | 1,4553 | 79,0 | 1,4954 | 1,4903 |
| 66,0 | 1,4614 | 1,4565 | 79,5 | 1,4968 | 1,4917 |
| 66,5 | 1,4627 | 1,4578 | 80,0 | 1,4982 | 1,4930 |
| 67,0 | 1,4639 | 1,4590 | 80,5 | 1,4996 | 1,4944 |
| 67,5 | 1,4652 | 1,4602 | 81,0 | 1,5010 | 1,4958 |
| 68,0 | 1,4664 | 1,4615 | 81,5 | 1,5024 | 1,4972 |
| 68,5 | 1,4677 | 1,4627 | 82,0 | 1,5038 | 1,4986 |
| 69,0 | 1,4690 | 1,4640 | 82,5 | 1,5052 | 1,5000 |
| 69,5 | 1,4702 | 1,4653 | 83,0 | 1,5066 | 1,5014 |
| 70,0 | 1,4715 | 1,4665 | 83,5 | 1,5080 | 1,5028 |
| 70,5 | 1,4728 | 1,4678 | 84,0 | 1,5094 | 1,5042 |
| 71,0 | 1,4741 | 1,4691 | 84,5 | 1,5109 | 1,5057 |
| 71,5 | 1,4754 | 1,4704 | 85,0 | 1,5123 | 1,5071 |
| 72,0 | 1,4767 | 1,4717 | 85,5 | 1,5138 | 1,5085 |
| 72,0 | 1,4780 | 1,4730 | 86,0 | 1,5152 | 1,5100 |
| 73,0 | 1,4793 | 1,4743 | 86,5 | 1,5167 | 1,5114 |

Пересчет показателя преломления в массовую долю сухого вещества для карамельной патоки проводят по формулам  или по таблице

mC.B = 12180,9807 (n45) – 7416,66925 (n45)2 + 1544,80536 (n45)3 – 6714,68990;

mC.B = 9664,13632 (n20) – 5715,00781 (n20)2 + 1161,84913 (n20)3 – 5477,53928;

где  mC.B – массовая доля сухого вещества, %;

n45      -  показатель преломления при температуре 450С;

n20   -   показатель преломления при температуре 200С.

Таблица 65

Температурные поправки для приведения показания

рефрактометра к температуре 200С для мальтозной патоки

| Массовая доля сухого вещества, % | Показатель преломления при t=200С | Показатель преломления при t=450С | Массовая доля сухого вещества, % | Показатель преломления при t=200С | Показатель преломления при t=450С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 60,0 | 1,4460 | 1,4421 | 64,0 | 1,4556 | 1,4507 |
| 60,5 | 1,4472 | 1,4424 | 64,5 | 1,4568 | 1,4519 |
| 61,0 | 1,4484 | 1,4436 | 65,0 | 1,4580 | 1,4531 |
| 61,5 | 1,4495 | 1,4448 | 65,5 | 1,4592 | 1,4543 |

Окончание табл. 65

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62,0 | 1,4507 | 1,4459 | 66,0 | 1,4604 | 1,4556 |
| 62,5 | 1,4519 | 1,4471 | 66,5 | 1,4617 | 1,4568 |
| 63,0 | 1,4531 | 1,4483 | 67,0 | 1,4629 | 1,4580 |
| 63,5 | 1,4543 | 1,4595 | 67,5 | 1,4642 | 1,4592 |
| 68,0 | 1,4654 | 1,4605 | 77,5 | 1,4901 | 1,4850 |
| 68,5 | 1,4667 | 1,4617 | 78,0 | 1,4914 | 1,4863 |
| 69,0 | 1,4679 | 1,4630 | 78,5 | 1,4928 | 1,4877 |
| 69,5 | 1,4692 | 1,4642 | 79,0 | 1,4941 | 1,4890 |
| 70,0 | 1,4704 | 1,4655 | 79,5 | 1,4955 | 1,4904 |
| 70,5 | 1,4717 | 1,4668 | 80,0 | 1,4969 | 1,4917 |
| 71,0 | 1,4730 | 1,4680 | 80,5 | 1,4982 | 1,4931 |
| 71,5 | 1,4743 | 1,4693 | 81,0 | 1,4996 | 1,4945 |
| 72,0 | 1,4756 | 1,4706 | 81,5 | 1,5010 | 1,4958 |
| 72,5 | 1,4769 | 1,4719 | 82,0 | 1,5024 | 1,4972 |
| 73,0 | 1,4782 | 1,4731 | 82,5 | 1,5038 | 1,4986 |
| 73,5 | 1,4795 | 1,4744 | 83,0 | 1,5052 | 1,5000 |
| 74,0 | 1,4808 | 1,4757 | 83,5 | 1,5066 | 1,5014 |
| 74,5 | 1,4821 | 1,4770 | 84,0 | 1,5080 | 1,5028 |
| 75,0 | 1,4834 | 1,4783 | 84,5 | 1,5194 | 1,5042 |
| 75,5 | 1,4847 | 1,4797 | 85,0 | 1,5108 | 1,5056 |
| 76,0 | 1,4860 | 1,4809 | 85,5 | 1,5123 | 1,5070 |
| 76,5 | 1,4874 | 1,4823 | 86,0 | 1,5137 | 1,5085 |
| 77,0 | 1,4887 | 1,4836 | 86,5 | 1,5151 | 1,5099 |

Пересчет показателя преломления в массовую долю сухого вещества для мальтозной патоки проводят по формулам  или по таблице ???

mC.B = 13108,53952(n45) – 8051,61253(n45)2 + 1690,50732(n45)3 – 7168,19292;

mC.B = 11360,12303(n20) – 6850,68539(n20)2 + 1415,10978(n20)3 – 6323,44468;

где  mC.B – массовая доля сухого вещества, %;

n45      -  показатель преломления при температуре 450С;

n20   -   показатель преломления при температуре 200С.

Таблица 66

Температурные поправки к показаниям лабораторного рефрактометра при отклонении от температуры 200С

| Температура патоки, 0С | Поправки к показаниям шкалы рефрактометра при «видимой» массовой доле сухого вещества патоки, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 и более |
| 10 | 0,50 | 0,54 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,70 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,78 | 0,79 |
| 11 | 0,46 | 0,49 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,71 |
| 12 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0,63 |
| 13 | 0,37 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 |
| 14 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,47 |
| 15 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 |
| 16 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 |
| 17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 |
| 18 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 19 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | К показаниям прибора прибавить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 22 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 23 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 24 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 25 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 26 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 27 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 28 | 0,56 | 0,57 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 29 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,69 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 30 | 0,72 | 0,74 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |

Результаты занести в таблицу 67 и сделать вывод.

Таблица 67

Результаты анализа определения массовой доли сухих веществ

| Наименование показателя | Численное значение |
| --- | --- |
| 1 Показания рефрактометра, % 1 опыт 2 опыт среднее значение |  |
| 2 Среднее значение, % |  |
| 3 Температурная поправка, % |  |
| 4 Содержание сухих веществ, % |  |

Вывод:

  - Контроль качества фруктово-ягодного пюре

3.3.1 Органолептическая оценка качества

органолептическая оценка проводится после десульфитации.

Для десульфитации навеску пюре массой 100 г поместить в фарфоровую ступку и прогреть при непрерывном перемешивании до полного исчезновения запаха СО2, охладить.

В охлажденном пюре определить вкус, цвет и запах.

Для этой цели пюре поместить в стеклянный химический стакан и цвет определить на фоне белой  бумаги. Цвет должен быть свойственным данному виду плодов. Затем определить вкус и запах, которые должны быть близкими натуральным плодам.

Допускается слабый вкус SО2, не допускается привкуса плесени, горечи, хруста. Результаты оценки записать в таблицу 68 и сделать вывод о соответствии ГОСТ.

Таблица 68

Результаты анализа органолептической оценки качества

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |
| Вкус |  |
| Цвет |  |
| 3апах |  |

Вывод:

    - Определение общей кислотности

Навеску пюре массой 20 г взвесить в стеклянном стакане с точностью до 0,01 г, добавить 100 см3 горячей дистиллированной воды, нагретой 800С. Перенести смесь в мерную колбу емкостью 200 см3. стакан ополоснуть 50 см3 нагретой дистиллированной водой и слив ее в колбу, хорошо перемешать содержимое. Оставить в покое на 30 мин. Затем охладив раствор в колбе под струей воды до температуры 18-200С, довести объем до метки дистиллированной водой, хорошо перемешать и профильтровать через слой ваты в сухую чистую колбу.

Пипеткой собрать 50 см3 фильтрата, внести 3-5 капель раствора фенолфталеина, поставить колбу на лист белой бумаги и титровать раствором щелочи с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм3 до слаборозовой окраски, не исчезающей в течение 1 мин.

Кислотность К, град, рассчитывают по формуле

К=4⋅10Vm,                                                    (28)

где V – объем щелочи с концентрацией 0,1 моль/дм3, пошедшей на

титрование, см3;

m -  масса навески, г.

Результаты анализа записать в таблицу 69 и сделать вывод в соответствии ГОСТу.

Таблица 69

Результаты анализа определения общей кислотности

| Наименование определяемой величины | Численное значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | Среднее |
| 1 Объем раствора щелочи, пошедшего на титрование, см3 |  |  |  |
| 2 Величина титруемой кислотности, град |  |  |  |
| 3 Абсолютное отклонение единичного значения титруемой кислотности от среднего, г |  |  |  |

Вывод:

При необходимости перевода кислотности из градусов в проценты в пересчете на какую-либо кислоту, полученные данные надо умножить на миллиэквивалент кислоты, применяемой в пищевой промышленности. Например, яблочной – умножить на 0,067; лимонной – на 0,070.

    - Определение массовой доли сухих веществ рефрактометрическим методом

Подготовить рефрактометр к работе.

Яблочное пюре поместить на складчатый бумажный фильтр, собрать несколько капель фильтрата, предварительно отбросить первые три капли.

1-2 капли фильтрата поместить на нижнюю призму рефрактометра, закрыть измерительной призмой и по шкале определяют массу сухих веществ в %. Анализ повторяется три раза и результат определяется как среднеарифметическая величина трех измерений.

Анализ проводится при температуре 200С или вносится температурная поправка по таблице приложенной к рефрактометру.

Результаты записать в таблицу 70 и сделать вывод о соответствии ГОСТу.

Таблица 70

Результаты анализа определения массовой доли сухих веществ

| Наименование показателя | Численное значение |
| --- | --- |
| Показания рефрактометра, % 1 опыт 2 опыт среднее значение |  |
| Температурная поправка, % |  |

Вывод:

    - Определение студнеобразующей способности яблочного пюре

Определение проводится путем уваривания пюре  с сахаром. навеска пюре зависит от массовой доли сухих веществ в нем и определяется по специальной таблице

Для проведения анализа во взвешенную медную или алюминиевую кастрюлю с мешалкой отвесить навеску пюре 100 г, содержащего 10 % сухих веществ и 100 г сахара-песка. При содержании в пюре другого количества сухих веществ навеску берут с таким расчетом, чтобы в ней содержалось 10 % сухих веществ.

Содержимое кастрюли, тщательно перемешивая, довести до кипения на электроплитке и кипятить 15 мин, не прекращая перемешивание. Время отсчитывается от начала кипения. Затем кастрюлю с навеской и мешалкой взвесить с точностью до +- 1 г для проверки выхода. Момент окончания варки определяется по образованию на поверхности массы тонкоскладчатой пленки и по отставанию массы от стенок кастрюли.

Выход сваренной массы должен быть равен 165 г. Если выход больше 165 г, то варку необходимо продолжить до достижения указанной массы. Если выход получился меньше 165 г, опыт необходимо повторить, не допуская переваривания. Кислотность сваренной массы должна быть около 1,8 % в пересчете на лимонную кислоту. Для получения точной кислотности при исследовании пюре недостаточной кислотности в варенную горячую массу вводится заранее приготовленный 50% раствор лимонной кислоты. Количество вводимой кислоты зависит от кислотности пюре.

Горячую сваренную массу быстро разлить в виде круглых лепешек диаметром 20-30 мм в мармеладные формы, которые затем выдержать 20 мин при температуре 200С. Через 20 мин определить студнеобразующую способность пюре органолептически, проверяя качество студня на упругость, отлипание, способность сохранять форму, легкость выборки из форм. Результаты занести в таблицу 71 и сделать вывод.

Таблица 71

Результаты анализа определения студнеобразующей

способности яблочного пюре

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |
| Упругость |  |
| Отлипание |  |
| Способность сохранять форму |  |
| Легкость выборки из форм |  |

Вывод:

  - Контроль качества какао-бобов

3.4.1 Органолептическая оценка качества

Какао-бобы анализируются на цвет, вкус, запах, количество примесей, деформированных бобов, массу 100 зерен.

Навеску бобов 100 г рассыпать на листе белой бумаги и определить их цвет, затем отсортировать поврежденные какао-бобы и примеси.  К поврежденным бобам относятся недоферментированные, которые имеют фиолетовый или серовато-черный цвет, поврежденные вредителями, заплесневелые, ломанные и др. К примесям относятся посторонние включения, каждую фракцию взвешивают и определяют качество отобранных бобов. В них определить форму, замеряя длину, ширину и толщину каждого боба и подсчитать среднее значение, которое должно быть в среднем: длина 17-28 мм, ширина 10-15 мм, толщина 4-8 мм.

Определение массы 100 зерен. Отсчитать 25 штук какао-бобов, взвесить с точностью до 0,1 г, полученный результат умножить на 4. Полученная масса 100 шт. какао-бобов должна быть 100-160 г. В высокосортных бобах может быть 180 г.

Вкус и запах какао-бобов определяется после снятия какаовеллы (оболочки) и растирания ядра. Вкус должен быть слабовяжущим, горьковатым, без привкуса кислоты. Запах должен соответствовать слабому шоколадному аромату, не должно быть посторонних запахов. Цвет какао-бобов должен быть от светло-коричного до темно-коричневого. Результаты записать таблицу 72, сделать вывод.

Таблица 72

Результаты органолептической оценки качества какао-бобов

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Цвет |  |
| Вкус |  |
| 3апах |  |

Окончание табл. 72

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Количество примесей, % |  |
| Количество деформированных, % |  |
| Масса 100 г зерен, г |  |

Вывод:

    - Определение массовой доли влаги ускоренным методом

Какао-бобы измельчить в ступке. В предварительно высушенные и взвешенные бюксы взвесить навеску измельченных бобов массой 5 г. и поместить в сушильный шкаф, нагретый до температуры 1300С и высушить в течение 50 мин. Затем охладить в эксикаторе 20-30 минут, взвесить. Влажность бобов W, %, рассчитать по формуле (1)

Результаты записать в таблицу 73 и сделать вывод о соответствии требованиям ГОСТ.

Таблица 73

Результаты анализа определение массовой доли влаги

| Наименование определяемой величины | Численное значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 опыт | 2 опыт | Среднее значение |
| 1 Масса пустого бюкса, г |  |  |  |
| 2 Масса навески, г |  |  |  |
| 3 Масса навески с бюксом до высушивания, г |  |  |  |
| 4 Масса навески с бюксом после высушивания, г |  |  |  |
| 5 Отклонение между параллельными определениями, % |  |  |  |
| 6 Влажность бобов, % |  |  |  |

Вывод:

Контрольные вопросы

  - Какие требования предъявляются к качеству сахара-песка?

  - Какие требования предъявляются к качеству патоки?

  - По каким показателям оценивается качество фруктово-ягодного

пюре?

  - По каким показателям оценивается качество какао-бобов?

  - В чем заключается методика определения кислотности крахмальной патоки?

  - В чем заключается сущность определения массовой доли сухих веществ патоки рефрактометрическим методом?

  - В чем заключается методика определения общей кислотности пюре?

  - В чем заключается сущность определения массовой доли сухих веществ яблочного пюре рефрактометрическим методом?

  - В чем заключается методика определения студнеобразующей способности яблочного пюре?

10  В чем заключается методика определения массовой доли влаги ускоренным методом?

Лабораторная работа № 11

Контроль качества дополнительного сырья – жиров,

молочных продуктов, яичных продуктов

После изучения теоретического материала по теме и выполнения лабораторной работы студент должен:

#### Знать:

- Показатели качества жиров, молочных продуктов, яичных продуктов.

Уметь:

- проводить органолептическую оценку качества жиров, молочных продуктов, яиц;

- определять массовую долю жира в маргарине рефрактометрическим методом;

- определять кислотность молочных продуктов;

- определять плотность молочных продуктов;

- определять свежесть яиц;

- определять среднюю массу одного яйца.

1 Теоретическая часть

В рецептуру большинства булочных изделий, сдобных изделий, сухарных и бараночных изделий входят различные жиры в количестве до 25% к массе муки. В большинство изделий вносится маргарин, в некоторые виды сдобных изделий - животное масло, для некоторых растительное. Добавление жиров в тесто значительно повышает пищевую ценность изделий, улучшают их вкус и аромат, увеличивают пористость, следовательно, объем изделий, замедляет процесс их черствения.

Масло животное применяется сливочное и топленое.

Консистенция сливочного масла при температуре 10-12 С должна быть плотной, однородной, поверхность в разрезе - слабо блестящей и сухой на вид или с наличием одиночных мельчайших капелек влаги.

Возможны следующие пороки масла: крошащаяся консистенция, мажущаяся, рыхлая, слоистое, мучнистое, с отделяющимися каплями влаги. Массовая доля влаги не более 16%, любительского -20%, крестьянского - 28 %. Цвет масла от белого до светло - желтого, однородный. Вкус и запах - характерный для данного сорта.

Маргарин твердый выпускается высшего и 1 сортов, видов - молочный, безмолочный и сливочный ГОСТ Р 52178-2003.

Безмолочной маргарин должен иметь, вкус, свойственный обезличенному жиру для высшего сорта и слабый вкус исходных жиров для 1 сорта.

Посторонние привкусы и запахи не допускаются. Цвет - от белого до светло-желтого, однородный по всей массе для высшего сорта, для 1 сорта допускается, незначительная неоднородность. Консистенция при 180С легкоплавкая, плотная, однородная, мажущаяся.

Молочный маргарин должен иметь вкус и запах - выраженный молочнокислый у высшего сорта, пустой слабовыраженный, молочнокислый у 1 сорта. Посторонние привкусы и запахи не допускаются.

Цвет - от белого до светло - желтого, однородный, у 1 сорта допускается некоторая неоднородность. Консистенция легкоплавкая, плотная, однородная.

Сливочный маргарин должен иметь вкус и запах - у высшего сорта с привкусом и ароматом сливочного масла, у 1 сорта - слабый молочнокислый аромат. Посторонние вкусы и запахи не допускаются. Цвет от белого до светло - желтого, однородный, у 1 сорта допускается незначительная неоднородность. Консистенция легкоплавкая, плотная, однородная.

Масло растительное ГОСТ 5472, ГОСТ 8807 получают из семян масленичных растений: подсолнечника, хлопчатника, горчицы, сои и др. Содержание жира в разных семенах составляет от 20 до 60%. Масла выпускаются рафинированные и нерафинированные.

Все виды растительных масел содержат 0,1-0,3% влаги и 99,7-99,9% жира.

Рафинированное масло бесцветно, вкуса и запаха не имеет, отстоя не содержит.

Горчичное масло выпускается нерафинированным, имеет  жёлтый цвет, приятный вкус и аромат.

Молоко и молочные продукты широко применяются в хлебопечении. Коровье молоко в зависимости от способов обработки делится
на цельное и обезжиренное, пастеризованное и сырое. Из молочных
продуктов применяется молоко сгущенное с сахаром и без сахара, сухое молоко цельное или обезжиренное, сливки, сметану, творог. Они
улучшают вкус изделий, повышают их пищевую ценность. При добавлении молока в тесто улучшается цвет мякиша, тесто становится
более сухим на ощупь, эластичным, пористость более равномерная,
тонкостенная. Содержащаяся в молоке молочная кислота создает благоприятные условия для молочнокислого брожения, что способствует
получению изделий с лучшим ароматом и препятствует развитию
вредных микроорганизмов.

Молоко ГОСТ Р 52090-2003 должно быть без осадка и без постороннего запаха и привкуса. Цвет цельного молока белый, с легким желтоватым оттенком, обезжиренное молоко имеет слегка синеватый оттенок.

Кислотность цельного молока не более 22° Тернера, массовая доля жира не менее 2,5%, содержание белка 2,8%. Плотность не менее 1,027 г/см3.

Сгущенное молоко с сахаром имеет при 15-20°С вязкую консистенцию без ощущения языком кристаллов сахара. Допускается мучнистая консистенция и незначительный осадок на дне банки лактозы. Цвет белый с кремовым оттенком или синеватым, однородный. Вкус сладкий с привкусом пастеризованного молока. Допускается лёгкий кормовой привкус. В обезжиренном сгущенном молоке допускается лёгкий буроватый оттенок и недостаточно выраженный вкус молока.

Массовая доля влаги не более 26,5%, массовая доля сахара не менее 43,5%, общее содержание сухих веществ не менее 28,5%, в том числе жира не мене 8,5%, кислотность не выше 48%.

Сухое молоко вырабатывается цельным и обезжиренным, высшего и 1 сортов. По способу получения делится на распылительное и плёночное.

Вкус и запах распылительного молока свойственны пастеризованному молоку, без постороннего. Вкус и запах плёночного молока свойственны перепастеризованному молоку, без посторонних. Цвет распылительного молока белый с лёгким кремовым оттенком, однородный, пленочного - кремовый. Консистенция - сухой мелкий порошок, пленочного - сухой мелкий порошок из измельченных пленок.

Влажность молока в герметической упаковке 4%, в негерметичной - не более 7%.

Кислотность восстановленного молока с содержанием 12% сухих веществ не более 22° Т, содержание жира не менее 25%.

Молочная сыворотка - побочный продукт производства творога и сыра. Это однородная жидкость зеленоватого цвета без посторонних примесей. Допускается наличие осадка белка. Вкус и запах чистые, свойственные молочной сыворотке, слегка кисловатые, без посторонних оттенков. Содержание сухих веществ не менее 5%, в том числе жира не более 0,2%. Кислотность подсырной сыворотки не более 25° Т, творожной - 75° Т.

Сыворотка, молочная сухая представляет собой сухой, тонкий,
гигроскопичный порошок, допускается незначительное количество
комочков. Цвет от кремового до светло-зеленого. Вкус сладко-солоноватый, слегка кислосыворотный, без посторонних привкусов и
запахов.

Содержание сухих веществ не менее 95%. Кислотность для подсырной не более 250 T, для творожной не более 750 Т.

Яичные продукты используются при приготовлении сдобных, булочных, сухарных и бараночных изделий. Используются куриные яйца, меланж и яичный порошок. Согласно ГОСТ Р 52121-2003 пищевые куриные яйца в зависимости от срока хранения делятся на диетические и столовые. К диетическим относятся яйца, срок хранения которых не превышает 7 суток, не считая дня снесения.

Срок хранения столовых яиц до 120 суток при условии хранения их в холодильнике.

Диетические и столовые яйца в зависимости от массы яйца подразделяются на 3 категории:

- отборные - масса 1 шт. 65 г не менее;

- первая - масса 1 шт. 55 г не менее;

- вторая - масса 1 шт. 45 г не менее.

Скорлупа должна быть чистой и неповрежденной, допускается наличие единичных точек или полосок, но не более 1/8 её поверхности. Не допускается наличие кровавых пятен и помёта.

По состоянию воздушной камеры должны соответствовать следующим требованиям, представленным в таблице 74.

Таблица 74

Характеристика состояния яиц

| Вид яиц | Характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Состояние воздушной камеры, ее высота | Желтка | Белка |
| Диетические | Неподвижная, высота не более 4 мм | Прочный, едва видимый, контуры не видны, занимает центральное положение, не перемещается | Плотный, светлый, прозрачный |
| Столовые | Неподвижная, высота не более 7 мм, для хранившихся в холодильнике – не более 9 мм | Прочный, едва заметный, может слегка перемещаться, допускается небольшое отклонение от центра | Плотный (допускается недостаточно плотный), светлый, прозрачный |

Меланж представляет собой освобожденную от скорлупы смесь яичных белков и желтков в естественной пропорции. Может изготовляться с добавлением соли и сахара. Но содержание соли не должно превышать 0,8 %, сахара – 5 %. Цвет яичного меланжа - темно- оранжевый в замороженном состоянии, и от светло - желтого до светло - оранжевого после оттаивания, с добавлением соли и сахара - более яркий. Влажность не более 75%. Температура в центре массы не выше - 5°С, на поверхности обязательно наличие бугорка.

Яичный порошок вырабатывается из куриных яиц или яичного меланжа и представляет собой смесь белков и желтков в естественной пропорции. Имеет порошкообразную структуру. Цвет светло - желтый, однородный. Вкус и запах без постороннего. Влажность не более 9%.

2 Материальное обеспечение

Таблица 75

Материальное обеспечение работы

| Наименование материала, химических реактивов, оборудования и др. | Норма на 1 рабочее место |
| --- | --- |
| 1 Объекты исследования: Маргарин Масло растительное Молоко пастеризованное Яйцо куриное | 100 г. 100 см3 500 см3 10 шт. |
| 2 Химические реактивы: Раствор едкой щелочи с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм3, см3 1% спиртовой раствор фенолфталеина, см3 Монобромнафталин Раствор соли поваренной 10 % - концентрации | 200 см3 |
| 3 Химическая посуда: Колба мерная емкостью 100 см3, 200см3, 1000см3 Пипетки измерительные 1 см3, 10см3, 20см3 Цилиндр диаметром 50 мм | по 1 шт. по 1 шт. 1 |
| 4 Приборы и оборудование Ареометр молочный типа АМ с ценой деления шкалы 0,5 кг/м3 Шкаф сушильный СЭШ Весы лабораторные Титровальная установка Овоскоп Шаблон - измеритель | 1 1 1 1 1 1 |

3 Экспериментальная часть

3.1 Контроль качества жиров

3.1.1 Органолептическая оценка образцов маргарина, растительных  масел

В маргарине определяется вкус, запах, цвет, консистенция ГОСТ Р 52178-2003.

Вкус и запах определяют при температуре 18±1°С. Кусочек маргарина должен быть достаточным для распределения по всей полости рта. Его разжевать без проглатывания в течение 20-30 секунд. Отметить наличие постороннего вкуса и запаха.

Цвет маргарина определить просмотром среза пробы при температуре 18±1°С.

Консистенцию маргарина определить при температуре 18±1°С путем разрезания пробы в трех местах. При этом отметить состояние, форму и поверхность среза. О консистенции судят по прилагаемому усилию при разрезании, изменению или сохранению структуры, наличию или отсутствию вкраплений жира другой консистенции, наличию или отсутствию влаги на срезе.

Результаты оценки записать в таблицу 76 и сделать вывод о соответствии.

Таблица 76

Результаты органолептической оценки качества маргарина

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |
| Вкус |  |
| Запах |  |
| Консистенция: усилие при разрезании изменение структуры среза наличие вкраплений жира другой консистенции в срезе наличие влаги на срезе |  |

Вывод:

Органолептическая оценка масла растительного заключается в определении его прозрачности ГОСТ 5472.

Прозрачность масла - показатель, характеризующий отсутствие в масле при температуре 20°С мути или взвешенных частиц, видимых невооруженным глазом.

Перед определением пробу масла тщательно перемешать. Если проба была охлаждена, её нагреть до 50°С на водяной бане в течение 30 минут. После этого медленно охладить до 20°С и перемешать.

100 см3 масла налить в цилиндр и оставить в покое на 24 часа при температуре 20°С. Отстоявшееся масло, рассмотреть в проходящем и отраженном свете на белом фоне. Масло считается прозрачным, если не имеет мути или взвешенных частиц.

Вкус, цвет и запах определить органолептически. Результаты
органолептической оценки записать в таблицу 77 и сделать вывод о соответствии ГОСТ.

Таблица 77

Результаты органолептической оценки качества растительного масла

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |
| Прозрачность |  |
| Вкус |  |
| Цвет |  |
| Запах |  |

Вывод:

3.1.2 Определение массовой доли жира в маргарине рефрактометрическим методом

Метод основан на извлечении жира из навески маргарина моно-бромнафталином или монохлорнафталином и определении показателя преломления, раствора жира и растворителя. Используются рефрактометры с предельным показателем преломления 1,75 или специальный масляный рефрактометр.

Проверить работу рефрактометра по дистиллированной воде.

Навеску измельченного маргарина массой 0,5-0,6 г, взвешенной
с точностью ± 0,001 г и поместить в маленькую фарфоровую ступку
или чашку и растереть пестиком 2-3 мим подсушить в сушильном
шкафу при температуре 100-105°С. Охладить до температуры 20°С
± 1°С и внести в ступку 2 см3 растворителя, отмеренного проградуи-
рованной пипеткой и растереть навеску с растворителем еще 3 мину-
ты.

После экстракции жира содержимое ступки фильтруют через небольшую воронку со складчатым бумажным фильтром. Фильтрат собрать в маленький стаканчик со стеклянной палочкой, перемешать.

На измерительную призму рефрактометра нанести 2-3 капли фильтрата и рефрактометрировать при температуре 20°С ±0,1°С.

Рефрактометрировать не менее 3 раз и рассчитать среднее арифметическое значение.

Продолжительность фильтрации и рефрактометрирования должны быть не более 30 минут.

При этой же температуре определить коэффициент рефракции растворителя.

Массовую долю жира  Ж, %, рассчитать по формуле

Ж=Vp⋅dж20⋅(np−nр.ж)⋅100(nр.ж−nм)⋅m,                           (29)

где Vp - объем растворителя, см3;

dж20 - плотность жира при 20°С, г/см3;

np - коэффициент преломления растворителя;

n p.ж - коэффициент преломления раствора жира;

nм - коэффициент преломления маргарина;

m - масса навески маргарина, г.

Коэффициент преломления маргарина nм= 1,4690, плотность dж20=0,928 г/см3.

Результат анализа записать в таблицу 78 и сделать вывод о соответствии ГОСТу.

Таблица 78

Результаты определения массовой доли жира в маргарине

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Объем растворителя, см3 |  |
| Масса навески маргарина, г |  |
| Плотность маргарина при температуре 200С, г/см3 |  |
| Коэффициент преломления маргарина |  |
| Коэффициент преломления растворителя |  |
| Коэффициент преломления раствора жира 1 опыт 2 опыт 3 опыт Среднее значение |  |
| Массовая доля жира, % |  |

Вывод:

3.2 Контроль качества молочных продуктов

3.2.1	Органолептическая оценка качества молочных продуктов

Органолептически  определить  вкус,  цвет,  запах.  Результаты оценки внести в таблицу 79 и сделать вывод.

Таблица 79

Результаты органолептической оценки

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |
| Вкус |  |
| Цвет |  |
| Запах |  |

Вывод:

3.2.2 Определение кислотности молочных продуктов ГОСТ 3624-92

В коническую колбу, вместимостью 150-200 cmj отмерить пипеткой 10 см3 молока, прибавить 20 см3 дистиллированной воды и 3 капли раствора фенолфталеина. Смесь тщательно перемешать и титровать раствором щелочи с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм3 до появления слабо - розового окрашивания, не исчезающего 1 мин.

Кислотность молока Х, °Т, рассчитывается по формуле

Х=10⋅V⋅К,                                                     (30)

где V - объём щелочи, пошедшей на титрование, см3;

К - поправочный коэффициент к титру щёлочи.

Допустимое расхождений между  параллельными  определениями 10 T.

Результаты анализа записать в таблицу 80 и сделать вывод о соответствии

ГОСТу.

Таблица 80

Результаты определения кислотности молока

| Наименование определяемой величины | Численное значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 опыт | 2 опыт | среднее значение |
| Объем раствора щелочи, пошедшей на титрование, см3 |  |  |  |
| Величина титруемой кислотности, 0Т |  |  |  |
| Абсолютное отклонение кислотности от среднего значения, 0Т |  |  |  |

Вывод:

3.2.3 Определение плотности молочных продуктов ГОСТ 3625-92

Пробу молока объёмом 0,25 или 0,5 дм3 тщательно перемешать и осторожно, во избежание образования пены, перелить по стенке в сухой цилиндр, который надо держать в слегка наклонном положении. Если на поверхности образовалась пена, ее надо убрать мешалкой.

Цилиндр с пробой установить на ровной поверхности и определить температуру пробы t1.

Сухой и чистый ареометр медленно опустить в пробу, погружая его до тех пор, пока до ареометрической шкалы не останется 3-4 мм, и оставить его в плавающем состоянии. Ареометр не должен касаться стенок цилиндра.

Первый отсчёт показаний плотности p1 провести визуально по верхнему уровню мениска не ранее 3 минут после установления ареометра в неподвижном состоянии.

После этого ареометр осторожно приподнять на высоту уровня балласта в нем и снова опустить. После установления ареометра в неподвижном состоянии провести второй отсчет показания плотности p2 и измерить снова температуру  пробы t2.

За среднее значение температуры принимается среднеарифметическое двух измерений t=t1+t22, рассчитанное с точностью до 1°С.

Расхождение между повторными определениями плотности не должно превышать 0,5 кг/м3 для ареометров типа AM или АМТ и 1,0 кг/м3 для ареометров типа АОН-1 и АОН-2.

За среднее значение показаний ареометра при температуре tcp принимается среднее арифметическое двух показаний p=p1+p22, кг/м3, рассчитанное с точностью до 1 кг/м3. Если средняя температура молока выше или ниже 20 °С, вносится поправка, найденная по таблице. Результаты анализа записать в таблицу 81 и сделать вывод о соответствии ГОСТ.

Таблица 81

Результаты определения плотности молока

| Наименование показателя | Численное значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Начальная температура (t1), 0С |  |
| Показания ареометра, кг/м3 1 опыт (р1) 2 опыт (р2) среднее значение (р) |  |
| Конечная температура (t2), 0С |  |
| Среднее значение температуры (t), 0С |  |
| Поправка на температуру |  |
| Плотность молока с учетом поправки на температуру, кг/м3 |  |

Вывод:

3.3 Контроль качества яиц куриных ГОСТ 2 7583-88

Для проверки качества каждое яйцо средней пробы проверяют на овоскопе  и 10% из них взвешивают.

Полученные результаты распространяются на всю партию.

3.3.1 Органолептическая оценка качества

Основными показателями качества яиц их свежесть и  масса, запах, высота воздушной камеры, состояние белка, желтка и целостность скорлупы.

Запах определить, разбив яйцо, отметить наличие постороннего запаха.

Состояние белка и желтка определить при овоскопировании.

Результаты анализа записать в таблицу 82.

Таблица 82

Результаты органолептической оценки

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |
| Запах |  |
| Высота воздушной камеры, мм |  |
| Состояние белка |  |
| Состояние желтка |  |
| Целостность скорлупы |  |

Вывод:

3.3.2 Определение свежести яиц

Определяется при просвечивании на овоскопе. Свежее яйцо хорошо просвечивается. Содержимое яйца имеет однородную массу с ясно ограниченной посередине очень светлой тенью желтка.

О свежести яйца свидетельствует размер воздушной камеры и её подвижность. Чем свежее яйцо, тем меньше воздушной камеры и её подвижность.

О свежести яиц можно судить по их плотности. Ежедневно яйцо теряет 0,15-0,17 % своей массы. Плотность свежих яиц - 1080 кг/м3, через 10 суток хранения - 1072 кг/м3, через 20 суток хранения - 1053 кг/м3, через 30 суток хранения - 1035 кг/м3.

Плотность яиц можно определить путём погружения их в раствор соли. Если погрузить в 10% -ый раствор (плотность 1073 кг/м3) свежие яйца опустятся на дно, несвежие - плавают или всплывают.

Яйца, плавающие в 6% -ном растворе соли (плотность 1040 кг/м3) являются испорченными.

Результаты анализа представить в таблице 83.

Таблица 83

Результаты определения свежести яиц

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |

Вывод:

3.3.3 Определение средней массы одного яйца ГОСТ 27583 - 88

Определить массу одного яйца путём взвешивания с точностью до 1 г. И путём взвешивания 10 яиц, рассчитав затем среднюю массу одного яйца.

Результаты анализа:

- Масса 1 яйца

- Масса 10 яиц

- Средняя масса 1 яйца

Вывод:

Контрольные вопросы

1 По каким показателям оценивают качество жиров,  молока, яичных продуктов?

2 В чем заключается сущность определения массовой доли жира в маргарине рефрактометрическим методом?

3 В чем заключается методика определения кислотности молочных продуктов?

4 В чем заключается методика определения плотности молочных продуктов?

5 Как определить свежесть яиц?

6 Как определить среднюю массу одного яйца?

Список литературы

- Елисеева, С.Н. Контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на хлебозаводе / С.Н. Елисеева. - М.: Агропромиздат, 1987. - 192 с.

- Зверева, Л.Ф. Технология и технологический контроль хлебопекарного производства / Л.Ф. Зверева, З.С. Немцова, Н.П. Волкова. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 407 с.

- Карушева, Н.В. Технологический контроль кондитерского производства / Н.В. Карушева, И.С. Лурье. - М.: Агропромиздат, 1990. - 160 с.

- Медведев, Г.М. Технология макаронного производства / Г.М. Медведев.- М:

Колос, 2000. - 272 с.

- Скуратовская, О.Д. Контроль качества продукции физико-химическими методами. Хлебобулочные изделия / О.Д. Скуратовская. - М.: Дели, 2000. - 100 с.

- Скуратовская, О.Д. Контроль качества продукции физико-химическими методами. Мучные кондитерские изделия / О.Д. Скуратовская. - М.: Дели, 2000. - 100 с.

- Фалунина, З.Ф. Лабораторный практикум по общей технологии пищевых продуктов / З.Ф. Фалунина, И.А. Евницкая, А.А. Виноградова. - М.: Пищевая промышленность, 1978. - 271 с.

- Цыганова, Т.Б. Технология хлебопекарного производства: Учеб. для нач.проф. образования / Т.Б. Цыганова. - М: ПрофОбрИздат, 2001. - 432 с.

- Пучкова, Л.И. Лабораторный практикум хлебопекарного производства / Л.И. Пучкова.  – 3-е издание – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982 – 232 с.

Технохимический контроль производства

Лабораторный практикум

для студентов всех форм обучения специальности 260202

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»

Часть 1

Составили:

Зуева Наталья Николаевна

Торгунакова Любовь Геннадьевна