ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОПИСАНИЕ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

2.1. Описание экспериментального стенда

Для проведения исследований по вакуумной сушке использовалась установка, схема и строение рабочей камеры которой представлены соответственно на рис. 2.1 и 2.2.

Рисунок 2.1 – Принципиальная схема установки для вакуумной сушки:

1 – вакуумная камера; 2 – терморегулирующий вентиль;

3 – ресивер; 4 – конденсатор; 5 – отделитель жидкости; 6 – компрессор;

7 - десублиматор; 8 – запорный вентиль; 9 – вакуумный насос

Исследуемый продукт загружается на поддоне в вакуумную камеру и устанавливается на тензодатчик, регистрирующий массу образцов. Камера закрывается и включается вакуум-насос и холодильная машина. По достижении заданного значения остаточного давления включаются инфракрасные лампы нагрева. Всего в камере установлено 6 ламп: по 2 лампы с определенной длиной волны. Таким образом, имеется возможность сушить как в стационарном поле излучения, так и в нестационарном, реализуя ступенчатую сушку. По достижении заданной температуры в камере накал на лампах уменьшается. Лампы расположены на расстоянии 20 см от продукта. При этом имеется возможность регулировать данное расстояние. В нижней части камеры расположен трубопровод, соединяющий камеру с десублиматором.

Рисунок 2.2 - Устройство рабочей камеры вакуумной сушильной установки:

1 – корпус; 2 – теплоизоляция камеры; 3 – инфракрасные лампы;

4 – резиновое уплотнение; 5 – оргстекло; 6 – поджимное кольцо;

7 – поджимная пластина; 8 – поддон; 9 - тензодатчик

Система подвода теплоты. В качестве источника теплоты в установке использовались инфракрасные лампы, так как они позволяют быстро менять мощность в достаточно широких пределах вследствие ее малой тепловой инерции. Лампы при работе не выделяют никаких химических соединений, что немаловажно для пищевых продуктов, имеют малые габаритные размеры, высоко эффективные, просты в обслуживании. В установке использовались лампы мощностью 1 кВт. Лампы присоединялась к электрической сети переменного тока напряжением 220 В через специальные устройства, позволяющие менять мощность.

Десублиматор. Назначение десублиматора – удаление влаги, которая испарилась из обезвоживаемого продукта в сушильной камере. Наличие десублиматора позволяет снизить нагрузку на вакуумный насос, поскольку часть влаги замораживается на поверхности испарителя. Десублиматор представляет собой кожухозмеевиковый теплообменный аппарат с внутритрубным кипением хладагента, являющийся испарителем для холодильной машины. Кожух аппарата цилиндрический, аппарат расположен горизонтально ниже вакуумной камеры. Теплый воздух с парами влаги отводится из сушильной камеры в нижнюю часть десублиматора. На поверхности змеевика происходит намораживание влаги, испарившейся из продукта в процессе сушки. В нижней части десублиматора  расположен вентиль для разгерметизации установки и удаления влаги из него после отключения экспериментального стенда. Из верхней части испарителя вакуумный насос отсасывает сухой охлажденный воздух.

Холодильная машина. В состав холодильной машины входят: компрессор, конденсатор, ресивер, терморегулирующий вентиль, десублиматор – испаритель, отделитель жидкости, приборы контроля параметров и автоматики.

Параметры и алгоритм процесса сушки задаются в программе, которая контролирует параметры сушки и передает сигналы на приборы автоматики через аналогово-цифровой преобразователь Е14-140М. Таким образом, сигналы, поступающие от датчиков давления, трёх датчиков температуры (они позволяют одновременно контролировать температуру окружающего газа в камере, температуру в продукте и над его поверхностью), датчика веса, передаются на компьютер через АЦП, где происходит регистрация показаний приборов и контроль процесса сушки, а управляющие сигналы передаются через АЦП на вакуум-насос и инфракрасные лампы.

2.2. Методика проведения экспериментов

Перед началом эксперимента подготавливали оборудование. Подготовка оборудования заключалась в следующем: осмотр целостности электропроводки, герметичности соединения трубопроводов, тарировали термодатчики, проверяли уровень масла в вакуумном насосе. А также проверяли заземление всех токоведущих частей установки.

Для проведения экспериментов использовали полутвердые сыры следующих марок: «Голландский», «Костромской» и «Пошехонский».

Сыр нарезался кубиками заданного размера и укладывался на специальный поддон в один слой. Перед помещением продукта в камеру производили обнуление показаний экспериментальных весов. В процессе сушки задавались давлением в камере, плотностью теплового потока и температурой сушки.

После установки продукта в сушильную камеру производили установку термодатчиков в толщу продукта, на поверхность образца и в саму камеру. Включали холодильную машину и вакуумные насосы и фиксировали данные в процессе эксперимента. В ходе эксперимента контролировали параметры температуры и давления. Допустимое отклонение температуры допускалось не более 3°С.

В течение всего эксперимента задавали и контролировали давление и температуру на поверхности и в толще продукта, а также его массу через определенные промежутки времени, определяли изменение содержания влаги в сыре до и после сушки по результатам взвешивания на аналитических весах.

Определение массовой доли влаги

Массовую долю влаги определяли арбитражным методом. Для этого из полученных в ходе экспериментов образцов отбирались пробы, взвешивались и укладывались весом 3÷4 грамма в бюксы. Бюксы устанавливались на 3 часа в сушильный шкаф, температура в котором поддерживалась на уровне 120° С.  По истечении 3 часов бюксы извлекались из сушильного шкафа и помещались в эксикатор на 15 минут для того, чтобы температура образцов выровнялась с температурой окружающей среды без влагообмена с ней. Затем высушенные образцы снова взвешивались. Массовая доля влаги определялась по формуле (2.1).

X= (m1 –m2) ·100 % / m				(2.1)

где m1 – масса бюксы с навеской до высушивания, гр.;

m2 – масса бюксы с навеской после высушивания, гр.;

m – масса навески, гр.

Содержание органических кислот по ГОСТ Р 51471-99 «Жир молочный. Метод обнаружения растительных жиров газожидкостной хроматографией».

Определение массового содержания водорастворимых витаминов проводили методом капиллярного зонного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель 105».

Равновесную влажность сыров определяли тензометрическим методом. При этом методе сухой сыр определенной влажности помещают в бюксы, которые ставят в эксикаторы. В каждый эксикатор предварительно наливают серную кислоту заданной концентрации, которой соответствует определенная относительная влажность воздуха. Для получения изотерм сорбции исследования проводили в 10 эксикаторах с концентрациями серной кислоты соответствующей относительной влажности воздуха от 10 до 100 %. В каждый эксикатор ставили 3–5 бюкс с навеской сыра. Массу сыра в бюксах фиксировали через сутки, пока вес навески не станет постоянным. Это свидетельствует о достижении состояния равновесия, которому соответствует определенная равновесная влажность сыров. Для получения зависимости изотерм сорбции от температуры эксикаторы ставят в термостаты с определенной температурой, которая поддерживается постоянной на протяжении всего опыта.