В настоящем проекте разработана схема холодильной установки хладокомбината емкостью 4400 тонн в городе Екатеринбург. Произведено обоснование температурных режимов, технико-экономическое обоснование проектных решений.

Произведен расчет и выбор планировки холодильника с использованием сборных железобетонных конструкций, чтобы сократить время строительства. Также было подобрано основное и вспомогательное оборудование на основании подробного расчета. Выбор, монтаж и компоновка оборудования  производилась с требованиями техники безопасности. Установка для точной работы без аварий и облегчения работы персонала автоматизирована.

В специальной части спроектирована линия по производству пельменей.

Рассчитаны и подобраны кабеля для питания электродвигателей оборудования с потерей напряжения до пяти процентов.

Также был произведен расчет легкосбрасываемых конструкций для предупреждения разрушения компрессорного цеха и прилегающих зданий при взрыве.

Произведен расчет цеховой себестоимости холода.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………………...4

- Технико – экономическое обоснование  проекта..………....….……………6

2    Конструкторско–технологическая часть…….…………………………..…..9

2.1 Расчет и выбор планировки холодильника….…………………………….....9

2.2 Выбор строительной конструкции здания и расчет толщины

теплоизоляционного слоя ограждений……………………………………….…15

2.3 Расчет теплопритоков в охлаждаемых помещениях холодильника………23

2.4 Расчет нагрузки на компрессоры……………………………………………35

# 3 Расчет и подбор оборудования холодильной установки………………….…37

3.1 Определение режимов работы холодильной установки…………………...37

3.2 Расчет и подбор основного оборудования………………………………….37

3.3 Расчет и подбор вспомогательного оборудования…………………………52

3.4  Описание схемы холодильной установки………………………………….59

4 Специальная часть………………………………………………………...........62

4.1 Особенности физико-химических процессов при интенсивной заморозке.62

4.2 Скороморозильные аппараты со спиральными конвейером………...……..64

4.3 Расчет скороморозильного аппарата…...…………………………………....68

4.4 Линия по заморозке пельменей…………………………….……...………...70

5 Автоматизация холодильной установки……………………………………...74

5.1 Обоснование выбора схемы автоматизации…………………..…………...74

5.2 Описание контролируемых параметров холодильной установки ...……...74

5.3 Описание схемы автоматизации…………………………………………….77

5.4  Перечень приборов контроля……………………………………..………...78

6 Энергоснабжение холодильной установки……………….…………………..82

7  Безопасность в производственных условиях………………………………...88

7.1  Условия труда. Идентификация вредностей и опасностей	……………...88

7.2  Идентификация опасностей и вредностей. Методы и

средства защиты………………………………………………………………….92

8 Экономический раздел ………………………………………………….…....102

8.1  Расчет годовой выработки холода	……………………………………......102

8.2  Расчет капитальных вложений………………………………………….....102

8.3  Расчет текущих годовых затрат…………………………………………...105

8.4 Расчет цеховой себестоимости холода…………………………………….111

### Заключение………………………………………………………………………113

Литература…………………………………………………………………...…..114

# Text boxes

КемТИПП, ХМз-0141

ъ

115

Листов

Лит.

Пояснительная

записка

Усов А.В.

Утверд.

Иваненко О.В.

Н. Контр.

Реценз.

Иваненко О.В.

Провер.

Вахмянин АЮ

Разраб.

АКЗ.00.00.000.ПЗ

3

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.